| 序号 | 检测对象 | 序号 | 参数名称 | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 涂料及辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 涂料 | 1 | 划圈法附着力 | 0215 | 漆膜附着力测定法 GB/T 1720-1979(1989) |  |
|  |  | 2 | 外观和透明度 | 0215 | 清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法 GB/T 1721-2008 |  |
|  |  | 3 | 颜色 | 0215 | 清漆,清油及稀释剂颜色测定法 GB/T 1722-1992 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 比色法 第1部分：原理 ISO 7724-1-1984 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 比色法 第2部分：颜色测量 ISO 7724-2-1984 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 比色法 第3部分：色差计算 ISO 7724-3-1984 |  |
|  |  | 4 | 杯式粘度 | 0215 | 涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 浸渍型粘度杯测定粘度的试验方法 ASTM D4212-2010 |  |
|  |  | 5 | 细度 | 0215 | 涂料细度测定法 GB/T 1724-1979(1989) |  |
|  |  | 6 | 固体含量 | 0215 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007 |  |
|  |  | 7 | 遮盖力 | 0215 | 涂料遮盖力测定法 GB/T 1726-1979(1989) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 遮盖力的测定 第一部分：适于白色和浅色漆的Kubelka-Munk法 GB/T 13452.3-1992 |  |
|  |  | 8 | 漆膜制备 | 0215 | 漆膜一般制备法 GB/T 1727-1992 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 测定耐湿热、耐盐雾、耐候性（人工加速）的漆膜制备法 GB/T 1765-1979(1989) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 绝缘漆漆膜制备法 HG/T 3855-2006(2012) |  |
|  |  | 9 | 干燥时间 | 0215 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-1979(1989) |  |
|  |  | 10 | 摆杆阻尼硬度 | 0215 | 色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T 1730-2007 |  |
|  |  | 11 | 柔韧性 | 0215 | 漆膜柔韧性测定法 GB/T 1731-1993 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 腻子膜柔韧性测定法 GB/T 1748-1979(1989) |  |
|  |  | 12 | 耐冲击性 | 0215 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993 |  |
|  |  | 13 | 耐水性 | 0215 | 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 耐水性的测定法 浸水法 GB/T 5209-1985 |  |
|  |  | 14 | 灰份 | 0215 | 色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分：灰化法 GB/T 1747.2-2008 |  |
|  |  | 15 | 稠度 | 0215 | 厚漆、腻子稠度测定法 GB/T 1749-1979(1989) |  |
|  |  | 16 | 回粘性 | 0215 | 漆膜回粘性测定法 GB/T 1762-1980(1989) |  |
|  |  | 17 | 耐磨性 | 0215 | 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006 |  |
|  |  |  |  |  | ISO 7784-2-1997 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 用Taber磨耗仪测定有机涂层耐磨性的标准试验方法 ASTM D4060-2010 |  |
|  |  | 18 | 打磨性 | 0215 | 漆膜、腻子膜打磨性测定法 GB/T 1770-2008 |  |
|  |  | 19 | 浇铸体性能 | 0221 | 树脂浇铸体性能试验方法总则 GB/T 2567-2008 | 不测：扭转试验 |
|  |  | 20 | 颜色 | 0215 | 漆膜颜色标准 GB/T 3181-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 漆膜颜色表示方法 GB/T 6749-1997 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 涂膜颜色的测量方法 第一部分 原理 GB/T 11186.1-1989 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 涂膜颜色的测量方法 第二部分 颜色测量 GB/T 11186.2-1989 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 涂膜颜色的测量方法 第三部分 色差计算 GB/T 11186.3-1989 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 用仪器测定颜色坐标法计算颜色容差和色差的规程 ASTM D2244-2011 |  |
|  |  | 21 | 取样 | 0215 | 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样 GB/T 3186-2006 |  |
|  |  | 22 | 残留氯乙烯单体含量 | 0221 | 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2013 |  |
|  |  | 23 | 厚度 | 0215 | 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法 GB/T 4957-2003 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 用磁场法或涡流法(电场法)测定涂层厚度 ASTM E376-2011 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 用千分尺测量有机涂层干膜厚度的标准试验方法 ASTM D1005-1995(2013) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 用于铁金属上非磁性涂层和非铁金属上绝缘涂层干膜厚度测定的标准方法 ASTM D7091-2012 |  |
|  |  | 24 | 闪点 | 0215 | 闪点测定法 快速平衡闭杯法 GB/T 5208-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 闭口杯法测定液体的闪点 ASTM D3278-1996(2011) |  |
|  |  | 25 | 拉开法附着力 | 0215 | 色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006 |  |
|  |  | 26 | 腐蚀抗性 | 0215 | 金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级 GB/T 6461-2002 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 钢铁表面上漆膜的耐丝状腐蚀试验 GB/T 13452.4-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 评定涂漆钢表面锈蚀程度的试验方法 ASTM D610-2008(2012) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 腐蚀环境中涂漆或覆层试样评估的标准试验方法 ASTM D1654-2008 |  |
|  |  |  |  | 0202 | 建筑五金.腐蚀抗性.要求和试验方法 BS EN 1670-2007 |  |
|  |  | 27 | 铅笔硬度 | 0215 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 通过铅笔试验测定漆膜硬度的试验方法 ASTM D3363-2005(2011)e2 |  |
|  |  | 28 | 圆柱轴弯曲 | 0215 | 色漆和清漆 膜弯曲试验（圆柱轴） GB/T 6742-2007 |  |
|  |  | 29 | 酸值 | 0215 | 塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定 GB/T 6743-2008 |  |
|  |  | 30 | 皂化值 | 0215 | 色漆和清漆用漆基 皂化值的测定滴定法 GB/T 6744-2008 |  |
|  |  | 31 | 密度 | 0215 | 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 液态涂料、墨水和相关产品密度的试验方法 ASTM D1475-2013 |  |
|  |  | 32 | 研磨细度 | 0215 | 色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定 GB/T 6753.1-2007 |  |
|  |  | 33 | 表面干燥 | 0215 | 涂料表面干燥试验 小玻璃球法 GB/T 6753.2-1986 |  |
|  |  | 34 | 贮存稳定性 | 0215 | 涂料贮存稳定性试验方法 GB/T 6753.3-1986 |  |
|  |  | 35 | 流出时间 | 0215 | 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 GB/T 6753.4-1998 |  |
|  |  | 36 | 大面积刷涂 | 0215 | 涂料产品的大面积刷涂试验 GB/T 6753.6-1986 |  |
|  |  | 37 | 锌粉性能 | 0215 | 锌粉 GB/T 6890-2012 | 只测：锌含量 |
|  |  | 38 | 流挂性 | 0215 | 色漆和清漆 抗流挂性评定 GB/T 9264-2012 |  |
|  |  | 39 | 耐碱性 | 0215 | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定法 GB/T 9265-2009 |  |
|  |  | 40 | 耐洗刷性 | 0215 | 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009 |  |
|  |  | 41 | 最低成膜温度 | 0215 | 涂料用乳液和涂料、塑料用聚合物分散体 白点温度和最低成膜温度的测定 GB/T 9267-2008 |  |
|  |  | 42 | 斯托默粘度 | 0215 | 涂料粘度的测定 斯托默黏度计法 GB/T 9269-2009 |  |
|  |  | 43 | 不挥发分容量 | 0215 | 色漆和清漆 通过测量干涂层密度测定涂料的不挥发物体体积分数 GB/T 9272-2007 |  |
|  |  | 44 | 耐液体介质 | 0215 | 色漆和清漆 耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988 |  |
|  |  | 45 | 巴克霍尔兹压痕 | 0215 | 色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验 GB/T 9275-2008 |  |
|  |  | 46 | 状态调节和试验的温湿度 | 0215 | 涂料试样状态调节和试验的温湿度 GB/T 9278-2008 |  |
|  |  | 47 | 划痕 | 0215 | 色漆和清漆 划痕试验 GB/T 9279-2007 |  |
|  |  | 48 | 加氏颜色 | 0215 | 透明液体 加氏颜色等级评定颜色 第1部分：目视法 GB/T 9281.1-2008 |  |
|  |  | 49 | 铂-钴颜色 | 0215 | 透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分：目视法 GB/T 9282.1-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 透明液体的颜色（铂钴法） ASTM D1209-2005(2011) |  |
|  |  | 50 | 沸程 | 0215 | 涂料用溶剂馏程的测定 GB/T 9283-2008 |  |
|  |  | 51 | 软化点 | 0215 | 色漆和清漆用漆基 软化点的测定 环球法 GB/T 9284.1-2015 |  |
|  |  | 52 | 划格试验 | 0215 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998 |  |
|  |  |  |  |  | ISO 2409:1992 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 涂料和清漆 划格试验 BS EN ISO 2409-2013 |  |
|  |  | 53 | 包装标志 | 0215 | 涂料产品包装标志 GB/T 9750-1998 |  |
|  |  | 54 | 旋转粘度 | 0215 | 色漆和清漆 用旋转黏度计测定黏度 第1部分：以高剪切速率操作的锥板黏度计 GB/T 9751.1-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 用锥板粘度计测定高剪切粘度 ASTM D4287-2000(2014) |  |
|  |  | 55 | 杯突试验 | 0215 | 色漆和清漆 杯突试验 GB/T 9753-2007 |  |
|  |  | 56 | 镜面光泽 | 0215 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆 漆膜元20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007 |  |
|  |  |  |  |  | ISO 2813:1994 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 陶瓷材料制45度镜面光泽度的试验方法 ASTM C346-1987(2014) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 镜面光泽试验方法 ASTM D523-2014 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆-不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°、85°镜面光泽的测定 BS EN ISO 2813-2000 |  |
|  |  | 57 | “可溶性”金属含量 | 0215 | 色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第一部分:铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法 GB/T 9758.1-1988 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第二部分:锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和若丹明B分光光度法 GB/T 9758.2-1988 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第三部分:钡含量的测定 火焰原子发射光谱法 GB/T 9758.3-1988 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第四部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和极谱法 GB/T 9758.4-1988 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第五部分:液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法 GB/T 9758.5-1988 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第六部分:色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 9758.6-1988 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 "可溶性"金属含量的测定 第七部分:色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 无焰原子吸光谱法 GB/T 9758.7-1988 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 涂料中可溶性铅、镉、铬和汞的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2186-2008(2012) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 原子吸收光谱法测定涂料中低浓度铅、镉和钴的标准试验方法 ASTM D3335-1985a(2014) |  |
|  |  | 58 | 酸萃取物的制备 | 0215 | 色漆和清漆 液体或粉末状色漆中酸萃取物的制备 GB/T 9760- 1988 |  |
|  |  | 59 | 目视比色 | 0215 | 色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008 |  |
|  |  | 60 | 耐沾污性 | 0215 | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法 GB/T 9780-2013 |  |
|  |  | 61 | 耐盐水性 | 0215 | 船舶漆耐盐水性的测定 盐水和热盐水浸泡法 GB/T 10834-2008 |  |
|  |  | 62 | 合成树脂乳液 | 0215 | 合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2002 |  |
|  |  | 63 | 锥形轴弯曲 | 0215 | 色漆和清漆 弯曲试验(锥形轴) GB/T 11185-2009 |  |
|  |  | 64 | 彩色涂层钢板及钢带 | 0215 | 彩色涂层钢板及钢带试验方法 GB/T 13448-2006 |  |
|  |  | 65 | 总铅含量 | 0215 | 色漆和清漆总铅含量测定法-火焰原子吸收光谱法 GB/T 13452.1-1992 |  |
|  |  | 66 | 产品包装通则 | 0215 | 涂料产品包装通则 GB/T 13491-1992 |  |
|  |  | 67 | 建筑防水涂料 | 0215 | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008 |  |
|  |  | 68 | 电阻率 | 0215 | 石油罐导静电涂料电阻率测定法 GB/T 16906-1997 |  |
|  |  | 69 | 异氰酸酯单体含量 | 0215 | 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009 |  |
|  |  |  |  |  | ISO 10283:2007 |  |
|  |  | 70 | 质量损失 | 0215 | 粉末涂料 第7部分：烘烤时质量损失的测定法 GB/T 21782.7-2008 |  |
|  |  | 71 | 对比率 | 0215 | 白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981-2009 |  |
|  |  | 72 | 抗粘连性 | 0215 | 木器涂料抗粘连性测定法 GB/T 23982-2009 |  |
|  |  | 73 | 挥发性有机物(VOC)含量 | 0215 | 色漆和清漆 低VOC乳胶漆中挥发性有机化合物（罐内VOC）含量的测定 GB/T 23984-2009 |  |
|  |  |  |  |  | ISO 17895:2005 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定-差值法 GB/T 23985-2009 |  |
|  |  |  |  |  | ISO 11890-1:2007 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定-气相色谱法 GB/T 23986-2009 |  |
|  |  |  |  |  | ISO 11890-2-2013 |  |
|  |  | 74 | 耐磨性 | 0215 | 涂料耐磨性测定 落砂法 GB/T 23988-2009 |  |
|  |  | 75 | 耐溶剂擦拭性 | 0215 | 涂料耐溶剂擦拭性测定法 GB/T 23989-2009 |  |
|  |  | 76 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量 | 0215 | 涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23990-2009 |  |
|  |  | 77 | 甲醛 | 0215 | 水性涂料总甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 23993-2009 |  |
|  |  | 78 | 异氰酸酯基含量 | 0215 | 聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定 HG/T 2409-1992(2014) |  |
|  |  | 79 | 检验、运输和贮存通则 | 0215 | 涂料产品检验、运输和贮存通则 HG/T 2458-1993(2015) |  |
|  |  | 80 | 脱漆效率 | 0215 | 脱漆剂脱漆效率测定法 HG/T 2881-1997(2015) |  |
|  |  | 81 | 催干性能 | 0215 | 催干剂的催干性能测定法 HG/T 2882-1997(2015) |  |
|  |  | 82 | 重量增加 | 0215 | 蒙布涂漆后重量增加测定法 HG/T 2997-1979(1997) |  |
|  |  | 83 | 涂刷性 | 0215 | 涂布漆涂刷性测定法 HG/T 2998-1979(1997) |  |
|  |  | 84 | 抗张强度增加 | 0215 | 蒙布涂漆后抗张强度增加测定法 HG/T 3000-1979(1997) |  |
|  |  | 85 | 击穿强度 | 0215 | 绝缘漆漆膜击穿强度测定法 HG/T 3330-2012 |  |
|  |  | 86 | 体积电阻系数和表面电阻系数 | 0215 | 绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数测定法 HG/T 3331-2012 |  |
|  |  | 87 | 电导率 | 0215 | 电泳涂料通用试验方法 HG/T 3334-2012 | 只测：电导率 |
|  |  | 88 | 耐油性 | 0215 | 漆膜耐油性测定法 HG/T 3343-1985(2015) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 绝缘漆漆膜耐油性测定法 HG/T 3857-2006(2012) |  |
|  |  | 89 | 吸水率 | 0215 | 漆膜吸水率测定法 HG/T 3344-2012 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 绝缘漆漆膜吸水率测定法 HG/T 3856-2006(2012) |  |
|  |  | 90 | 试板的制备 | 0215 | 建筑涂料涂层试板的制备 JG/T 23-2001 |  |
|  |  | 91 | pH值 | 0220 | 合成橡胶胶乳pH值的测定 SH/T 1150-2011 |  |
|  |  | 92 | 多环芳烃 | 0215 | 涂料、油墨及其制品中多环芳烃的测定 SN/T 1877.6-2009 |  |
|  |  | 93 | 起泡等级 | 0215 | 色漆和清漆 漆膜降解的评定 缺陷程度，量值和大小及外观均匀变化程度的规定 第2部分：起泡等级的规定 ISO 4628-2-2003 |  |
|  |  | 94 | 生锈等级 | 0215 | 色漆和清漆 漆膜降解的评定 缺陷程度，量值和大小及外观均匀变化程度的规定 第3部分：生锈等级的规定 ISO 4628-3-2003 |  |
|  |  | 95 | 刻线剥离和腐蚀 | 0215 | 色漆和清漆 漆膜降解的评定 缺陷程度，量值和大小及外观均匀变化程度的规定 第8部分：刻线剥离和腐蚀的评定 ISO 4628-8-2005 |  |
|  |  | 96 | 线状腐蚀等级 | 0215 | 色漆和清漆 漆膜降解的评定 缺陷程度，量值和大小及外观均匀变化程度的规定 第10部分：线状腐蚀等级的评定 ISO 4628-10-2003 |  |
|  |  | 97 | 落锤试验 | 0215 | 涂料和清漆.快速毁坏(抗冲击)试验.第1部分:大面积砸痕的落锤试验 ISO 6272-1-2011 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 涂料和清漆.快速毁坏(抗冲击)试验.第2部分:小面积砸痕的落锤试验 ISO 6272-2-2011 |  |
|  |  | 98 | 涂层耐石击性能 | 0215 | 油漆和清漆-涂料抗碎石-硝片性能的测定-第1部分: 多倍冲击试验 ISO 20567-1-2007 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 涂层耐崩裂性试验方法 ASTM D3170/D3170M-2014 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 涂层耐石屑性能的测定 第1部分：多次冲击试验 DIN EN ISO 20567-1-2007 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 表面涂层耐崩裂性试验 SAE J400-2002(2012) |  |
|  |  | 99 | 稠度 | 0215 | 用Stormer型粘度计测量采用Krebs粘度单位的涂料稠度的试验方法 ASTM D562-2010(2014) |  |
|  |  | 100 | 起泡程序的试验 | 0215 | 评价涂料起泡程序的试验方法 ASTM D714-2002(2009) |  |
|  |  | 101 | 分散细度 | 0215 | 颜料-漆料体系的分散细度 ASTM D1210-2005(2014) |  |
|  |  | 102 | 日用化学品的影响 | 0215 | 日用化学品对清漆和着色有机面漆的影响 ASTM D1308-2002(2013) |  |
|  |  | 103 | 耐水雾 | 0215 | 用水雾仪测试涂层耐水性的试验方法 ASTM D1735-2014 |  |
|  |  | 104 | 耐湿性 | 0215 | 涂层在100%相对湿度下耐水性测试规程 ASTM D2247-2011 |  |
|  |  | 105 | 挥发份 | 0215 | 涂料的挥发份 ASTM D2369-2010e1 |  |
|  |  | 106 | 耐洗涤性 | 0215 | 墙面涂料耐洗涤性的试验方法 ASTM D2486-2006(2012)e1 |  |
|  |  | 107 | 抗快速变形 | 0215 | 有机涂层抗快速变形（冲击）的试验 ASTM D2794-1993(2010) |  |
|  |  | 108 | 不挥发分 | 0215 | 油漆和油漆材料不挥发分的测定推荐作法标准 ASTM D2832-1992(2011) |  |
|  |  | 109 | 胶带附着力 | 0215 | 通过胶带试验测定粘附力的试验方法 ASTM D3359-2009e2 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 面涂层胶带附着力试验 GMW 14829-2012 |  |
|  |  | 110 | 含水量 | 0215 | 直接进样气相色谱法测定涂料含水量的标准试验方法 ASTM D3792-2005(2009) |  |
|  |  | 111 | T弯 | 0215 | 预涂板涂层柔韧性试验方法 ASTM D4145-2010 |  |
|  |  | 112 | 残留单体的含量 | 0215 | 用毛细柱气相色谱法测定胶乳中未反应单体含量的试验方法 ASTM D4827-2003(2009) |  |
|  |  | 113 | 耐溶剂MEK擦拭 | 0215 | 用溶剂擦试法测定硅酸乙酯(无机)富锌底漆耐甲乙甲酮的试验方法 ASTM D4752-2010 |  |
|  |  | 114 | 耐溶剂擦拭评定 | 0215 | 使用溶剂摩擦评定有机涂层耐溶剂性的规程 ASTM D5402-2006(2011) |  |
|  |  | 115 | 水雾湿度 | 0215 | 水雾湿度测试 GM 4465P-1995 |  |
|  |  | 116 | 耐水斑、盐迹 | 0215 | 耐水斑、涂层破坏、盐迹及褪色 GM 9133P-1999 |  |
|  |  | 117 | 兼容性 | 0215 | 乙烯树脂材料和皮革的兼容性 GM 9141P-2003 |  |
|  |  | 118 | 小刀划格粘附性 | 0215 | 喷涂弹性塑料基底的小刀划格粘附性试验程序 GM 9502P-1988 |  |
|  |  | 119 | 脆性 | 0215 | 通过一根心轴对上漆塑料和密封胶进行脆性测试 GM 9503P-1998 |  |
|  |  | 120 | 固化 | 0215 | 确定油漆金属或塑料基底固化的溶剂摩擦方法 GM 9509P-2012 |  |
|  |  | 121 | 抗化学腐蚀和变形 | 0215 | 涂层的抗化学腐蚀和变形 GME 14701-2011 |  |
|  |  | 122 | 耐燃油性 | 0215 | 外用汽车材料及部件的耐燃料油性 GMW 14333-2009 |  |
|  |  | 123 | 清洁剂／溶剂的耐久性 | 0215 | 汽车零件在正常的客户使用条件下对清洁剂/溶剂的耐久性 GMW 14334-2009 |  |
| 2 | 稀释剂、防潮剂 | 1 | 水分 | 0212 | 稀释剂、防潮剂水分测定法 HG/T 3858-2006(2015) |  |
|  |  | 2 | 白化性 | 0212 | 稀释剂、防潮剂白化性测定法 HG/T 3859-2006(2015) |  |
|  |  | 3 | 挥发性 | 0212 | 稀释剂、防潮剂挥发性测定法 HG/T 3860-2006(2015) |  |
|  |  | 4 | 胶凝数 | 0212 | 稀释剂、防潮剂胶凝数测定法 HG/T 3861-2006(2012) |  |
| 3 | 环境试验 | 1 | 耐热性 | 0215 | 漆膜耐热性测定法GB/T 1735-2009 |  |
|  |  | 2 | 耐湿热 | 0215 | 漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 耐湿性的测定连续冷凝法 GB/T 13893-2008 |  |
|  |  | 3 | 老化的评级 | 0215 | 色漆和清漆 涂层老化的评级方法 GB/T 1766-2008 |  |
|  |  | 4 | 盐雾 | 0215 | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007 |  |
|  |  |  |  | 0202 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012 |  |
|  |  |  |  |  | ISO 9227-2012 |  |
|  |  |  |  | 0202 | 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法 QB/T 3826-1999(2009) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 盐雾试验 ASTM B117-2011 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 铜离子加速盐雾 ASTM B368-2009(2014) |  |
|  |  |  |  | 0215 | 盐水喷雾试验方法 JIS Z2371-2000 |  |
|  |  | 5 | 人工气候老化 | 0215 | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）GB/T 1865-2009 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法 GB/T 14522-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 建筑材料人工气候加速老化试验方法 GB/T 16259-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 GB/T 23987-2009 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 非金属材料曝晒用有水和无水光曝晒设备（氙弧型）的操作 ASTM G155-2005a |  |
|  |  | 6 | 低温 | 0202 | 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法试验A：低温 GB/T 2423.1-2008 |  |
|  |  | 7 | 恒定湿热 | 0202 | 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2006 |  |
|  |  | 8 | 交变湿热 | 0202 | 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） GB/T 2423.4-2008 |  |
|  |  | 9 | 耐干热 | 0215 | 家具表面耐干热测定法 GB/T 4893.3-2005 |  |
|  |  | 10 | 耐冻融性 | 0215 | 乳胶漆耐冻融性的测定 GB/T 9268-2008 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法 JG/T 25-1999 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 水溶性涂料抗冻融性试验方法 ASTM D2243-1995(2008) |  |
|  |  | 11 | 建筑防水材料老化试验 | 0215 | 建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2000 |  |
|  |  | 12 | 耐黄变性 | 0215 | 木器涂料耐黄变性测定法 GB/T 23983-2009 |  |
|  |  | 13 | 荧光UV | 0215 | 色漆和清漆——实验室光源暴露试验方法第1部分总则 ISO 16474-1:2013 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆--实验室光源暴露试验方法--第3部分荧光紫外灯 ISO 16474-3:2013 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 油漆及相关涂料的荧光紫外(UV)-冷凝曝露的试验方法 ASTM D4587-2011 |  |
|  |  |  |  | 0215 | 非金属材料暴露用荧光紫外线灯的操作规程 ASTM G154-2012a |  |
| 4 | 溶剂型木器涂料中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2009 |  |
| 5 | 内墙涂料中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 |  |
| 6 | 室内装饰装修材料 壁纸中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 GB 18585-2001 |  |
| 7 | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001 |  |
| 8 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂释放的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 |  |
| 9 | 混凝土外加剂中释放的氨 | 1 | 全部项目 | 0215 | 混凝土外加剂中释放氨的限量 GB 18588-2001 |  |
| 10 | 建筑用外墙涂料中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 GB 24408-2009 |  |
| 11 | 水性涂料中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修材料水性涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 |  |
| 12 | 建筑防水涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 | 不测：溶剂型中苯、甲苯、乙苯和二甲苯 |
| 13 | 玩具用涂料中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 玩具用涂料中有害物质限量 GB 24613-2009 |  |
| 14 | 铅笔涂层中可溶性元素 | 1 | 全部项目 | 0215 | 铅笔涂层中可溶性元素最大限量 GB 8771-2007 |  |
| 15 | 汽车涂料中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 汽车涂料中有害物质限量 GB 24409-2009 |  |
| 16 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014 |  |
| 17 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2009 |  |
| 18 | 溶剂型外墙涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001 |  |
| 19 | 复层建筑涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 复层建筑涂料 GB/T 9779-2005 |  |
| 20 | 建筑涂料用乳液 | 1 | 全部项目 | 0215 | 建筑涂料用乳液 GB/T 20623-2006 |  |
| 21 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 GB/T 23995-2009 |  |
| 22 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修用溶剂型金属板涂料 GB/T 23996-2009 |  |
| 23 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 GB/T 23997-2009 |  |
| 24 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 GB/T 23998-2009 |  |
| 25 | 室内装饰装修用水性木器涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修用水性木器涂料 GB/T 23999-2009 |  |
| 26 | 室内装饰装修用天然树脂木器涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 室内装饰装修用天然树脂木器涂料 GB/T 27811-2011 |  |
| 27 | 地坪涂装材料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 地坪涂装材料 GB/T 22374-2008 | 不测：燃烧性能 |
| 28 | 聚氨酯防水涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013 |  |
| 29 | 聚合物水泥防水涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 | 不测：抗渗性、自闭性 |
| 30 | 氨基醇酸树脂涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 氨基醇酸树脂涂料 GB/T 25249-2010 |  |
| 31 | 醇酸树脂涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010 |  |
| 32 | 溶剂型丙烯酸树脂涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 溶剂型丙烯酸树脂涂料 GB/T 25264-2010 |  |
| 33 | 硝基涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 硝基涂料 GB/T 25271-2010 |  |
| 34 | 水泥地板用漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 水泥地板用漆 HG/T 2004-1991(2015) |  |
| 35 | 溶剂型聚氨酯涂料（双组分） | 1 | 全部项目 | 0215 | 溶剂型聚氨酯涂料（双组分） HG/T 2454-2006 |  |
| 36 | 各色醇酸腻子 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色醇酸腻子 HG/T 3352-2003(2015) |  |
| 37 | 各色环氧酯腻子 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色环氧酯腻子 HG/T 3354-2003(2015) |  |
| 38 | 各色硝基底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色硝基底漆 HG/T 3355-2003(2009) |  |
| 39 | 各色硝基腻子 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色硝基腻子 HG/T 3356-2003(2015) |  |
| 40 | 各色过氯乙烯腻子 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色过氯乙烯腻子 HG/T 3357-2003(2015) |  |
| 41 | 紫外光（UV）固化木器涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 紫外光（UV）固化木器涂料 HG/T 3655-2012 | 不测：固化速度 |
| 42 | 地坪涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 地坪涂料 HG/T 3829-2006(2015) |  |
| 43 | 水性多彩色建筑涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 水性多彩色建筑涂料 HG/T 4343-2012 | 不测：运输稳定性 |
| 44 | 水性沥青基防水涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 水性沥青基防水涂料 JC/T 408-2005 |  |
| 45 | 水溶性内墙涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991 |  |
| 46 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 JC/T 674-1997 |  |
| 47 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008 |  |
| 48 | 建筑玻璃用隔热涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 建筑玻璃用隔热涂料 JG/T 338-2011 |  |
| 49 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2000 |  |
| 50 | 外墙无机建筑涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002 |  |
| 51 | 建筑用铝型材、铝板氟碳涂层 | 1 | 部分项目 | 0215 | 建筑用铝型材、铝板氟碳涂层 JG/T 133-2000 | 不测：耐候性 |
| 52 | 弹性建筑涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 弹性建筑涂料 JG/T 172-2014 |  |
| 53 | 外墙腻子 | 1 | 全部项目 | 0215 | 建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009 |  |
| 54 | 建筑室内用腻子 | 1 | 全部项目 | 0215 | 建筑室内用腻子 JG/T 298-2010 |  |
| 55 | 建筑内外墙用底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2007 |  |
| 56 | 水性涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ 2537-2014 |  |
| 57 | 溶剂型木器涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 环境标志产品技术要求 室内装饰装修溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007 |  |
| 58 | 防静电地坪涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 防静电地坪涂料通用规范 SJ/T 11294-2003(2010) | 不测：阻燃性 |
| 59 | 各色汽车用面漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 各色汽车用面漆 GB/T 13492-1992 | 不测：耐候性 |
| 60 | 汽车用底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 汽车用底漆 GB/T 13493-1992 |  |
| 61 | 自行车用面漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 自行车用面漆 HG/T 3832-2006(2015) |  |
| 62 | 自行车用底漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 自行车用底漆 HG/T 3833-2006(2015) | 不测：泳透力 |
| 63 | 铁路机车用防锈底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 铁路机车车辆用防锈底漆 TB/T 2260-2001 |  |
| 64 | 铁路机车车辆用面漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 铁路机车车辆用面漆 TB/T 2393-2001 |  |
| 65 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 铁路货车用厚浆型醇酸漆技术条件 TB/T 2707-1996 |  |
| 66 | 铁路用钢桥用防锈底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 铁路用钢桥用防锈底漆供货技术条件 TB/T 2772-1997 |  |
| 67 | 道路标线涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 道路标线涂料 GA/T 298-2001 | 不测：B类 |
| 68 | 路面标线涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 路面标线涂料 JT/T 280-2004 | 不测：热熔型 |
| 69 | 船壳漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 船壳漆 GB/T 6745-2008 | 不测：耐候性 |
| 70 | 船用油舱漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 船用油舱漆 GB/T 6746-2008 |  |
| 71 | 船用防锈漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 船用防锈漆 GB/T 6748-2008 |  |
| 72 | 船底防污防锈漆漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 船底防污防锈漆体系 GB/T 6822-2014 | 不测：防污剂、毒性、抛光或磨蚀速率、浅海浸泡性、防污涂层抛光性、动态模拟试验、与阴极保护相容性、适用期 |
| 73 | 船舶压载舱漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 船舶压载舱漆 GB/T 6823-2008 | 不测：模拟压载舱条件试验、冷凝舱试验 |
| 74 | 甲板漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 甲板漆 GB/T 9261-2008 | 不测：耐候性、防滑性 |
| 75 | 货舱漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 船用货舱漆 GB/T 9262-2008 |  |
| 76 | 机舱舱底涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 机舱舱底涂料通用技术条件 GB/T 14616-2008 |  |
| 77 | 钢结构防火涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 钢结构防火涂料 GB 14907-2002 | 不测：耐火性能 |
| 78 | 酚醛树脂防锈涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 酚醛树脂防锈涂料 GB/T 25252-2010 |  |
| 79 | 酚醛树脂涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 酚醛树脂涂料 GB/T 25253-2010 |  |
| 80 | 过氯乙烯树脂防腐涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 过氯乙烯树脂防腐涂料 GB/T 25258-2010 |  |
| 81 | 过氯乙烯树脂涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 过氯乙烯树脂涂料 GB/T 25259-2010 |  |
| 82 | 氯化橡胶防腐涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 氯化橡胶防腐涂料 GB/T 25263-2010 |  |
| 83 | 环氧沥青防腐涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 环氧沥青防腐涂料 GB/T 27806-2011 |  |
| 84 | 电子元件漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 电子元件漆 HG/T 2003-1991(2015) |  |
| 85 | 电冰箱用磁漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 电冰箱用磁漆 HG/T 2005-1991(2015) |  |
| 86 | 热固性粉末涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 热固性粉末涂料 HG/T 2006-2006(2015) |  |
| 87 | C06-1铁红醇酸底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | C06-1铁红醇酸底漆 HG/T 2009-1991(2009) |  |
| 88 | A01-1、A01-3氨基烘干清漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | A01-1、A01-2氨基烘干清漆 HG/T 2237-1991(2009) |  |
| 89 | F01-2酚醛清漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | F01-1酚醛清漆 HG/T 2238-1991(2009) |  |
| 90 | 环氧酯底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 环氧酯底漆 HG/T 2239-2012 |  |
| 91 | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） | 1 | 全部项目 | 0215 | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） HG/T 2240-2012 |  |
| 92 | 机床面漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 机床面漆 HG/T 2243-1991(2015) |  |
| 93 | 机床底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 机床底漆 HG/T 2244-1991(2015) |  |
| 94 | 各色硝基铅笔漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色硝基铅笔漆 HG/T 2245-2012 |  |
| 95 | 各色硝基外用磁漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色硝基外用磁漆 HG/T 2277-1992(2009) |  |
| 96 | 丙烯酸清漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 丙烯酸清漆 HG/T 2593-1994(2009) |  |
| 97 | 各色氨基烘干磁漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 各色氨基烘干磁漆 HG/T 2594-1994(2009) | 不测：耐候性、耐光性 |
| 98 | 锌黄、铁红过氯乙烯底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 锌黄、铁红过氯乙烯底漆 HG/T 2595-1994(2009) |  |
| 99 | 各色过氯乙烯磁漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色过氯乙烯磁漆 HG/T 2596-1994(2009) |  |
| 100 | 氯磺化聚乙烯防腐涂料（双组份） | 1 | 部分项目 | 0215 | 氯磺化聚乙烯防腐涂料（双组份） HG/T 2661-1995(2015) | 不测：耐候性 |
| 101 | 乙烯磷化底漆（双组分） | 1 | 全部项目 | 0215 | 乙烯磷化底漆（双组分） HG/T 3347-2013 |  |
| 102 | 各色酚醛磁漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 各色酚醛磁漆 HG/T 3349-2003(2009) |  |
| 103 | A16-52各色氨基烘干锤纹漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | A16-51各色氨基烘干锤纹漆 HG/T 3353-1987(2009) |  |
| 104 | G52-32各色过氯乙烯防腐漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | G52-31各色过氯乙烯防腐漆 HG/T 3358-1987(2009) |  |
| 105 | 铝粉有机硅烘干耐热漆(双组份) | 1 | 全部项目 | 0215 | 铝粉有机硅烘干耐热漆(双组份) HG/T 3362-2003(2015) |  |
| 106 | 各色环氧酯烘干电泳漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 各色环氧酯烘干电泳漆 HG/T 3366-2003(2009) | 不测：泳透力 |
| 107 | 云铁酚醛防锈漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 云铁酚醛防锈漆 HG/T 3369-2003(2009) |  |
| 108 | 氨基烘干绝缘漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 氨基烘干绝缘漆 HG/T 3371-2012 |  |
| 109 | 醇酸烘干绝缘漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 醇酸烘干绝缘漆 HG/T 3372-2012 |  |
| 110 | 有机硅烘干绝缘漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 有机硅烘干绝缘漆 HG/T 3375-2003(2015) |  |
| 111 | 钢结构桥梁漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 钢结构桥梁漆 HG/T 3656-1999 |  |
| 112 | 富锌底漆 | 1 | 全部项目 | 0215 | 富锌底漆 HG/T 3668-2009(2015) |  |
| 113 | 交联型氟树脂涂料 | 1 | 部分项目 | 0215 | 交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014 | 不测：氟含量 |
| 114 | 热熔型氟树脂(PVDF)涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 热熔型氟树脂（PVDF）涂料 HG/T 3793-2005(2015) |  |
| 115 | 卷材涂料 | 1 | 全部项目 | 0215 | 卷材涂料 HG/T 3830-2006(2015) |  |
| 116 | 硝基涂料防潮剂 | 1 | 全部项目 | 0215 | 硝基涂料防潮剂 GB/T 25272-2010 |  |
| 117 | 硝基漆稀释剂 | 1 | 全部项目 | 0212 | 硝基漆稀释剂 HG/T 3378-2003(2009) |  |
| 118 | 过氯乙烯漆稀释剂 | 1 | 全部项目 | 0212 | 过氯乙烯漆稀释剂 HG/T 3379-2003(2015) |  |
| 119 | 氨基漆稀释剂 | 1 | 全部项目 | 0212 | 氨基漆稀释剂 HG/T 3380-2003(2015) |  |
| 120 | 硝基漆防潮剂 | 1 | 全部项目 | 0212 | 硝基漆防潮剂 HG/T 3383-2003(2009) |  |
| 121 | 过氯乙烯漆防潮剂 | 1 | 全部项目 | 0212 | 过氯乙烯漆防潮剂 HG/T 3384-2003(2015) |  |
| 122 | 涂料用稀土催干剂 | 1 | 全部项目 | 0215 | 涂料用稀土催干剂 HG/T 2247-2012 |  |
| 123 | 涂料用催干剂 | 1 | 全部项目 | 0215 | 涂料用催干剂 HG/T 2276-1996(2015) |  |
| 124 | 脱漆剂 | 1 | 全部项目 | 0215 | 脱漆剂 HG/T 3381-2003(2015) |  |
| 125 | 酚醛胺（PAA）环氧树脂固化剂 | 1 | 全部项目 | 0215 | 酚醛胺（PAA）环氧树脂固化剂 HG/T 3875-2006(2013) |  |
| 126 | 铝合金建筑型材 电泳涂漆型材 | 1 | 部分项目 | 0215 | 铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材 GB 5237.3-2008 | 不测：化学成份、力学性能、尺寸偏差、自然耐候性 |
| 127 | 铝合金建筑型材 粉末喷涂型材 | 1 | 部分项目 | 0215 | 铝合金建筑型材 第4部分 粉末喷涂型材 GB 5237.4-2008 | 不测：化学成份、力学性能、尺寸偏差、自然耐候性 |
| 128 | 铝合金建筑型材 氟碳漆喷涂型材 | 1 | 部分项目 | 0215 | 铝合金建筑型材 第5部分 氟碳漆喷涂型材 GB 5237.5-2008 | 不测：化学成份、力学性能、尺寸偏差、自然耐候性 |
| 129 | 彩色涂层钢板及钢带 | 1 | 全部项目 | 0215 | 彩色涂层钢板及钢带 GB/T 12754-2006 |  |
| 130 | 汽车内饰材料上的油漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 汽车内饰材料上油漆的要求 TL 226-2003 | 不测：大气曝露试验、散发性能、模拟阳光、耐磨损性能 |
| 131 | 塑料内饰件上的面漆 | 1 | 部分项目 | 0215 | 塑料内饰件上的油漆性能要求 GMW 14867-2010 | 只测：固化、附着力、水雾、兼容、热老化、人工老化 |
| 132 | 油漆零部件 | 1 | 部分项目 | 0215 | 油漆零部件性能要求 GM 4350M-2013 | 不测：循环腐蚀 |
| 二 | 胶粘剂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘结剂与密封剂 | 1 | 180°剥离强度 | 0223 | 胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995 |  |
|  |  | 2 | T剥离强度 | 0223 | 胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对扰性材料 GB/T 2791-1995 |  |
|  |  | 3 | 不挥发物含量 | 0223 | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995 |  |
|  |  | 4 | 粘度 | 0223 | 胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013 |  |
|  |  | 5 | 拉伸强度 | 0223 | 胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996 |  |
|  |  | 6 | 适用期 | 0223 | 胶粘剂适用期的测定 GB/T 7123.1-2002 |  |
|  |  | 7 | 贮存期 | 0223 | 胶粘剂贮存期的测定 GB/T 7123.2-2002 |  |
|  |  | 8 | 拉伸剪切强度 | 0223 | 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料) GB/T 7124-2008 |  |
|  |  | 9 | 劈裂强度 | 0223 | 胶粘剂劈裂强度试验方法（金属对金属） GB/T 7749-1987 |  |
|  |  | 10 | 建筑胶粘剂试验 | 0223 | 建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008 |  |
|  |  | 11 | 耐化学试剂 | 0223 | 胶粘剂耐化学试剂性能的测定方法 金属对金属 GB/T 13353-1992 |  |
|  |  | 12 | 密度 | 0223 | 液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992 |  |
|  |  | 13 | 性能 | 0223 | 木木材胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2006 |  |
|  |  | 14 | pH值 | 0223 | 胶粘剂的pH值测定 GB/T 14518-1993 |  |
|  |  | 15 | 软化点 | 0223 | 热熔胶粘剂软化点的测定 环球法 GB/T 15332-1994 |  |
|  |  | 16 | 热稳定性 | 0223 | 热熔胶粘剂热稳定性测定 GB/T 16998-1997 |  |
|  |  | 17 | 压缩剪切强度 | 0223 | 胶粘剂压缩剪切强度试验方法 木材与木材 GB/T 17517-1998 |  |
| 2 | 室内装饰装修材料胶粘剂中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0223 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 |  |
| 3 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 HG/T 2727-2010 |  |
| 4 | 通用型聚酯聚氨酯胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 HG/T 2814-2009 |  |
| 5 | EVA热熔胶粘剂 | 1 | 部分项目 | 0223 | EVA热熔胶粘剂 HG/T 3698-2002 | 不测：脆性温度 |
| 6 | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 JC/T 438-2006 |  |
| 7 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2005 |  |
| 8 | 壁纸胶粘剂 | 1 | 部分项目 | 0223 | 壁纸胶粘剂 JC/T 548-1994 | 不测：防霉性 |
| 9 | 天花板胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 天花板胶粘剂 JC/T 549-1994 |  |
| 10 | 木地板胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 木地板胶粘剂 JC/T 636-1996 |  |
| 11 | 高分子防水卷材胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 高分子防水卷材胶粘剂 JC/T 863-2011 |  |
| 12 | 水基聚合物-异氰酸酯木材胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 水基聚合物-异氰酸酯木材胶粘剂 LY/T 1601-2011 |  |
| 13 | 木工用氯丁橡胶胶粘剂 | 1 | 部分项目 | 0223 | 木工用氯丁橡胶胶粘剂 LY/T 1206-2008 | 不测：耐干热性能 |
| 14 | 液态密封胶 | 1 | 全部项目 | 0223 | 液态密封胶 JB/T 4254-1999 |  |
| 15 | 胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 环境标志产品技术要求 胶粘剂 HJ/T 220-2005 |  |
| 16 | 鞋和箱包用胶粘剂 | 1 | 全部项目 | 0223 | 鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 |  |
| 三 | 颜料和油墨 |  |  |  |  |  |
| 1 | 颜料 | 1 | 遮盖力 | 0217 | 颜料遮盖力测定法 HG/T 3851-2006 |  |
|  |  | 2 | 热稳定性 | 0217 | 颜料在烘干型漆料中热稳定性的比较 GB/T 1711-1989 |  |
|  |  | 3 | 密度 | 0217 | 颜料密度的测定 比重瓶法 GB/T 1713-2008 |  |
|  |  | 4 | 筛余物 | 0217 | 颜料筛余物的测定 水法 手工操作 GB/T 5211.18-1988 |  |
|  |  |  |  | 0217 | 颜料筛余物测定法 HG/T 3852-2006 |  |
|  |  | 5 | 耐热性 | 0217 | 颜料干粉耐热性测定法 HG/T 3853-2006 |  |
|  |  | 6 | 水悬浮液pH值 | 0217 | 颜料水悬浮液pH值的测定 GB/T 1717-1986 |  |
|  |  | 7 | 流动度 | 0217 | 颜料流动度测定法 HG/T 3854-2006 |  |
|  |  | 8 | 颜色 | 0217 | 颜料和体质颜料通用试验方法 颜料颜色的比较 GB/T 1864-2012 |  |
|  |  | 9 | 水溶物 | 0217 | 颜料水溶物测定 冷萃取法 GB/T 5211.1-2003 |  |
|  |  |  |  | 0217 | 颜料水溶物测定 热萃取法 GB/T 5211.2-2003 |  |
|  |  | 10 | 在105℃挥发物 | 0217 | 颜料在105℃挥发物的测定 GB/T 5211.3-1985 |  |
|  |  | 11 | 颜料耐性 | 0217 | 颜料耐性测试法 GB/T 5211.5-2008 |  |
|  |  | 12 | 水溶硫酸盐、氯化物和硝酸盐 | 0217 | 颜料水溶硫酸盐、氯化物和硝酸盐的测定 GB/T 5211.11-2008 |  |
|  |  | 13 | 水萃取液电阻率 | 0217 | 颜料水萃取液电阻率的测定 GB/T 5211.12-2007 |  |
|  |  | 14 | 水萃取液酸碱度 | 0217 | 颜料水萃取液酸碱度的测定 GB/T 5211.13-1986 |  |
|  |  | 15 | 吸油量 | 0217 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分：吸油量的测定 GB/T 5211.15-2014 |  |
|  |  | 16 | 消色力 | 0217 | 白色颜料消色力的比较 GB/T 5211.16-2007 |  |
|  |  | 17 | 对比率 | 0217 | 白色颜料对比率（遮盖力）的比较 GB/T 5211.17-1988 |  |
|  |  | 18 | 相对着色力 | 0217 | 着色颜料相对着色力和冲淡色的测定 目视比较法 GB/T 5211.19-1988 |  |
|  |  | 19 | 颜色色度 | 0217 | 在本色体系中白色、黑色和着色颜料 颜色的比较 色度法 GB/T 5211.20-1999 |  |
|  |  | 20 | 白度 | 0217 | 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法 GB/T 5950-2008 |  |
|  |  | 21 | 易分散程度 | 0217 | 颜料易分散程度的比较 振荡法 GB/T 9287-1988 |  |
|  |  | 22 | 抗渗色性 | 0217 | 颜料抗渗色性的比较 HG/T 3834-2006(2015) |  |
|  |  | 23 | 相对散射力 | 0217 | 着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定 光度计法 GB/T 13451.2-1992 |  |
|  |  | 24 | 粒度分析 | 0217 | 粒度分析 激光衍射法 第1部分：通则 GB/T 19077.1-2008 |  |
|  |  | 25 | 全部参数 | 0217 | 滑石化学分析方法 GB/T 15343-2012 |  |
|  |  | 26 | 部分参数 | 0217 | 滑石物理检验方法 GB/T 15344-2012 | 不测：尘埃、沉降速度、细度、松体积密度、表观密度 |
| 2 | 油墨 | 1 | 颜色 | 0244 | 液体油墨颜色检验方法 GB/T 13217.1-2009 |  |
|  |  |  |  | 0244 | 胶印油墨颜色检验方法 GB/T 14624.1-2009 |  |
|  |  | 2 | 细度 | 0244 | 液体油墨细度检验方法 GB/T 13217.3-2008 |  |
|  |  | 3 | 粘度 | 0244 | 液体油墨粘度检验方法 GB/T 13217.4-2008 |  |
|  |  | 4 | 初干性 | 0244 | 液体油墨初干性检验方法 GB/T 13217.5-2008 |  |
|  |  | 5 | 着色力 | 0244 | 液体油墨着色力检验方法 GB/T 13217.6-2008 |  |
|  |  | 6 | 抗粘连 | 0244 | 液体油墨抗粘连检验方法 GB/T 13217.8-2009 |  |
|  |  | 7 | 着色力 | 0244 | 油墨着色力检验方法 GB/T 14624.2-2008 |  |
|  |  | 8 | 流动度 | 0244 | 油墨流动度检验方法 GB/T 14624.3-2008 |  |
|  |  | 9 | 结膜干燥 | 0244 | 油墨结膜干燥检验方法 GB/T 14624.4-2008 |  |
|  |  | 10 | 凹版光泽 | 0244 | 液体油墨光泽检验方法 GB/T 13217.2-2009 |  |
|  |  | 11 | 胶版耐酸性 | 0244 | 印刷技术 印刷品及印刷油墨耐各种试剂性测定 GB/T 18724-2008 |  |
|  |  | 12 | 可溶性元素 | 0244 | 油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第1部分:可溶性元素 QB 2930.1-2008 |  |
|  |  | 13 | 铅、汞、镉、六价铬 | 0244 | 油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第2部分：铅、汞、镉、六价铬 QB 2930.2-2008 |  |
|  |  | 14 | 溶剂残留量 | 0244 | 溶剂型油墨溶剂残留量及其测定方法 QB/T 2929-2008 |  |
|  |  | 15 | 有机挥发物 | 0244 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 |  |
| 3 | 二氧化钛颜料 | 1 | 全部项目 | 0217 | 二氧化钛颜料 GB/T 1706-2006 |  |
| 4 | 立德粉 | 1 | 全部项目 | 0217 | 立德粉 GB/T 1707-2012 |  |
| 5 | 氧化铁红颜料 | 1 | 全部项目 | 0217 | 氧化铁红颜料 GB/T 1863-2008 |  |
| 6 | 工业沉淀硫酸钡 | 1 | 全部项目 | 0217 | 工业沉淀硫酸钡 GB/T 2899-2008 |  |
| 7 | 铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料 | 1 | 全部项目 | 0217 | 铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料 GB/T 3184-2008 |  |
| 8 | 氧化锌（间接法）Ⅱ型 | 1 | 全部项目 | 0217 | 氧化锌（间接法） GB/T 3185-1992 |  |
| 9 | 酞菁绿G | 1 | 全部项目 | 0217 | 酞菁绿G GB/T 3673-1995 |  |
| 10 | 酞菁蓝B | 1 | 全部项目 | 0217 | 酞菁兰B GB/T 3674-1993 |  |
| 11 | 滑石粉 | 1 | 部分项目 | 0217 | 滑石粉 GB/T 15342-2012 | 不测：粒径分布、卫生指标 |
| 12 | 氧化铬绿颜料 | 1 | 全部项目 | 0217 | 氧化铬绿颜料 GB/T 20785-2006 |  |
| 13 | 涂料用增稠流变剂膨润土 | 1 | 全部项目 | 0217 | 涂料用增稠流变剂膨润土 HG/T 2248-2012 |  |
| 14 | 普通工业沉淀碳酸钙 | 1 | 全部项目 | 0217 | 普通工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2010 |  |
| 15 | 氧化铁黄颜料 | 1 | 全部项目 | 0217 | 氧化铁黄颜料 HG/T 2249-1991 |  |
| 16 | 氧化铁黑颜料 | 1 | 全部项目 | 0217 | 氧化铁黑颜料 HG/T 2250-1991 |  |
| 17 | 耐晒黄G | 1 | 全部项目 | 0217 | 耐晒黄G HG/T 2659-1995(2015) |  |
| 18 | 工业改性超细沉淀硫酸钡 | 1 | 全部项目 | 0217 | 工业改性超细沉淀硫酸钡 HG/T 2774-2009 |  |
| 19 | 大红粉 | 1 | 全部项目 | 0217 | 大红粉 HG/T 2883-1997(2015) |  |
| 20 | 铁蓝颜料 | 1 | 全部项目 | 0217 | 铁蓝颜料 HG/T 3001-1999(2015) |  |
| 21 | 甲苯胺红 | 1 | 全部项目 | 0217 | 甲苯胺红 HG/T 3003-1983(2015) |  |
| 22 | 耐晒黄11G | 1 | 全部项目 | 0217 | 耐晒黄10G HG/T 3004-1999(2015) |  |
| 23 | 联苯胺黄G | 1 | 全部项目 | 0217 | 联苯胺黄G HG/T 3005-1986(2015) |  |
| 24 | 黄丹 | 1 | 全部项目 | 0244 | 黄丹 HG/T 3002-1983(2015) |  |
| 25 | 红丹 | 1 | 全部项目 | 0244 | 红丹 HG/T 3850-2006(2015) |  |
| 26 | 云母氧化铁颜料 | 1 | 全部项目 | 0217 | 云母氧化铁颜料 HG/T 3006-2012 |  |
| 27 | 涂料用偏硼酸钡 | 1 | 全部项目 | 0217 | 涂料用偏硼酸钡 HG/T 3007-1999(2015) |  |
| 28 | 胶印油墨 | 1 | 全部项目 | 0244 | 环境标志产品技术要求 胶印油墨 HJ/T 370-2007 |  |
| 29 | 凹印油墨和柔印油墨 | 1 | 全部项目 | 0244 | 环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 HJ/T 371-2007 |  |
| 四 | 农药 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农药 | 1 | 水分 | 0232 | 农药水分测定方法 GB/T 1600-2001 |  |
|  |  |  |  | 0232 | 农药 水分测定方法 CIPAC MT 30 |  |
|  |  | 2 | pH值 | 0232 | 农药pH值的测定方法 GB/T 1601-1993 |  |
|  |  |  |  | 0232 | 农药 pH值的测定 CIPAC MT 75 |  |
|  |  | 3 | 熔点 | 0232 | 农药熔点的测定方法 GB/T 1602-2001 |  |
|  |  | 4 | 乳剂稳定性 | 0232 | 农药乳剂稳定性测定方法 GB/T 1603-2001 |  |
|  |  | 5 | 润湿性 | 0232 | 农药可湿性粉剂润湿性测定方法 GB/T 5451-2001 |  |
|  |  | 6 | 内压、净含量和喷出率 | 0232 | 气雾剂产品测试方法 GB/T 14449-2008 | 只测：内压、净含量、喷出率 |
|  |  | 7 | 悬浮率 | 0232 | 农药悬浮率测定方法 GB/T 14825-2006 |  |
|  |  | 8 | 细度 | 0232 | 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法 GB/T 16150-1995 |  |
|  |  | 9 | 低温稳定性 | 0232 | 农药低温稳定性测定方法 GB/T 19137-2003 |  |
|  |  | 10 | 丙酮不溶物 | 0232 | 农药丙酮不溶物测定方法 GB/T 19138-2003 |  |
|  |  | 11 | 热贮稳定性 | 0232 | 农药热贮稳定性测定方法 GB/T 19136-2003 |  |
|  |  | 12 | 游离酚 | 0232 | 农药游离酚测定方法 CIPAC F卷 MT 69 |  |
|  |  | 13 | 筛析 | 0232 | 农药筛析测定方法 CIPAC F卷 MT 59 |  |
|  |  | 14 | 持久起泡性 | 0232 | 农药持久起泡性测定方法 GB/T 28137-2011 |  |
|  |  |  |  | 0232 | 农药持久起泡性测定方法 CIPAC F卷MT 31 |  |
|  |  | 15 | 干燥失重 | 0232 | 农药干燥减量的测定方法 GB/T 30361-2013 |  |
|  |  |  |  | 0232 | 农药干燥失重测定方法 CIPAC F卷MT 17 |  |
|  |  | 16 | 水不溶物 | 0232 | 农药水不溶物测定方法 GB/T 28136-2011 |  |
|  |  |  |  | 0232 | 农药水不溶物测定方法 CIPAC F卷MT 9 |  |
|  |  | 17 | 稀释稳定性 | 0232 | 农药稀释稳定性测定方法 CIPAC F卷MT 20 |  |
|  |  | 18 | 自发分散性 | 0232 | 农药自发分散性测定方法 CIPAC F卷MT 160 |  |
|  |  | 19 | 游离酸或碱度 | 0232 | 农药酸(碱)度测定方法 指示剂法 GB/T 28135-2011 |  |
|  |  |  |  | 0232 | 农药 游离酸或碱度测定方法 CIPAC MT 31 |  |
|  |  | 20 | 乳油的乳状液性能 | 0232 | 农药 乳油的乳状液性能 CIPAC MT 36 |  |
|  |  | 21 | 悬浮性 | 0232 | 农药 水分散性粉剂的悬浮性测定方法 CIPAC MT 15 |  |
|  |  | 22 | 分散性 | 0232 | 农药 水分散性颗粒剂的分散性测定方法 CIPAC MT 174 |  |
|  |  | 23 | 粉尘 | 0232 | 颗粒状农药粉尘测定方法 GB/T 30360-2013 |  |
| 2 | 农药原药 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药原药产品标准编写规范 HG/T 2467.1-2003(2009) | 只测：固体不溶物 |
| 3 | 农药乳油 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药乳油产品标准编写规范 HG/T 2467.2-2003(2009) | 只测：低温稳定性,热贮稳定性 |
| 4 | 农药悬浮剂 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药悬浮剂产品标准编写规范 HG/T 2467.5-2003(2009) | 只测：倾倒性,持久起泡性,低温稳定性 |
| 5 | 农药水剂 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药水剂产品标准编写规范 HG/T 2467.6-2003(2009) | 只测：水不溶物 |
| 6 | 农药悬乳剂 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药悬乳剂产品标准编写规范 HG/T 2467.11-2003(2009) | 只测：分散稳定性 |
| 7 | 农药颗粒剂 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药颗粒剂产品标准编写规范 HG/T 2467.12-2003(2009) | 只测:松密度和堆密度 |
| 8 | 农药水分散粒剂 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药水分散粒剂产品标准编写规范 HG/T 2467.13-2003(2009) | 只测：分散性 |
| 9 | 农药可溶粉剂 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药可溶粉剂产品标准编写规范 HG/T 2467.15-2003(2009) | 只测：溶解程度和溶液稳定性 |
| 10 | 农药可溶片剂 | 1 | 部分项目 | 0232 | 农药可溶片剂产品标准编写规范 HG/T 2467.17-2003(2009) | 只测：粉末与碎片 |
| 11 | 2，4-滴丁酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 2，4-滴丁酯原药 GB 22600-2008 |  |
| 12 | 阿维菌素原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 阿维菌素原药 GB 19336-2003 |  |
| 13 | 百菌清原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 百菌清原药 GB 9551-1999 |  |
| 14 | 吡虫啉原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 吡虫啉原药 GB 28126-2011 |  |
| 15 | 草甘膦原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 草甘膦原药 GB 12686-2004 |  |
| 16 | 赤霉素原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 赤霉素原药 GB 15955-2011 |  |
| 17 | 哒螨灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 哒螨灵原药 GB 28130-2011 |  |
| 18 | 代森锰锌原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 代森锰锌原药 GB 20699-2006 |  |
| 19 | 敌百虫原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 敌百虫原药 GB 334-2001（修改单1-2003） |  |
| 20 | 敌敌畏原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 敌敌畏原药 GB 2549-2003 |  |
| 21 | 毒死蜱原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 毒死蜱原药 GB 19604-2004 |  |
| 22 | 多菌灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 多菌灵原药 GB 10501-2000 |  |
| 23 | 多效唑原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 多效唑原药 GB 22172-2008 |  |
| 24 | 甲基硫菌灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲基硫菌灵原药 GB 24755-2009 |  |
| 25 | 乐果原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 乐果原药 GB 15582-1995 |  |
| 26 | 绿麦隆原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 绿麦隆原药 GB 28134-2011 |  |
| 27 | 灭多威原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 灭多威原药 GB 24752-2009 |  |
| 28 | 扑草净原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 扑草净原药 GB 24754-2009 |  |
| 29 | 氰戊菊酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氰戊菊酯原药 GB 6694-1998 |  |
| 30 | 噻嗪酮原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 噻嗪酮原药 GB 24756-2009 |  |
| 31 | 三环唑原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三环唑原药 GB 12685-2006 |  |
| 32 | 杀虫单原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 杀虫单原药 GB 28128-2011 |  |
| 33 | 杀螟硫磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 杀螟硫磷原药 GB 13649-2009 |  |
| 34 | 辛硫磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 辛硫磷原药 GB 9556-2008 |  |
| 35 | 溴甲烷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 溴甲烷原药 GB 434-1995 |  |
| 36 | 乙草胺原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 乙草胺原药 GB 20691-2006 |  |
| 37 | 乙烯利原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 乙烯利原药 GB 24750-2009 |  |
| 38 | 莠去津原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 莠去津原药 GB 22606-2008 |  |
| 39 | 硫丹原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 硫丹原药 GB 20685-2006 |  |
| 40 | 杀扑磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 杀扑磷原药 GB 20682-2006 |  |
| 41 | 灭线磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 灭线磷原药 GB 20681-2006 |  |
| 42 | 特丁硫磷原药 | 1 | 部分项目 | 0232 | 特丁硫磷原药 GB 20677-2006 | 不测：特丁硫醇 |
| 43 | 溴敌隆原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 溴敌隆原药 GB 20678-2006 |  |
| 44 | 苯磺隆原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 苯磺隆原药 GB 20683-2006 |  |
| 45 | 溴鼠灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 溴鼠灵原药 GB 20690-2006 |  |
| 46 | 甲氨基阿维菌素原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲氨基阿维菌素原药 GB 20693-2006 |  |
| 47 | 高效氯氟氰菊酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 高效氯氟氰菊酯原药 GB 20695-2006 |  |
| 48 | 氟磺胺草醚原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氟磺胺草醚原药 GB 22167-2008 |  |
| 49 | 吡嘧磺隆原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 吡嘧磺隆原药 GB 22168-2008 |  |
| 50 | 噁草酮原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 噁草酮原药 GB 22173-2008 |  |
| 51 | 烯唑醇原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 烯唑醇原药 GB 22175-2008 |  |
| 52 | 二甲戊灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 二甲戊灵原药 GB 22177-2008 |  |
| 53 | 戊唑醇原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 戊唑醇原药 GB 22602-2008 |  |
| 54 | 丁硫克百威原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 丁硫克百威原药 GB 22609-2008 |  |
| 55 | 杀螟丹原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 杀螟丹原药 GB 22612-2008 |  |
| 56 | 烯草酮原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 烯草酮原药 GB 22614-2008 |  |
| 57 | 精噁唑禾草灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 精噁唑禾草灵原药 GB 22616-2008 |  |
| 58 | 联苯菊酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 联苯菊酯原药 GB 22619-2008 |  |
| 59 | 霜霉威原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 霜霉威原药 GB 22621-2008 |  |
| 60 | 咪鲜胺原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 咪鲜胺原药 GB 22623-2008 |  |
| 61 | 丙环唑原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 丙环唑原药 GB 24749-2009 |  |
| 62 | 水胺硫磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 水胺硫磷原药 GB 24753-2009 |  |
| 63 | 苄嘧磺隆原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 苄嘧磺隆原药 GB 24757-2009 |  |
| 64 | 氯磺隆原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氯磺隆原药 GB 28127-2011 |  |
| 65 | 乙羧氟草醚原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 乙羧氟草醚原药 GB 28129-2011 |  |
| 66 | 溴氰菊酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 溴氰菊酯原药 GB 28131-2011 |  |
| 67 | 胺菊酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 胺菊酯原药 GB 29380-2012 |  |
| 68 | 硝磺草酮原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 硝磺草酮原药 GB 29382-2012 |  |
| 69 | 烟嘧磺隆原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 烟嘧磺隆原药 GB 29383-2012 |  |
| 70 | 乙酰甲胺磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 乙酰甲胺磷原药 GB 29384-2012 |  |
| 71 | 嘧霉胺原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 嘧霉胺原药 GB 29385-2012 |  |
| 72 | 百草枯母药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 百草枯母药 GB 19307-2003 |  |
| 73 | 溴敌隆母药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 溴敌隆母药 GB 20679-2006 |  |
| 74 | 溴鼠灵母药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 溴鼠灵母药 GB 20687-2006 |  |
| 75 | 晶体乐果 | 1 | 全部项目 | 0232 | 晶体乐果 GB 9558-2001 |  |
| 76 | 林丹 | 1 | 全部项目 | 0232 | 林丹 GB 9559-2003 |  |
| 77 | 硫酸铜（农用） | 1 | 全部项目 | 0232 | 硫酸铜（农用） GB 437-2009 |  |
| 78 | 苏云金芽胞杆菌原粉 | 1 | 部分项目 | 0232 | 苏云金芽胞杆菌原粉 GB/T 19567.1-2004 | 不测：毒素蛋白和效价 |
| 79 | 2，4-滴原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 2，4-滴原药 HG 3624-1999(2009) |  |
| 80 | 丙溴磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 丙溴磷原药 HG 3625-1999(2009) |  |
| 81 | 哒嗪硫磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 哒嗪硫磷原药 HG 2209-1991(2009) |  |
| 82 | 代森锌原粉 | 1 | 全部项目 | 0232 | 代森锌原药 HG 3288-2000(2009) |  |
| 83 | 稻瘟灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 稻瘟灵原药 HG 3304-2002(2009) |  |
| 84 | 敌磺钠（敌克松）原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 敌磺钠（敌克松）原药 HG 2317-1992(2009) |  |
| 85 | 丁草胺原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 丁草胺原药 HG 3291-2001(2009) |  |
| 86 | 二氯喹啉酸原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 二氯喹啉酸原药 HG 2848-1997(2009) |  |
| 87 | 高效氯氰菊酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 高效氯氰菊酯原药 HG 3629-1999(2009) |  |
| 88 | 高效氯氰菊酯原药浓剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 高效氯氰菊酯原药浓剂 HG 3630-1999(2009) |  |
| 89 | 禾草丹原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 禾草丹原药 HG/T 2213-2013 |  |
| 90 | 甲拌磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲拌磷原药 HG 2464.1-1993(2009) |  |
| 91 | 甲草胺原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲草胺原药 HG 3298-2002(2009) |  |
| 92 | 甲氰菊酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲氰菊酯原药 HG/T 2844-2012 |  |
| 93 | 甲霜灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲霜灵原药 HG 2206-1991(2009) |  |
| 94 | 克百威原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 克百威原药 HG 3621-1999(2009) |  |
| 95 | 磷化锌原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 磷化锌原药 HG 2855-1997(2009) |  |
| 96 | 氯氰菊酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氯氰菊酯原药 HG 3627-1999(2009) |  |
| 97 | 马拉硫磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 马拉硫磷原药 HG 3287-2000(2009) |  |
| 98 | 三氯杀虫酯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三氯杀虫酯原药 HG 3623-1999(2009) |  |
| 99 | 三乙膦酸铝原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三乙膦酸铝原药 HG 3296-2001(2009) |  |
| 100 | 三唑磷原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三唑磷原药 HG 2846-1997(2009) |  |
| 101 | 三唑酮原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三唑酮原药 HG 3293-2001(2009) |  |
| 102 | 速灭威原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 速灭威原药 HG 2850-1997(2009) |  |
| 103 | 五氯硝基苯原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 五氯硝基苯原药 HG 2460.1-1993(2009) |  |
| 104 | 氧乐果原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氧乐果原药 HG 3306-2000(2009) |  |
| 105 | 异丙威原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 异丙威原药 HG 2853-1997(2009) |  |
| 106 | 异稻瘟净原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 异稻瘟净原药 HG 3285-2002(2009) |  |
| 107 | 仲丁威原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 仲丁威原药 HG 3619-1999(2009) |  |
| 108 | 氯嘧磺隆原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氯嘧磺隆原药 HG 3717-2003(2009) |  |
| 109 | 苯噻酰草胺原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 苯噻酰草胺原药 HG 3719-2003(2009) |  |
| 110 | 啶虫脒原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 啶虫脒原药 HG 3755-2004(2009) |  |
| 111 | 福美双原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 福美双原药 HG 3757-2004(2009) |  |
| 112 | 喹禾灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 喹禾灵原药 HG 3759-2004(2009) |  |
| 113 | 腈菌唑原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 腈菌唑原药 HG 3764-2004(2009) |  |
| 114 | 炔螨特原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 炔螨特原药 HG 3765-2004(2009) |  |
| 115 | 氟乐灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氟乐灵原药 HG 3701-2002(2009) |  |
| 116 | 精喹禾灵原药 | 1 | 全部项目 | 0232 | 精喹禾灵原药 HG 3761-2004(2009) |  |
| 117 | 敌鼠钠盐 | 1 | 全部项目 | 0232 | 敌鼠钠盐 HG 2615-1994(2009) |  |
| 118 | 哒螨灵乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 哒螨灵乳油 GB 28148-2011 |  |
| 119 | 灭多威乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 灭多威乳油 GB 23557-2009 |  |
| 120 | 2，4-滴丁酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 2，4-滴丁酯乳油 GB 22601-2008 |  |
| 121 | 3%赤霉素乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 3%赤霉酸乳油 GB 28146-2011 |  |
| 122 | 20%氰戊菊酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 20%氰戊菊酯乳油 GB 6695-1998 |  |
| 123 | 40%乐果乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 40%乐果乳油 GB 15583-1995 |  |
| 124 | 40%辛硫磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 40%辛硫磷乳油 GB 9557-2008 |  |
| 125 | 40%杀扑磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 40%杀扑磷乳油 GB/T 20619-2006 |  |
| 126 | 阿维菌素乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 阿维菌素乳油 GB 19337-2003 |  |
| 127 | 吡虫啉乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 吡虫啉乳油 GB 28143-2011 |  |
| 128 | 敌敌畏乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 敌敌畏乳油 GB 2548-2008 |  |
| 129 | 毒死蜱乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 毒死蜱乳油 GB 19605-2004 |  |
| 130 | 20%噻嗪酮乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 20%噻嗪酮乳油 GB 23556-2009 |  |
| 131 | 杀螟硫磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 杀螟硫磷乳油 GB 13650-2009 |  |
| 132 | 35%水胺硫磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 35%水胺硫磷乳油 GB 23550-2009 |  |
| 133 | 乙草胺乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 乙草胺乳油 GB 20692-2006 |  |
| 134 | 乙酰甲胺磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 乙酰甲胺磷乳油 GB 28157-2011 |  |
| 135 | 甲氨基阿维菌素乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲氨基阿维菌素乳油 GB 20694-2006 |  |
| 136 | 高效氯氟氰菊酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 高效氯氟氰菊酯乳油 GB 20696-2006 |  |
| 137 | 噁草酮乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 噁草酮乳油 GB 22178-2008 |  |
| 138 | 二甲戊灵乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 二甲戊灵乳油 GB 22176-2008 |  |
| 139 | 戊唑醇乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 戊唑醇乳油 GB 22605-2008 |  |
| 140 | 丁硫克百威乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 丁硫克百威乳油 GB 22611-2008 |  |
| 141 | 烯草酮乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 烯草酮乳油 GB 22615-2008 |  |
| 142 | 精噁唑禾草灵乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 精噁唑禾草灵乳油 GB 22618-2008 |  |
| 143 | 联苯菊酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 联苯菊酯乳油 GB 22620-2008 |  |
| 144 | 咪鲜胺乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 咪鲜胺乳油 GB 22624-2008 |  |
| 145 | 丙环唑乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 丙环唑乳油 GB 23549-2009 |  |
| 146 | 异噁草松乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 异噁草松乳油 GB 23551-2009 |  |
| 147 | 乙羧氟草醚乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 乙羧氟草醚乳油 GB 28156-2011 |  |
| 148 | 溴氰菊酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 溴氰菊酯乳油 GB 29386-2012 |  |
| 149 | 硫丹乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 硫丹乳油 GB/T 20437-2006 |  |
| 150 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 4.5%高效氯氰菊酯乳油 HG 3631-1999(2009) |  |
| 151 | 20%三唑酮乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 20%三唑酮乳油 HG 3294-2001(2009) |  |
| 152 | 20%速灭威乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 20%速灭威乳油 HG 2851-1997(2009) |  |
| 153 | 20%异丙威乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 20%异丙威乳油 HG 2854-1997(2009) |  |
| 154 | 40%丙溴磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 40%丙溴磷乳油 HG 3626-1999(2009) |  |
| 155 | 40%氧乐果乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 40%氧乐果乳油 HG 3307-2000(2009) |  |
| 156 | 禾草丹乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 禾草丹乳油 HG/T 2214-2013 |  |
| 157 | 哒嗪硫磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 哒嗪硫磷乳油 HG 2210-1991(2009) |  |
| 158 | 稻瘟灵乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 稻瘟灵乳油 HG 3305-2002(2009) |  |
| 159 | 丁草胺乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 丁草胺乳油 HG 3292-2001(2009) |  |
| 160 | 甲拌磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲拌磷乳油 HG 2464.2-1993(2009) |  |
| 161 | 甲草胺乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲草胺乳油 HG 3299-2002(2009) |  |
| 162 | 甲基异柳磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲基异柳磷乳油 HG 2200-1991(2009) |  |
| 163 | 甲氰菊酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲氰菊酯乳油 HG/T 2845-2012 |  |
| 164 | 喹禾灵乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 喹禾灵乳油 HG 3760-2004(2009) |  |
| 165 | 氯氰菊酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氯氰菊酯乳油 HG 3628-1999(2009) |  |
| 166 | 马拉硫磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 45%马拉硫磷乳油 HG 3284-2000(2009) |  |
| 167 | 农药增效剂增效磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 农药增效剂 增效磷乳油 HG 2313-1992(2009) |  |
| 168 | 三唑磷乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三唑磷乳油 HG 2847-1997(2009) |  |
| 169 | 异稻瘟净乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 异稻瘟净乳油 HG 3286-2002(2009) |  |
| 170 | 仲丁威乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 仲丁威乳油 HG 3620-1999(2009) |  |
| 171 | 啶虫脒乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 啶虫脒乳油 HG 3756-2004(2009) |  |
| 172 | 腈菌唑乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 腈菌唑乳油 HG 3763-2004(2009) |  |
| 173 | 炔螨特乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 炔螨特乳油 HG 3766-2004(2009) |  |
| 174 | 氟乐灵乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氟乐灵乳油 HG 3702-2002(2009) |  |
| 175 | 阿维菌素. 高效氯氰菊酯乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 阿维菌素. 高效氯氰菊酯乳油 HG/T 3887-2006 |  |
| 176 | 三氯杀螨醇乳油 | 1 | 部分项目 | 0232 | 三氯杀螨醇乳油 HG 3700-2002(2009) | 不测：滴滴涕类杂质 |
| 177 | 精喹禾灵乳油 | 1 | 全部项目 | 0232 | 精喹禾灵乳油 HG 3762-2004(2009) |  |
| 178 | 农药乳油中有害溶剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 农药乳油中有害溶剂限量 HG/T 4576-2013 |  |
| 179 | 百菌清悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 百菌清悬浮剂 GB 18171-2000 |  |
| 180 | 莠去津水悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 莠去津水悬浮剂 GB 22608-2008 |  |
| 181 | 硝磺草酮悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 硝磺草酮悬浮剂 GB 28138-2011 |  |
| 182 | 吡虫啉悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 吡虫啉悬浮剂 GB 28144-2011 |  |
| 183 | 嘧霉胺悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 嘧霉胺悬浮剂 GB 28152-2011 |  |
| 184 | 烟嘧磺隆可分散油悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 烟嘧磺隆可分散油悬浮剂 GB 28155-2011 |  |
| 185 | 戊唑醇悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 戊唑醇悬浮剂 GB 29381-2012 |  |
| 186 | 40%多菌灵悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 40%多菌灵悬浮剂 HG 2858-2000(2009) |  |
| 187 | 硫磺悬浮剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 硫磺悬浮剂 HG 2316-1992(2009) |  |
| 188 | 草甘磷水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 草甘磷水剂 GB 20684-2006 |  |
| 189 | 13%二甲四氯钠水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 13%2甲4氯钠水剂 GB 20697-2006 |  |
| 190 | 杀虫双水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 杀虫双水剂 GB 8200-2001 |  |
| 191 | 乙烯利水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 40%乙烯利水剂 GB 23554-2009 |  |
| 192 | 百草枯水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 百草枯水剂 GB 19308-2003 |  |
| 193 | 氟磺胺草醚水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氟磺胺草醚水剂 GB 22169-2008 |  |
| 194 | 霜霉威盐酸盐水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 霜霉威盐酸盐水剂 GB 22622-2008 |  |
| 195 | 井冈霉素水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 井冈霉素水剂 GB/T 9553-1993 |  |
| 196 | 矮壮素水剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 矮壮素水剂 HG 3283-2002(2009) |  |
| 197 | 异丙草胺 莠去津悬乳剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 异丙草胺 莠去津悬乳剂 HG/T 3885-2006 |  |
| 198 | 特丁硫磷颗粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 特丁硫磷颗粒剂 GB 20676-2006 |  |
| 199 | 丁硫克百威颗粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 丁硫克百威颗粒剂 GB 22610-2008 |  |
| 200 | 灭线磷颗粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 灭线磷颗粒剂 GB/T 20620-2006 |  |
| 201 | 10%禾草丹颗粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 10%禾草丹颗粒剂 HG 2215-1991(2009) |  |
| 202 | 3%克百威颗粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 3%克百威颗粒剂 HG 3622-1999(2009) |  |
| 203 | 戊唑醇水乳剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 戊唑醇水乳剂 GB 22604-2008 |  |
| 204 | 精噁唑禾草灵水乳剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 精噁唑禾草灵水乳剂 GB 22617-2008 |  |
| 205 | 咪鲜胺水乳剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 咪鲜胺水乳剂 GB 22625-2008 |  |
| 206 | 吡虫啉微乳剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 吡虫啉微乳剂 GB 28132-2011 |  |
| 207 | 70%吡虫啉水分散粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 70%吡虫啉水分散粒剂 GB 28139-2011 |  |
| 208 | 氯磺隆水分散粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氯磺隆水分散粒剂 GB 28150-2011 |  |
| 209 | 75%烟嘧磺隆水分散粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 75%烟嘧磺隆水分散粒剂 GB 28154-2011 |  |
| 210 | 10%百菌清烟片剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 10%百菌清烟片剂 GB 18172.2-2000 |  |
| 211 | 56%磷化铝片剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 56%磷化铝片剂 GB 5452-2001 |  |
| 212 | 15%多效唑可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 15%多效唑可湿性粉剂 GB 22171-2008 |  |
| 213 | 哒螨灵可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 哒螨灵可湿性粉剂 GB 28147-2011 |  |
| 214 | 25%噻嗪酮可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 25%噻嗪酮可湿性粉剂 GB 23555-2009 |  |
| 215 | 百菌清可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 百菌清可湿性粉剂 GB 9552-1999 |  |
| 216 | 吡虫啉可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 吡虫啉可湿性粉剂 GB 28142-2011 |  |
| 217 | 代森锰锌可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 代森锰锌可湿性粉剂 GB 20700-2006 |  |
| 218 | 甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲基硫菌灵可湿性粉剂 GB 23552-2009 |  |
| 219 | 绿麦隆可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 绿麦隆可湿性粉剂 GB 28133-2011 |  |
| 220 | 扑草净可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 扑草净可湿性粉剂 GB 23553-2009 |  |
| 221 | 三环唑可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三环唑可湿性粉剂 GB 20701-2006 |  |
| 222 | 莠去津可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 莠去津可湿性粉剂 GB 22607-2008 |  |
| 223 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 GB 20680-2006 |  |
| 224 | 吡嘧磺隆可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 吡嘧磺隆可湿性粉剂 GB 22170-2008 |  |
| 225 | 烯唑醇可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 烯唑醇可湿性粉剂 GB 22174-2008 |  |
| 226 | 戊唑醇可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 戊唑醇可湿性粉剂 GB 22603-2008 |  |
| 227 | 苄嘧磺隆可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 苄嘧磺隆可湿性粉剂 GB 23558-2009 |  |
| 228 | 噻吩磺隆可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 噻吩磺隆可湿性粉剂 GB 23548-2009 |  |
| 229 | 氯磺隆可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氯磺隆可湿性粉剂 GB 28149-2011 |  |
| 230 | 嘧霉胺可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 嘧霉胺可湿性粉剂 GB 28151-2011 |  |
| 231 | 25%速灭威可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 25%速灭威可湿性粉剂 HG 2852-1997(2009) |  |
| 232 | 代森锌可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 代森锌可湿性粉剂 HG 3289-2000(2009) |  |
| 233 | 敌磺钠（敌克松）可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 敌磺钠（敌克松）湿粉 HG 2318-1992(2009) |  |
| 234 | 多菌灵可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 多菌灵可湿性粉剂 HG 3290-2000(2009) |  |
| 235 | 二氯喹啉酸可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 二氯喹啉酸可湿性粉剂 HG 2849-1997(2009) |  |
| 236 | 甲霜灵可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲霜灵可湿性粉剂 HG 2208-1991(2009) |  |
| 237 | 三乙膦酸铝可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三乙膦酸铝可湿性粉剂 HG 3297-2001(2009) |  |
| 238 | 三唑酮可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 三唑酮可湿性粉剂 HG 3295-2001(2009) |  |
| 239 | 氯嘧磺隆可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 氯嘧磺隆可湿性粉剂 HG 3718-2003(2009) |  |
| 240 | 苯噻酰草胺可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 50%苯噻酰草胺可湿性粉剂 HG 3720-2003(2009) |  |
| 241 | 啶虫脒可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 啶虫脒可湿性粉剂 HG 3754-2004(2009) |  |
| 242 | 福美双可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 福美双可湿性粉剂 HG 3758-2004(2009) |  |
| 243 | 代森锰锌.霜脲氰可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 代森锰锌.霜脲氰可湿性粉剂 HG/T 3884-2006 |  |
| 244 | 苄嘧磺隆.二氯喹啉酸可湿性粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 苄嘧磺隆.二氯喹啉酸可湿性粉剂 HG/T 3886-2006 |  |
| 245 | 草甘膦可溶粉（粒）剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 草甘膦可溶粉（粒）剂 GB 20686-2006 |  |
| 246 | 56%2甲4氯钠可溶粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 56%2甲4氯钠可溶粉剂 GB 20698-2006 |  |
| 247 | 杀螟丹可溶粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 杀螟丹可溶粉剂 GB 22613-2008 |  |
| 248 | 75%乙酰甲胺磷可溶粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 75%乙酰甲胺磷可溶粉剂 GB 28140-2011 |  |
| 249 | 赤霉酸可溶粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 赤霉酸可溶粉剂 GB 28145-2011 |  |
| 250 | 杀虫单可溶粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 杀虫单可溶粉剂 GB 28153-2011 |  |
| 251 | 百菌清烟粉粒剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 百菌清烟粉粒剂 GB 18172.1-2000 |  |
| 252 | 甲霜灵粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 甲霜灵粉剂 HG 2207-1991(2009) |  |
| 253 | 五氯硝基苯粉剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 五氯硝基苯粉剂 HG 2460.2-1993(2009) |  |
| 254 | 吡虫啉可溶液剂 | 1 | 全部项目 | 0232 | 吡虫啉可溶液剂 GB 28141-2011 |  |
| 255 | 家用卫生杀虫用品安全 | 1 | 全部项目 | 0232 | 家用卫生杀虫用品安全通用技术条件 GB 24330-2009 |  |
| 256 | 家用卫生杀虫用品电热蚊香片 | 1 | 部分项目 | 0232 | 家用卫生杀虫用品 电热蚊香片 GB/T 18417-2009 | 不测：药效 |
| 257 | 家用卫生杀虫用品电热液体蚊香 | 1 | 部分项目 | 0232 | 家用卫生杀虫用品 电热液体蚊香 GB/T 18418-2009 | 不测：药效耗量和器具测定 |
| 258 | 家用卫生杀虫用品蚊香 | 1 | 部分项目 | 0232 | 家用卫生杀虫用品 蚊香 GB/T 18416-2009 | 不测：药效 |
| 259 | 家用卫生杀虫用品杀虫气雾剂 | 1 | 部分项目 | 0232 | 家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂 GB/T 18419-2009 | 不测：药效 |
| 五 | 化学试剂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学试剂产品 | 1 | 滴定分析（容量分析）用标准溶液的制备 | 0243 | 化学试剂 标准滴定溶液的制备 GB/T 601-2002 |  |
|  |  | 2 | 杂质测定用标准溶液的制备 | 0243 | 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备 GB/T 602-2002 |  |
|  |  | 3 | 试验方法中所用制剂及制品的制备 | 0243 | 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 GB/T 603-2002 |  |
|  |  | 4 | 色度 | 0243 | 化学试剂 色度测定通用方法 GB/T 605-2006 |  |
|  |  | 5 | 水分 | 0243 | 化学试剂 水分测定通用方法（卡尔-费休法） GB/T 606-2003 |  |
|  |  | 6 | 总氮量 | 0243 | 化学试剂 总氮量测定通用方法 GB/T 609-2006 |  |
|  |  | 7 | 砷 | 0243 | 化学试剂 砷测定通用方法 GB/T 610-2008 |  |
|  |  | 8 | 比旋光度 | 0243 | 化学试剂 比旋光本领（比旋光度）测定通用方法 GB/T 613-2007 （修改单1-2009） |  |
|  |  | 9 | 密度 | 0243 | 化学试剂密度测定通用方法 GB/T 611-2006 |  |
|  |  | 10 | 折光率 | 0243 | 化学试剂折光率测定通用方法 GB/T 614-2006 |  |
|  |  | 11 | 沸点 | 0243 | 化学试剂沸点测定通用方法 GB/T 616-2006 |  |
|  |  | 12 | 熔点范围 | 0243 | 化学试剂熔点范围测定通用方法 GB/T 617-2006 |  |
|  |  | 13 | 结晶点 | 0243 | 化学试剂结晶点测定通用方法 GB/T 618-2006 |  |
|  |  | 14 | 吸收值 | 0243 | 化学试剂分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分) GB/T 9721-2006 |  |
|  |  | 15 | 有机物含量 | 0243 | 化学试剂气相色谱法通则 GB/T 9722-2006 |  |
|  |  | 16 | 金属离子 | 0243 | 化学试剂火焰原子吸收光谱通则 GB/T 9723-2007 |  |
|  |  |  |  | 0243 | 化学试剂 溶剂萃取-原子吸收光谱法测定金属杂质通用方法 GB/T 10726-2007 |  |
|  |  |  |  | 0243 | 化学试剂电感耦合等离子体原子发射光谱法通则 GB/T 23942-2009 | 只测：磷酸、硫酸、硝酸、硫酸铜、碳酸钡、过氧化氢、氧化锌、氯化锌、氢氧化钠、氯化镍、盐酸、硫酸锌、氯化钴、硫酸铁铵中的金属离子 |
|  |  | 17 | pH值 | 0243 | 化学试剂 pH值测定通则 GB/T 9724-2007 |  |
|  |  | 18 | 电位滴定法测定含量 | 0243 | 化学试剂电位滴定法通则 GB/T 9725-2007 |  |
|  |  | 19 | 高锰酸钾还原物质 | 0243 | 化学试剂 还原高锰酸钾物质测定通则 GB/T 9726-2007 |  |
|  |  | 20 | 磷酸盐 | 0243 | 化学试剂磷酸盐测定通用方法 GB/T 9727-2007 |  |
|  |  | 21 | 硫酸盐 | 0243 | 化学试剂硫酸盐测定通用方法 GB/T 9728-2007 |  |
|  |  | 22 | 氯化物 | 0243 | 化学试剂氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007 |  |
|  |  | 23 | 硫化合物 | 0243 | 化学试剂硫化合物测定通用方法 GB/T 9731-2007 |  |
|  |  | 24 | 铵 | 0243 | 化学试剂铵测定通用方法 GB/T 9732-2007 |  |
|  |  | 25 | 羰基化合物 | 0243 | 化学试剂羰基化合物测定通用方法 GB/T 9733-2008 |  |
|  |  | 26 | 铝 | 0243 | 化学试剂铝测定通用方法 GB/T 9734-2008 |  |
|  |  | 27 | 重金属 | 0243 | 化学试剂重金属测定通用方法 GB/T 9735-2008 |  |
|  |  | 28 | 酸度和碱度 | 0243 | 化学试剂酸度和碱度测定通用方法 GB/T 9736-2008 |  |
|  |  | 29 | 易炭化物质 | 0243 | 化学试剂易炭化物质测定通则 GB/T 9737-2008 |  |
|  |  | 30 | 水不溶物 | 0243 | 化学试剂水不溶物测定通用方法 GB/T 9738-2008 |  |
|  |  | 31 | 铁 | 0243 | 化学试剂铁测定通用方法 GB/T 9739-2006 |  |
|  |  | 32 | 蒸发残渣 | 0243 | 化学试剂蒸发残渣测定通用方法 GB/T 9740-2008 |  |
|  |  | 33 | 灼烧残渣 | 0243 | 化学试剂灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008 |  |
|  |  | 34 | 硅酸盐 | 0243 | 化学试剂硅酸盐测定通用方法 GB/T 9742-2008 |  |
|  |  | 35 | 澄清度标准的制备及测定 | 0243 | 化学试剂 标准玻璃乳浊液和澄清度标准 HG/T 3484-1999(2010) |  |
| 2 | 化学试剂 氢氟酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氢氟酸 GB/T 620-2011 |  |
| 3 | 化学试剂 氢溴酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氢溴酸 GB/T 621-1993 |  |
| 4 | 化学试剂 盐酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 盐酸 GB/T 622-2006 |  |
| 5 | 化学试剂 硝酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸 GB/T 626-2006 |  |
| 6 | 化学试剂 硼酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硼酸 GB/T 628-2011 |  |
| 7 | 化学试剂 氢氧化钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氢氧化钠 GB/T 629-1997 |  |
| 8 | 化学试剂 氨水 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氨水 GB/T 631-2007 |  |
| 9 | 化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠) | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠) GB/T 632-2008 |  |
| 10 | 化学试剂 亚硝酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 亚硝酸钠 GB/T 633-1994 |  |
| 11 | 化学试剂 硝酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸钠 GB/T 636-2011 |  |
| 12 | 化学试剂 硫代硫酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 五水合硫代硫酸钠（硫代硫酸钠） GB/T 637-2006 |  |
| 13 | 化学试剂 氯化亚锡 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 二水含氯化亚锡（Ⅱ）（氯化亚锡） GB/T 638-2007 |  |
| 14 | 化学试剂 无水碳酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 无水碳酸钠 GB/T 639-2008 |  |
| 15 | 化学试剂 碳酸氢钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 碳酸氢钠 GB/T 640-1997 |  |
| 16 | 化学试剂 过二硫酸钾（过硫酸钾） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 过二硫酸钾（过硫酸钾）GB/T 641-2011 |  |
| 17 | 化学试剂 重铬酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 重铬酸钾 GB/T 642-1999 |  |
| 18 | 化学试剂 高锰酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 高锰酸钾 GB/T 643-2008 |  |
| 19 | 化学试剂 六氰合铁（Ⅲ）酸钾（铁氰化钾） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六氰合铁（Ⅲ）酸钾（铁氰化钾） GB/T 644-2011 |  |
| 20 | 化学试剂 氯酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯酸钾 GB/T 645-2011 |  |
| 21 | 化学试剂 氯化钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化钾 GB/T 646-2011 |  |
| 22 | 化学试剂 硝酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸钾 GB/T 647-2011 |  |
| 23 | 化学试剂 硫氰酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫氰酸钾 GB/T 648-2011 |  |
| 24 | 化学试剂 溴化钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 溴化钾 GB/T 649-1999 |  |
| 25 | 化学试剂 溴酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 溴酸钾 GB/T 650-1993 |  |
| 26 | 化学试剂 碘酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 碘酸钾 GB/T 651-2011 |  |
| 27 | 化学试剂 氯化钡 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化钡 GB/T 652-2003 |  |
| 28 | 化学试剂 硝酸钡 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸钡 GB/T 653-2011 |  |
| 29 | 化学试剂 碳酸钡 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 碳酸钡 GB/T 654-2011 |  |
| 30 | 化学试剂 过硫酸铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 过硫酸铵 GB/T 655-2011 |  |
| 31 | 化学试剂 重铬酸铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 重铬酸铵 GB/T 656-2003 |  |
| 32 | 化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 四水合钼酸铵（钼酸铵）GB/T 657-2011 |  |
| 33 | 化学试剂 硝酸铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸铵 GB/T 659-2011 |  |
| 34 | 化学试剂 硫氰酸铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫氰酸铵 GB/T 660-1992 |  |
| 35 | 化学试剂 六水合硫酸铁（Ⅱ）铵（硫酸亚铁铵） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六水合硫酸铁（Ⅱ）铵（硫酸亚铁铵） GB/T 661-2011 |  |
| 36 | 化学试剂 七水合硫酸亚铁 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁） GB/T 664-2011 |  |
| 37 | 化学试剂 硫酸铜 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 五水合硫酸铜（Ⅱ）（硫酸铜） GB/T 665-2007 |  |
| 38 | 化学试剂 六水合硝酸锌（硝酸锌） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六水合硝酸锌（硝酸锌） GB/T 667-1995 |  |
| 39 | 化学试剂 硝酸锶 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸锶 GB/T 669-1994 |  |
| 40 | 化学试剂 硝酸银 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸银 GB/T 670-2007 |  |
| 41 | 化学试剂 硫酸镁 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫酸镁 GB/T 671-1998 |  |
| 42 | 化学试剂 氯化镁 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六水合氯化镁（氯化镁） GB/T 672-2006 |  |
| 43 | 化学试剂 碘 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 碘 GB/T 675-2011 |  |
| 44 | 化学试剂 乙酸酐 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙酸酐 GB/T 677-2011 |  |
| 45 | 化学试剂 乙醇（无水乙醇） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙醇（无水乙醇） GB/T 678-2002 |  |
| 46 | 化学试剂 乙醇（95%） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙醇（95%） GB/T 679-2002 |  |
| 47 | 化学试剂 三氯甲烷 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 三氯甲烷 GB/T 682-2002 |  |
| 48 | 化学试剂 甲醇 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 甲醇 GB/T 683-2006 |  |
| 49 | 化学试剂 甲苯 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 甲苯 GB/T 684-1999 |  |
| 50 | 化学试剂 甲醛溶液 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 甲醛溶液 GB/T 685-2013 |  |
| 51 | 化学试剂 丙酮 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 丙酮 GB/T 686-2008 |  |
| 52 | 化学试剂 丙三醇 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 丙三醇 GB/T 687-2011 |  |
| 53 | 化学试剂 四氯化碳 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 四氯化碳 GB/T 688-2011 |  |
| 54 | 化学试剂 吡啶 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 吡啶 GB/T 689-1998 |  |
| 55 | 化学试剂 苯 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 苯 GB/T 690-2008 |  |
| 56 | 化学试剂 无水乙酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 无水乙酸钠 GB/T 694-1995 |  |
| 57 | 化学试剂 脲（尿素） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 脲（尿素） GB/T 696-2008 |  |
| 58 | 化学试剂 氟化钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氟化钠 GB/T 1264-1997 |  |
| 59 | 化学试剂 溴化钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 溴化钠 GB/T 1265-2003 |  |
| 60 | 化学试剂 氯化钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化钠 GB/T 1266-2006 |  |
| 61 | 化学试剂 硫氰酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫氰酸钠 GB/T 1268-1998 |  |
| 62 | 化学试剂 六水合氯化钴（氯化钴） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六水合氯化钴（氯化钴） GB/T 1270-1996 |  |
| 63 | 化学试剂 二水合氟化钾（氟化钾） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 二水合氟化钾（氟化钾） GB/T 1271-2011 |  |
| 64 | 化学试剂 碘化钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 碘化钾 GB/T 1272-2007 |  |
| 65 | 化学试剂 三水合六氰铁(Ⅱ)酸钾(亚铁氰化钾) | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 三水合六氰铁(Ⅱ)酸钾（亚铁氰化钾） GB/T 1273-2008 |  |
| 66 | 化学试剂 磷酸二氢钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 磷酸二氢钾 GB/T 1274-2011 |  |
| 67 | 化学试剂 氟化铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氟化铵 GB/T 1276-1999 |  |
| 68 | 化学试剂 氟化氢铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氟化氢铵 GB/T 1278-1994 |  |
| 69 | 化学试剂 十二水合硫酸铁(Ⅲ))铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 十二水合硫酸铁(Ⅲ)铵 GB/T 1279-2008 |  |
| 70 | 化学试剂 溴 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 溴 GB/T 1281-2011 |  |
| 71 | 化学试剂 磷酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 磷酸 GB/T 1282-2013 |  |
| 72 | 化学试剂 氯化镉 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化镉 GB/T 1285-1994 |  |
| 73 | 化学试剂 草酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 草酸钠 GB/T 1289-1994 |  |
| 74 | 化学试剂 邻苯二甲酸氢钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 邻苯二甲酸氢钾 GB/T 1291-2008 |  |
| 75 | 化学试剂 乙酸铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙酸铵 GB/T 1292-2008 |  |
| 76 | 化学试剂 L（+）-酒石酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 L（+）-酒石酸 GB/T 1294-2008 |  |
| 77 | 化学试剂 硫酸铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫酸铵 GB/T 1396-1993 |  |
| 78 | 化学试剂 碳酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 碳酸钾 GB/T 1397-1995 |  |
| 79 | 化学试剂 六次甲基四胺 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六次甲基四胺 GB/T 1400-2014 |  |
| 80 | 化学试剂 无砷锌 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 无砷锌粒 GB/T 2304-2008 |  |
| 81 | 化学试剂 五氧化二磷 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 五氧化二磷 GB/T 2305-2000 |  |
| 82 | 化学试剂 氢氧化钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氢氧化钾 GB/T 2306-2008 |  |
| 83 | 化学试剂 30%过氧化氢 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 30%过氧化氢 GB/T 6684-2002 |  |
| 84 | 化学试剂 氯化羟胺(盐酸羟胺) | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化羟胺(盐酸羟胺) GB/T 6685-2007 |  |
| 85 | 化学试剂 无水硫酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 无水硫酸钠 GB/T 9853-2008 |  |
| 86 | 化学试剂 草酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 二水合草酸（草酸） GB/T 9854-2008 |  |
| 87 | 化学试剂 柠檬酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 一水合柠檬酸（柠檬酸） GB/T 9855-2008 |  |
| 88 | 化学试剂 二水合5-磺基水杨酸（5-磺基水杨酸） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 二水合5-磺基水杨酸（5-磺基水杨酸） GB/T 10705-2008 |  |
| 89 | 化学试剂 乙酸乙酯 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙酸乙酯 GB/T 12589-2007 |  |
| 90 | 化学试剂 正丁醇 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 正丁醇 GB/T 12590-2008 |  |
| 91 | 化学试剂 乙醚 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙醚 GB/T 12591-2002 |  |
| 92 | 化学试剂 环己烷 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 环己烷 GB/T 14305-1993 |  |
| 93 | 化学试剂 磷酸三丁酯 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 磷酸三丁酯 GB/T 15354-2011 |  |
| 94 | 化学试剂 石油醚 | 1 | 部分项目 | 0243 | 化学试剂 石油醚 GB/T 15894-2008 | 不测：沸程 |
| 95 | 化学试剂 1.2-二氯乙烷 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 1.2-二氯乙烷 GB/T 15895-1995 |  |
| 96 | 化学试剂 甲酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 甲酸 GB/T 15896-1995 |  |
| 97 | 化学试剂 碳酸钙 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 碳酸钙 GB/T 15897-1995 |  |
| 98 | 化学试剂 六水合硝酸钴（硝酸钴） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六水合硝酸钴(硝酸钴) GB/T 15898-2013 |  |
| 99 | 化学试剂 一水合硫酸锰（硫酸锰） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 一水合硫酸锰（硫酸锰） GB/T 15899-1995 |  |
| 100 | 化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 二水合氯化铜（氯化铜） GB/T 15901-1995 |  |
| 101 | 化学试剂 二水合柠檬酸三钠（柠檬酸三钠） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 二水合柠檬酸三钠（柠檬酸三钠） GB/T 16493-1996 |  |
| 102 | 化学试剂 二甲苯 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 二甲苯 GB/T 16494-2013 |  |
| 103 | 化学试剂 硫酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫酸钾 GB/T 16496-1996 |  |
| 104 | 化学试剂 二氯甲烷 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 二氯甲烷 GB/T 16983-1997 |  |
| 105 | 化学试剂 N.N-二甲基甲酰胺 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 N.N-二甲基甲酰胺 GB/T 17521-1998 |  |
| 106 | 化学试剂 磷酸氢二钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠） GB/T 1263-2006 |  |
| 107 | 化学试剂 磷酸二氢钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 磷酸二氢钠 GB/T 1267-2011 |  |
| 108 | 化学试剂 硫酸锌 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 七水合硫酸锌（硫酸锌）GB/T 666-2011 |  |
| 109 | 化学试剂 氯化铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化铵 GB/T 658-2006 |  |
| 110 | 化学试剂 六水合氯化镍（氯化镍） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六水合氯化镍（氯化镍） GB/T 15355-2008 |  |
| 111 | 化学试剂 高氯酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 高氯酸 GB/T 623-2011 |  |
| 112 | 化学试剂 硫酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫酸 GB/T 625-2007 |  |
| 113 | 化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 三水合乙酸钠（乙酸钠） GB/T 693-1996 |  |
| 114 | 化学试剂 四水合酒石酸钾钠（酒石酸钾钠） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 四水合酒石酸钾钠（酒石酸钾钠）GB/T 1288-2011 |  |
| 115 | 化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 1401-1998 |  |
| 116 | 化学试剂 乙酸（冰醋酸） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙酸（冰醋酸） GB/T 676-2007 |  |
| 117 | 化学试剂 抗坏血酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 抗坏血酸 GB/T 15347-1994 |  |
| 118 | 化学试剂 苯胺 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 苯胺 GB/T 691-2012 |  |
| 119 | 化学试剂 八水合氢氧化钡（氢氧化钡） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 八水合氢氧化钡(氢氧化钡) HG/T 2629-2011 |  |
| 120 | 化学试剂 三水合乙酸铅（乙酸铅） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 三水合乙酸铅（乙酸铅） HG/T 2630-2010 |  |
| 121 | 化学试剂 七水合硫酸钴（硫酸钴） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 七水合硫酸钴（硫酸钴） HG/T 2631-2005(2012) |  |
| 122 | 化学试剂 氯化锌 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化锌 HG/T 2760-2011 |  |
| 123 | 化学试剂 氧化锌 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氧化锌 HG/T 2890-2011 |  |
| 124 | 化学试剂 异戊醇（3-甲基-1-丁醇） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 异戊醇（3-甲基-1-丁醇） HG/T 2891-2011 |  |
| 125 | 化学试剂 异丙醇 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 异丙醇 HG/T 2892-2010 |  |
| 126 | 化学试剂 硫酸钡 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫酸钡 HG/T 3033-2011 |  |
| 127 | 化学试剂 重铬酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 重铬酸钠 HG/T 3439-2000 |  |
| 128 | 化学试剂 铬酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 铬酸钾 HG/T 3440-2013 |  |
| 129 | 化学试剂 焦硫酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 焦硫酸钾 HG/T 3441-2003 |  |
| 130 | 化学试剂 硫酸铝 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫酸铝 HG/T 3442-2000 |  |
| 131 | 化学试剂 硝酸铜 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸铜 HG/T 3443-2003 |  |
| 132 | 化学试剂 三氧化铬 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 三氧化铬 HG/T 3444-2003(2015) |  |
| 133 | 化学试剂 偏钒酸铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 偏钒酸铵 HG/T 3445-2003(2015) |  |
| 134 | 化学试剂 氯金酸(氯化金) | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯金酸(氯化金) HG/T 3446-2003(2015) |  |
| 135 | 化学试剂 发烟硝酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 发烟硝酸 HG/T 3447-2003(2015) |  |
| 136 | 化学试剂 丁二酮肟(二甲基乙二醛肟) | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 丁二酮肟（二甲基乙二醛肟） HG/T 3450-1999(2010) |  |
| 137 | 化学试剂 硝基苯 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝基苯 HG/T 3451-2003(2015) |  |
| 138 | 化学试剂 2、4-二硝基苯肼 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 2、4-二硝基苯肼 HG/T 3452-2000(2012) |  |
| 139 | 化学试剂 一水合草酸铵（草酸铵） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 一水合草酸铵（草酸铵） HG/T 3453-2012 |  |
| 140 | 化学试剂 硫脲 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硫脲 HG/T 3454-2013 |  |
| 141 | 化学试剂 环已酮 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 环已酮 HG/T 3455-2000 |  |
| 142 | 化学试剂 乙二胺四乙酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙二胺四乙酸 HG/T 3457-2003(2015) |  |
| 143 | 化学试剂 顺丁烯二酸酐 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 顺丁烯二酸酐 HG/T 3459-2003 |  |
| 144 | 化学试剂 乙酸异戊酯 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙酸异戊酯 HG/T 3460-2003 |  |
| 145 | 化学试剂 蔗糖 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 蔗糖 HG/T 3462-2013 |  |
| 146 | 化学试剂 偶氮肿Ⅲ[2,7-双(2-苯砷酸-1-偶氮)-1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸] | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 偶氮肿Ⅲ[2,7-双(2-苯砷酸-1-偶氮)-1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸] HG/T 3463-2000(2012) |  |
| 147 | 化学试剂 三氯化锑 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 三氯化锑 HG/T 3464-2003 |  |
| 148 | 化学试剂 磷酸氢二铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 磷酸氢二铵 HG/T 3465-2012 |  |
| 149 | 化学试剂 磷酸二氢铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 磷酸二氢铵 HG/T 3466-2012 |  |
| 150 | 化学试剂 50%硝酸锰溶液 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 50%硝酸锰溶液 HG/T 3467-2003 |  |
| 151 | 化学试剂 硝酸铅 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸铅 HG/T 3470-2000 |  |
| 152 | 化学试剂 无水亚硫酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 无水亚硫酸钠 HG/T 3472-2000(2012) |  |
| 153 | 化学试剂 还原铁粉 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 还原铁粉 HG/T 3473-2003(2015) |  |
| 154 | 化学试剂 三氯化铁 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 三氯化铁 HG/T 3474-2000 |  |
| 155 | 化学试剂 葡萄糖 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 葡萄糖 HG/T 3475-1999(2010) |  |
| 156 | 化学试剂 36%乙酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 36%乙酸 HG/T 3476-1999 |  |
| 157 | 化学试剂 邻苯二甲酸酐 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 邻苯二甲酸酐 HG/T 3479-2003 |  |
| 158 | 化学试剂 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基甲酮) HG/T 3481-1999(2010) |  |
| 159 | 化学试剂 氯化锂 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化锂 HG/T 3482-2003(2015) |  |
| 160 | 化学试剂 四苯硼钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 四苯硼钠 HG/T 3483-2003(2015) |  |
| 161 | 化学试剂 五氧化二矾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 五氧化二矾 HG/T 3485-2003(2015) |  |
| 162 | 化学试剂 乙二胺 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙二胺 HG/T 3486-2000(2012) |  |
| 163 | 化学试剂 磷酸氢二钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 磷酸氢二钾 HG/T 3487-2000(2012) |  |
| 164 | 化学试剂 结晶四氯化锡 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 结晶四氯化锡 HG/T 3488-2003 |  |
| 165 | 化学试剂 氯化亚铜 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氯化亚铜 HG/T 3489-2000 |  |
| 166 | 化学试剂 活性碳 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 活性碳 HG/T 3491-1999(2010) |  |
| 167 | 化学试剂 亚硫酸氢钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 亚硫酸氢钠 HG/T 3492-2003(2015) |  |
| 168 | 化学试剂 磷酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 磷酸钠 HG/T 3493-2000(2012) |  |
| 169 | 化学试剂 乙酸丁酯 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 乙酸丁酯 HG/T 3498-1999 |  |
| 170 | 化学试剂 1,4-二氧六环 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 1,4-二氧六环 HG/T 3499-2004 |  |
| 171 | 化学试剂 硝酸镍 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 硝酸镍 HG/T 3448-2003 |  |
| 172 | 化学试剂 定氮合金 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 定氮合金 HG/T 3438-2013 |  |
| 173 | 化学试剂 酒石酸钾 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 酒石酸钾 HG/T 3477-1999(2010) |  |
| 174 | 化学试剂 酒石酸钠 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 酒石酸钠 HG/T 3478-1999 |  |
| 175 | 化学试剂 柠檬酸氢二铵 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 柠檬酸氢二铵 HG/T 3497-2000(2012) |  |
| 176 | 化学试剂 苯甲酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 苯甲酸 HG/T 3458-2000(2012) |  |
| 177 | 化学试剂 氨基乙酸 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 氨基乙酸 HG/T 3480-2000 |  |
| 178 | 化学试剂 苯骈戊三酮（茚三酮） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 苯骈戊三酮（茚三酮） HG/T 3456-2000(2012) |  |
| 179 | 化学试剂 一水合α-乳糖（α-乳糖） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 一水合α-乳糖（α-乳糖） HG/T 3461-2012 |  |
| 180 | 化学试剂 可溶性淀粉 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 可溶性淀粉 HG/T 2759-2011 |  |
| 181 | 化学试剂 甲基红 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 甲基红 HG/T 3449-2012 |  |
| 182 | 化学试剂 荧光素 | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 荧光素 HG/T 3494-1999(2010) |  |
| 183 | 化学试剂 曙红（四溴荧光黄） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 曙红（四溴荧光黄） HG/T 3495-1999(2010) |  |
| 184 | 化学试剂 茜素黄R （对硝基苯偶氮水杨酸钠） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 茜素黄R （对硝基苯偶氮水杨酸钠） HG/T 3496-2000(2012) |  |
| 185 | 化学试剂 六水合硫酸镍（硫酸镍） | 1 | 全部项目 | 0243 | 化学试剂 六水合硫酸镍（硫酸镍） HG/T 4020-2008 |  |
| 六 | 化工产品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化工产品 | 1 | 水分 | 0244 | 化工产品中水分含量的测定 气相色谱法 GB/T 2366-2008 |  |
|  |  |  |  | 0244 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法） GB/T 6283-2008 |  |
|  |  |  |  | 0244 | 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法 GB/T 6284-2006 |  |
|  |  | 2 | 密度、相对密度 | 0244 | 化工产品密度、相对密度测定通则 GB/T 4472-2011 | 只用：固体密度瓶法、液体密度瓶法、液体密度计法 |
|  |  | 3 | 折光率 | 0244 | 液体化工产品 折光率测定（20℃） GB/T 6488-2008 |  |
|  |  | 4 | 铁含量 | 0244 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法 GB/T 3049-2006 |  |
|  |  | 5 | 氯化物 | 0244 | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法 GB/T 3050-2000 |  |
|  |  |  |  | 0244 | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 GB/T 3051-2000 |  |
|  |  | 6 | 砷 | 0244 | 化工产品中砷含量测定的通用方法 GB/T 7686-2008 |  |
|  |  | 7 | 痕量硫酸盐 | 0244 | 工业用化工产品中以硫酸根表示的痕量硫化合物测定的通用方法 还原和滴定法 GB/T 12737-2008 |  |
|  |  | 8 | 硅 | 0244 | 化工产品中硅含量测定的通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法 GB/T 17518-1998 |  |
|  |  | 9 | 分析实验室用水规格和试验方法 | 0244 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 |  |
|  |  | 10 | 粒度分析 | 0244 | 粒度分析 激光衍射法 第1部分：通则 GB/T 19077.1-2008 |  |
|  |  | 11 | 含水量 | 0244 | 表面活性剂 含水量的测定 GB/T 11275-2007 |  |
|  |  | 12 | 羟值 | 0244 | 非离子表面活性剂 羟值的测定 GB/T 7383-2007 |  |
|  |  | 13 | 游离碱度或游离酸度 | 0244 | 表面活性剂 游离碱度或游离酸度的测定 滴定法 GB/T 6365-2006 |  |
|  |  | 14 | 水溶液pH值 | 0244 | 表面活性剂 水溶液PH值的测定 电位法 GB/T 6368-2008 |  |
|  |  | 15 | 金属离子 | 0244 | 无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则 GB/T 23768-2009 | 只测：磷酸、硫酸、硝酸、硫酸铜、碳酸钡、过氧化氢、氧化锌、氯化锌、氢氧化钠、氯化镍、盐酸、硫酸锌、氯化钴、硫酸铁铵中的金属离子 |
|  |  | 16 | 无水氟化钾分析方法 | 0243 | 无水氟化钾分析方法 GB/T 27813-2011 |  |
|  |  | 17 | 工业用乙酸酯类试验方法 | 0244 | 工业用乙酸酯类试验方法 GB/T 12717-2007 |  |
| 2 | 活性炭 | 1 | 表观密度 | 0244 | 木质活性炭试验方法 表观密度的测定 GB/T 12496.1-1999 |  |
|  |  | 2 | 粒度分布 | 0244 | 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定 GB/T 12496.2-1999 |  |
|  |  | 3 | 灰分含量 | 0244 | 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定 GB/T 12496.3-1999 |  |
|  |  | 4 | 水分含量 | 0244 | 木质活性炭试验方法 水分含量的测定 GB/T 12496.4-1999 |  |
|  |  | 5 | pH值的测定 | 0244 | 木质活性炭试验方法 pH值的测定 GB/T 12496.7-1999 |  |
|  |  | 6 | 碘吸附值 | 0244 | 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 GB/T 12496.8-1999 |  |
|  |  | 7 | 亚甲基蓝吸附值 | 0244 | 木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定 GB/T 12496.10-1999 |  |
|  |  | 8 | 苯酚吸附值 | 0244 | 木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 GB/T 12496.12-1999 |  |
| 3 | 工业氢氧化钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氢氧化钠 GB 209-2006 |  |
| 4 | 工业碳酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业碳酸钠及其试验方法 第1部分:工业碳酸钠 GB 210.1-2004 |  |
| 5 | 工业用合成盐酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业用合成盐酸 GB 320-2006 |  |
| 6 | 工业铬酸酐 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业铬酸酐 GB 1610-2009 |  |
| 7 | 工业重铬酸钾 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业重铬酸钾 GB 28657-2012 |  |
| 8 | 工业碳酸钡 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业碳酸钡 GB 1614-2011 |  |
| 9 | 工业硝酸钾 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硝酸钾 GB 1918-2011 |  |
| 10 | 工业亚硝酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业亚硝酸钠 GB 2367-2006 |  |
| 11 | 工业硫化钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硫化钠 GB 10500-2009 |  |
| 12 | 工业无水氟化氢 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业无水氟化氢 GB 7746-2011 |  |
| 13 | 工业氰化钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氰化钠 GB 19306-2003 |  |
| 14 | 工业赤磷 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业赤磷 GB 4947-2003 |  |
| 15 | 工业黄磷 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业黄磷 GB 7816-1998 |  |
| 16 | 工业亚硝酸钙 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业亚硝酸钙 GB 28656-2012 |  |
| 17 | 工业氢氟酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氢氟酸 GB 7744-2008 |  |
| 18 | 工业过氧化氢 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业过氧化氢 GB 1616-2014 |  |
| 19 | 工业用乙酸正丁酯 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业用乙酸正丁酯 GB 3729-2007 |  |
| 20 | 工业甲醇 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业甲醇 GB 338-2011 |  |
| 21 | 工业氟化氢铵 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氟化氢铵 GB 28655-2012 |  |
| 22 | 工业氢氧化钾 | 1 | 部分项目 | 0244 | 工业氢氧化钾 GB/T 1919-2014 | 不用：钠原子发射光谱法 |
| 23 | 工业硫酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硫酸 GB/T 534-2014 |  |
| 24 | 工业硼酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硼酸 GB/T 538-2006 |  |
| 25 | 工业磷酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业磷酸 GB/T 2091-2008 |  |
| 26 | 工业十水合四硼酸二钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业十水合四硼酸二钠 GB/T 537-2009 |  |
| 27 | 工业碳酸钾 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业碳酸钾 GB/T 1587-2000 |  |
| 28 | 工业碳酸氢钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业碳酸氢钠 GB/T 1606-2008 |  |
| 29 | 工业高锰酸钾 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业高锰酸钾 GB/T 1608-2008 |  |
| 30 | 工业重铬酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业重铬酸钠 GB/T 1611-2014 |  |
| 31 | 工业硝酸钡 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硝酸钡 GB/T 1613-2008 |  |
| 32 | 工业氯化钡 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氯化钡 GB/T 1617-2014 |  |
| 33 | 工业氯酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氯酸钠 GB/T 1618-2008 |  |
| 34 | 工业氯化铁 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氯化铁 GB/T 1621-2008 |  |
| 35 | 工业无水氯化铝 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业无水氯化铝 GB/T 3959-2008 |  |
| 36 | 工业硝酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硝酸钠 GB/T 4553-2002 |  |
| 37 | 工业无水硫酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业无水硫酸钠 GB/T 6009-2014 |  |
| 38 | 工业氯化钙 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氯化钙 GB/T 26520-2011 |  |
| 39 | 工业用冰乙酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业用冰乙酸 GB/T 1628-2008 |  |
| 40 | 工业硫磺 | 1 | 部分项目 | 0244 | 工业硫磺 第1部分：固体产品 GB/T 2449.1-2014 | 不用：有机物滴定法 |
| 41 | 工业五硫化二磷 | 1 | 部分项目 | 0244 | 工业五硫化二磷 GB/T 13258-2008 | 不测：升华后残余物 |
| 42 | 工业氯磺酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氯磺酸 GB/T 13549-2008 |  |
| 43 | 工业用乙酸乙酯 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业用乙酸乙酯 GB/T 3728-2007 |  |
| 44 | 工业碳酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业碳酸钠及其试验方法 第2部分:工业碳酸钠试验方法 GB/T 210.2-2004 |  |
| 45 | 工业用草酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业用草酸 GB/T 1626-2008 |  |
| 46 | 工业用甲醛溶液 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业用甲醛溶液 GB/T 9009-2011 |  |
| 47 | 工业盐 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业盐 GB/T 5462-2003 |  |
| 48 | 工业硫酸锰 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硫酸锰 HG/T 2962-2010 |  |
| 49 | 工业过硼酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业过硼酸钠 HG/T 2518-2008 |  |
| 50 | 工业氯化锌 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氯化锌 HG/T 2323-2012 |  |
| 51 | 工业沉淀碳酸钙 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业沉淀碳酸钙 HG/T 2226-2000(2009) |  |
| 52 | 造纸工业重质碳酸钙 | 1 | 部分项目 | 0244 | 造纸工业重质碳酸钙 HG/T 3249.1-2008 | 不测：比表面积 |
| 53 | 涂料工业重质碳酸钙 | 1 | 部分项目 | 0244 | 涂料工业重质碳酸钙 HG/T 3249.2-2008 | 不测：比表面积 |
| 54 | 塑料工业重质碳酸钙 | 1 | 部分项目 | 0244 | 塑料工业重质碳酸钙 HG/T 3249.3-2008 | 不测：比表面积 |
| 55 | 橡胶工业重质碳酸钙 | 1 | 部分项目 | 0244 | 橡胶工业重质碳酸钙 HG/T 3249.4-2008 | 不测：比表面积 |
| 56 | 工业焦亚硫酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业焦亚硫酸钠 HG/T 2826-2008 |  |
| 57 | 工业氧化镁 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业轻质氧化镁 HG/T 2573-2012 |  |
| 58 | 工业碳酸锶 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业碳酸锶 HG/T 2969-2010 |  |
| 59 | 工业亚氯酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业亚氯酸钠 HG/T 3250-2010 |  |
| 60 | 工业结晶氯化铝 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业结晶氯化铝 HG/T 3251-2010 |  |
| 61 | 工业氟硅酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氟硅酸钠 HG/T 3252-2000(2009) |  |
| 62 | 工业二硫化钼 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业二硫化钼 HG/T 3256-2001(2009) |  |
| 63 | 工业磷酸氢二钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业磷酸氢二钠 HG/T 2965-2009(2015) |  |
| 64 | 工业氯化亚锡 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氯化亚锡 HG/T 2526-2007 |  |
| 65 | 工业硫酸锌 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硫酸锌 HG/T 2326-2005(2012) |  |
| 66 | 工业硫氰酸铵 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硫氰酸铵 HG/T 2154-2012 |  |
| 67 | 工业硫酸铝 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硫酸铝 HG/T 2225-2010 |  |
| 68 | 工业双氰胺 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业双氰胺 HG/T 3264-1999 |  |
| 69 | 工业用硝酸胍 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业用硝酸胍 HG/T 3269-2002 |  |
| 70 | 工业氰亚化铜 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氰化亚铜 HG/T 2827-2011 |  |
| 71 | 工业亚磷酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业亚磷酸 HG/T 2520-2006 |  |
| 72 | 工业溴酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业溴酸钠 HG/T 2766-2011 |  |
| 73 | 工业硝酸锌 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硝酸锌HG/T 3582-2009(2015) |  |
| 74 | 工业氢氧化钡 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氢氧化钡 HG/T 2566-2006 |  |
| 75 | 工业无水氟化钾 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业无水氟化钾 HG/T 2829-2008 |  |
| 76 | 工业氟化氢铵 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氟化氢铵 HG/T 3586-1999(2009) |  |
| 77 | 工业氟硅酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氟硅酸 HG/T 2832-2008 |  |
| 78 | 工业氟硅酸镁 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业氟硅酸镁 HG/T 2768-2009(2015) |  |
| 79 | 工业过氧碳酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业过氧碳酸钠 HG/T 2764-2008 |  |
| 80 | 工业过硫酸钾 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业过硫酸钾 HG/T 2155-2006 |  |
| 81 | 工业硫氢化钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硫氢化钠 HG/T 3687-2000(2009) |  |
| 82 | 工业水合肼 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业水合肼 HG/T 3259-2012 |  |
| 83 | 工业硅酸铅 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业硅酸铅 HG/T 3248-2011 |  |
| 84 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 1 | 全部项目 | 0244 | 生活饮用水用聚氯化铝 GB 15892-2009 |  |
| 85 | 水处理剂 聚丙烯酰胺 | 1 | 全部项目 | 0244 | 水处理剂 聚丙烯酰胺 GB 17514-2008 |  |
| 86 | 水处理剂 硫酸亚铁 | 1 | 全部项目 | 0244 | 水处理剂 硫酸亚铁 GB 10531-2006 |  |
| 87 | 净水剂氯化铁 | 1 | 全部项目 | 0244 | 净水剂氯化铁 GB 4482-2006 |  |
| 88 | 水处理剂 马来酸酐-丙烯酸共聚物 | 1 | 全部项目 | 0244 | 水处理剂 马来酸酐-丙烯酸共聚物 HG/T 2229-2009 |  |
| 89 | 水处理剂 阻垢缓蚀 | 1 | 全部项目 | 0244 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅱ HG/T 2430-2009 |  |
| 90 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂 | 1 | 全部项目 | 0244 | 水处理剂 阻垢缓蚀剂Ⅲ HG/T 2431-2009 |  |
| 91 | 硫酸铵 | 1 | 全部项目 | 0244 | 硫酸铵 GB 535-1995（修改单1-2003） |  |
| 92 | 农业用碳酸氢铵 | 1 | 部分项目 | 0244 | 农业用碳酸氢铵 GB 3559-2001 | 不测：水分 |
| 93 | 次氯酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 次氯酸钠 GB 19106-2013 |  |
| 94 | 过氧乙酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 过氧乙酸 GB 19104-2008 |  |
| 95 | 高品质无水氟化钾 | 1 | 全部项目 | 0244 | 高品质无水氟化钾 GB 28652-2012 |  |
| 96 | 氧化锌(间接法) | 1 | 全部项目 | 0244 | 氧化锌（间接法） GB/T 3185-1992 |  |
| 97 | 硅酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 硅酸钠 GB/T 4209-2008 |  |
| 98 | 次氯酸钙(漂粉精) | 1 | 全部项目 | 0244 | 次氯酸钙（漂粉精） GB/T 10666-2008 |  |
| 99 | 合成樟脑 | 1 | 全部项目 | 0244 | 合成樟脑 GB/T 4895-2007 |  |
| 100 | 液体二氧化硫 | 1 | 全部项目 | 0244 | 液体二氧化硫 GB/T 3637-2011 |  |
| 101 | 三氧化二锑 | 1 | 部分项目 | 0244 | 三氧化二锑 GB/T 4062-2013 | 只测：三氧化二锑和砷含量 |
| 102 | 饲料级 亚硒酸钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 饲料级 亚硒酸钠 HG 2937-1999(2009) |  |
| 103 | 橡胶用不溶性硫磺 | 1 | 全部项目 | 0244 | 橡胶用不溶性硫磺 HG/T 2525-2011 |  |
| 104 | 高品质片状氢氧化钾 | 1 | 全部项目 | 0244 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 |  |
| 105 | 电子工业用粒状一氧化铅 | 1 | 全部项目 | 0244 | 电子工业用粒状一氧化铅 HG/T 2325-2012 |  |
| 106 | 硅胶 | 1 | 全部项目 | 0244 | 硅胶 细孔硅胶 HG/T 2765.1-2005 |  |
| 107 | 有机硅高温消泡剂 | 1 | 全部项目 | 0244 | 有机硅高温消泡剂 HG/T 4028-2008 |  |
| 108 | 副产盐酸 | 1 | 全部项目 | 0244 | 副产盐酸 HG/T 3783-2005 |  |
| 109 | 乳化剂S-60 | 1 | 全部项目 | 0244 | 乳化剂S-60 HG/T 2500-2011 |  |
| 110 | 柔软剂SG | 1 | 全部项目 | 0244 | 柔软剂SG HG/T 2554-2011 |  |
| 111 | 精制氯化亚铜 | 1 | 全部项目 | 0244 | 精制氯化亚铜 HG/T 2960-2010 |  |
| 112 | 工业磷酸三钠 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业磷酸三钠 HG/T 2517-2009(2015) |  |
| 113 | 硅胶 蓝胶指示剂和变色硅胶 | 1 | 部分项目 | 0244 | 硅胶 蓝胶指示剂和变色硅胶 HG/T 2765.4-2005 | 不测：磨耗率 |
| 114 | 工业用四氯乙烯 | 1 | 全部项目 | 0244 | 工业用四氯乙烯 HG/T 3262-2014 |  |

以下空白