| 序号 | 产品/ 产品类别 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围及说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 一 | 日用陶瓷、搪瓷制品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品用陶瓷制品 | 1 | 镉 | 0244 | 陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.62-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 锑 | 0244 | 搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.63-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 铅、镉 | 0244 | 日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法 GB/T 3534-2002 |  |  |
|  |  | 4 | 铅、镉 | 0372 | 与食物接触的陶瓷烹调器-铅、镉 溶出量-第1部分：检测方法ISO 8391-1:1986（E） |  |  |
|  |  | 5 | 磷矿石和磷精矿中五氧化二磷含量的测定 | 0372 | 磷矿石和磷精矿中五氧化二磷含量的测定 磷钼酸喹啉重量法和容量法GB/T 1871.1-1995 | 只测：酸溶法 |  |
| 2 | 日用陶瓷制品 | 1 | 45°镜向光泽度试验 | 0372 | 陶瓷制品45°镜向光泽度试验方法GB/T 3295-1996 |  |  |
|  |  | 2 | 抗热震性测定 | 0372 | 日用陶瓷器抗热震性测定方法GB/T 3298-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 吸水率测定 | 0372 | 日用陶瓷器吸水率测定方法GB/T 3299-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 变形检验 | 0372 | 日用陶瓷器变形检验方法GB/T 3300-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定 | 0372 | 日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法GB/T 3301-1999 |  |  |
|  |  | 6 | 颜料色度测定 | 0372 | 日用陶瓷颜料色度测定方法GB/T 4739-1995 | 只测：成品色差 |  |
|  |  | 7 | 白度测定 | 0372 | 日用陶瓷白度测定方法QB/T 1503-2011 | 只测：日用陶瓷 |  |
| 3 | 日用搪瓷制品 | 1 | 耐碱性能测试 | 0372 | 搪瓷耐碱性能测试方法GB/T 9988-1988 |  |  |
|  |  | 2 | 搪瓷炊具 耐温急变性测定 | 0372 | 搪瓷炊具 耐温急变性测定方法GB/T 11419-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0372 | 瓷釉和搪瓷 搪瓷烹调器具 耐热冲击性的测定ISO 2747:1998 |  |  |
|  |  | 3 | 光泽测试 | 0372 | 搪瓷光泽测试方法GB/T 11420-1989 |  |  |
|  |  | 4 | 耐室温柠檬酸侵蚀试验 | 0372 | 搪瓷耐室温柠檬酸侵蚀试验方法GB/T 9989-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0372 | 釉瓷和搪瓷 室温下柠檬酸的测定ISO 2722:1997 |  |  |
| 4 | 搪瓷食具容器 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 搪瓷食具容器卫生标准 GB 4804-1984 |  |  |
| 5 | 陶瓷烹调器铅、镉 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 陶瓷烹调器铅、镉溶出量允许极限和检测方法 GB 8058-2003 |  |  |
| 6 | 陶瓷制品铅、镉 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限 GB 12651-2003 |  |  |
| 7 | 陶瓷食具容器 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 陶瓷食具容器卫生标准GB 13121-1991 |  |  |
| 8 | 陶瓷包装容器铅、镉 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 陶瓷包装容器铅、镉溶出量允许极限 GB 14147-1993 |  |  |
| 9 | 日用陶瓷制品 | 1 | 卫生性能 | 0372 | 与食物接触的陶瓷烹调器-铅、镉 溶出量-第2部分：允许极限ISO 8391-2:1986（E） |  |  |
| 10 | 日用青瓷器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 青瓷器系列标准 日用青瓷器GB/T 10813.1-1989 |  |  |
| 11 | 食用青瓷包装容器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 青瓷器系列标准 食用青瓷包装容器GB/T 10813.4-1989 |  |  |
| 12 | 釉下（中）彩日用瓷器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 釉下（中）彩日用瓷器GB/T 10811-2002 |  |  |
| 13 | 玲珑日用瓷器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 玲珑日用瓷器GB/T 10812-2002 |  |  |
| 14 | 建白日用细瓷器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 建白日用细瓷器 GB/T 10814-2009 |  |  |
| 15 | 日用精陶器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 日用精陶器GB/T 10815-2002 |  |  |
| 16 | 紫砂陶器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 紫砂陶器GB/T 10816-2008 |  |  |
| 17 | 接触食物搪瓷制品 | 1 | 全部项目 | 0372 | 接触食物搪瓷制品GB/T 13484-2011 |  |  |
| 18 | 骨质瓷器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 骨质瓷器GB/T 13522-2008 |  |  |
| 19 | 日用瓷器 | 1 | 全部项目 | 0372 | 日用瓷器 GB/T 3532-2009 |  |  |
| 20 | 普通陶器缸类 | 1 | 全部项目 | 0372 | 普通陶器缸类QB/T 1222-1991 |  |  |
| 21 | 普通陶器 包装坛类 | 1 | 全部项目 | 0372 | 普通陶器 包装坛类QB/T 3732.3-1999 |  |  |
| 22 | 非接触食物搪瓷制品 | 1 | 部分项目 | 0372 | 非接触食物搪瓷制品QB/T 1855-1993(2009) | 只测：日用非接触食物搪瓷制品 |  |
| 二 | 日用玻璃制品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品用玻璃制品 | 1 | 铅、镉溶出量 | 0244 | 玻璃容器 铅、镉溶出量的测定方法 GB/T 21170-2007 |  |  |
| 2 | 日用玻璃制品 | 1 | 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸 | 0371 | 包装 玻璃容器 螺纹瓶口尺寸GB/T 17449-1998 |  |  |
|  |  | 2 | 冠形瓶口尺寸 | 0371 | 玻璃容器 冠形瓶口尺寸QB/T 3729-1999(2009) |  |  |
|  |  | 3 | 玻璃容器 用重量法测定容量 测试方法 | 0371 | 玻璃容器 用重量法测定容量 测试方法GB/T 20858-2007 |  |  |
|  |  | 4 | 玻璃瓶罐内应力试验 | 0371 | 玻璃瓶罐内应力试验方法GB/T 4545-2007 | 只测：偏光仪直接测量法 |  |
|  |  | 5 | 耐内压力试验 | 0371 | 玻璃容器 耐内压力试验方法GB/T 4546-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 抗热震性和热震耐久性试验 | 0371 | 玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法GB/T 4547-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0371 | 玻璃容器抗热震性和热震耐久性试验方法ISO 7459:2004 |  |  |
|  |  | 7 | 抗机械冲击试验 | 0371 | 玻璃瓶罐抗机械冲击试验方法GB/T 6552-1986 |  |  |
|  |  | 8 | 玻璃仪器内应力检验 | 0371 | 玻璃仪器内应力检验方法GB/T15726-1995 |  |  |
|  |  | 9 | 垂直轴偏差试验 | 0371 | 玻璃瓶罐垂直轴偏差试验方法GB/T 8452-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 耐水性 | 0371 | 玻璃容器内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级GB/T 4548-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 0371 | 玻璃在98℃耐水性的颗粒试验方法和分级GB/T 6582-1997 |  |  |
|  |  | 11 | 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法 | 0371 | 玻璃容器 耐垂直负荷试验方法GB/T 22934-2008 |  |  |
|  |  | 12 | 玻璃密度测定 浮力法 | 0371 | 玻璃密度测定 浮力法GB/T 5432-2008 |  |  |
|  |  | 13 | 实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法 | 0371 | 实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法GB/T 6579-2007 |  |  |
|  |  | 14 | 光透射比 | 0310 | 日用玻璃光透射比测定方法GB/T 5433-2008 |  |  |
| 3 | 保温瓶瓶胆 | 1 | 耐压性能测试 | 0357 | 保温瓶瓶胆耐压性能测试方法QB/T 3724-1999 |  |  |
|  |  | 2 | 保温效能测试 | 0357 | 保温瓶瓶胆保温效能测试方法QB/T 3726-1999 |  |  |
|  |  | 3 | 耐热急变测试 | 0357 | 保温瓶瓶胆耐热急变测试方法QB/T 3727-1999 |  |  |
| 4 | 耐热玻璃器具 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999 | 不测：在20℃～300℃范围内玻璃线热膨胀系数、内表面耐水性能 |  |
| 5 | 包装玻璃容器铅、镉、砷、锑 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量 GB 19778-2005 |  |  |
| 6 | 包装容器 葡萄酒瓶 | 1 | 部分项目 | 0371 | 包装容器 葡萄酒瓶BB/T 0018-2000 | 不测：耐水性 |  |
| 7 | 啤酒瓶 | 1 | 部分项目 | 0371 | 啤酒瓶GB 4544-1996 | 不测：耐水性 |  |
| 8 | 玻璃容器 白酒瓶 | 1 | 部分项目 | 0371 | 玻璃容器 白酒瓶 GB/T 24694-2009 | 不测：耐水性 |  |
| 9 | 碳酸饮料玻璃瓶 | 1 | 部分项目 | 0371 | 碳酸饮料玻璃瓶QB 2142-1995(2009) | 不测：耐水性 |  |
| 10 | 玻璃杯 | 1 | 全部项目 | 0371 | 玻璃杯QB/T 4162-2011 |  |  |
| 11 | 500毫升冠形瓶口白酒瓶 | 1 | 部分项目 | 0371 | 500毫升冠形瓶口白酒瓶QB/T 3562-1999(2009) | 不测：耐水性 |  |
| 12 | 500毫升罐头瓶 | 1 | 部分项目 | 0371 | 500毫升罐头瓶QB/T 3563-1999(2009) | 不测：耐水性 |  |
| 13 | 日用保温容器 | 1 | 全部项目 | 0371 | 日用保温容器GB/T 11416-2002 |  |  |
| 14 | 居室用玻璃台盆、台面 | 1 | 全部项目 | 0310 | 居室用玻璃台盆、台面 JC 981-2005 |  | 抗冲击性在苍梧路381号 |
| 15 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 | 1 | 全部项目 | 0310 | 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板 CJ/T 157-2002 |  |  |
| 16 | 民用装饰镜 | 1 | 全部项目 | 0310 | 民用装饰镜 GB/T 23148-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0310 | 民用装饰镜 QB/T 1102-2006 |  |  |
| 17 | 镀银玻璃镜 | 1 | 全部项目 | 0310 | 镀银玻璃镜 JC/T 871-2000 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0310 | 镀银平板玻璃镜标准规范ASTM C 1503-08 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0310 | 建筑玻璃-室内用镀银浮法玻璃镜 第1部分：定义、要求和试验方法 EN 1036-1:2007（E） |  |  |
|  |  | 4 | 全部项目 | 0310 | 建筑玻璃－镀银平板玻璃镜ISO 25537:2008（E） |  |  |
| 18 | 镀膜抗菌玻璃 | 1 | 全部项目 | 0310 | 镀膜抗菌玻璃 JC/T 1054-2007 |  |  |
| 三 | 日用塑料制品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品用塑料制品 | 1 | 灼烧残渣、干燥失重、正己烷提取物 | 0244 | 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.58-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 挥发物、苯乙烯及乙苯等挥发成分 | 0244 | 食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.59-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 正己烷提取物 | 0244 | 食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.71-2003 |  |  |
|  |  | 4 | 高锰酸钾消耗量、重金属、乙苯类化合物 | 0244 | 食品容器及包装材料用不饱和聚脂树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法 GB/T 5009.98-2003 |  |  |
|  |  | 5 | 提取物、高锰酸钾消耗量、重金属、游离酚 | 0244 | 食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.99-2003 |  |  |
|  |  | 6 | 己内酰胺 | 0244 | 尼龙6 树脂及成型品中己内酰胺的测定 GB/T 5009.125-2003 |  |  |
|  |  | 7 | 硬度、密度等 | 0244 | 食品包装用树脂及其制品的预试验 GB/T 5009.166-2003 |  |  |
|  |  | 8 | 氯乙烯单体 | 0244 | 聚氯乙烯树脂 残留氯乙烯单体含量的测定 气相色谱法 GB/T 4615-2008 |  |  |
|  |  | 9 | 高锰酸钾消耗量、蒸发残渣、重金属、脱色试验 | 0244 | 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法的分析方法 GB/T 5009.60-2003 |  |  |
|  |  | 10 | 甲醛 | 0244 | 食品包装用三聚氰氨成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.61-2003 |  |  |
|  |  | 11 | 氯乙烯单体 | 0244 | 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.67-2003 |  |  |
|  |  | 12 | 蒸发残渣、高锰酸钾消耗量等 | 0244 | 食品包装用发泡聚苯乙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.100-2003 |  |  |
|  |  | 13 | 二氨基甲苯 | 0244 | 复合食品包装袋中二氨基甲苯的测定 GB/T 5009.119-2003 |  |  |
|  |  | 14 | 丙烯腈 | 0244 | 食品包装用苯乙烯-丙烯腈共聚物和橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂及其成型品中残留丙烯腈单体的测定 GB/T 5009.152-2003 |  | 气相色谱氮-磷检测法在苍梧路381号 |
|  |  | 15 | 浸泡试验 | 0244 | 食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则 GB/T 5009.156-2003 |  |  |
|  |  | 16 | 甲醛 | 0244 | 食品包装材料中甲醛的测定 GB/T 5009.178-2003 |  |  |
|  |  | 17 | 己二酸二（2-乙基）己酯与己二酸二正辛酯 | 0244 | 聚氯乙烯膜中己二酸二（2-乙基）己酯与己二酸二正辛酯含量的测定 GB/T 20500-2006 |  |  |
|  |  | 18 | 邻苯二甲酸酯的测定 | 0244 | 食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定GB/T 21928-2008 |  |  |
|  |  | 19 | DEHA等己二酸酯类增塑剂 | 0244 | PVC食品保鲜膜中DEHA等己二酸酯类增塑剂的测定 气相色谱串联质谱法 SN/T 1778-2006 |  |  |
|  |  | 20 | 锑 | 0244 | 食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定 GB/T 5009.101-2003 |  |  |
|  |  | 21 | 1,1-二氯乙烷 | 0244 | 食品容器.包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留1,1-二氯乙烷的测定 GB/T 5009.122-2003 |  |  |
|  |  | 22 | 锗 | 0244 | 食品中包装用聚酯树脂及其成型品中锗的测定 GB/T 5009.127-2003 |  |  |
|  |  | 23 | 塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验和含量测定以及食品模拟物暴露条件选择 | 0244 | 食品接触材料 塑料中受限物质 塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验和含量测定方法以及食品模拟物暴露条件选择的指南GB/T 23296.1-2009 |  |  |
|  |  | 24 | 食品模拟物中1,3-丁二烯 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,3-丁二烯的测定 气相色谱法GB/T 23296.2-2009 |  |  |
|  |  | 25 | 塑料中1,3-丁二烯含量 | 0244 | 食品接触材料 塑料中1,3-丁二烯含量的测定 气相色谱法GB/T 23296.3-2009 |  |  |
|  |  | 26 | 食品模拟物中1-辛烯和四氢呋喃 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1-辛烯和四氢呋喃的测定 气相色谱法GB/T 23296.4-2009 |  |  |
|  |  | 27 | 食品模拟物中4-甲基-1-戊烯 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中4-甲基-1-戊烯的测定 气相色谱法GB/T 23296.6-2009 |  |  |
|  |  | 28 | 食品模拟物中丙烯腈 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯腈的测定 气相色谱法GB/T 23296.8-2009 |  |  |
|  |  | 29 | 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷含量 | 0244 | 食品接触材料 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷含量的测定 气相色谱法GB/T 23296.11-2009 |  |  |
|  |  | 30 | 塑料中氯乙烯单体的测定 气相色谱法 | 0244 | 食品接触材料 塑料中氯乙烯单体的测定 气相色谱法GB/T 23296.13-2009 |  |  |
|  |  | 31 | 食品模拟物中氯乙烯 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中氯乙烯的测定 气相色谱法GB/T 23296.14-2009 |  |  |
|  |  | 32 | 食品模拟物中2，4，6-三氨基-1，3，5-三嗪（三聚氰胺） | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2，4，6-三氨基-1，3，5-三嗪（三聚氰胺）的测定 高效液相色谱法GB/T 23296.15-2009 |  |  |
|  |  | 33 | 双酚A | 0315 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2，2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.16-2009 |  |  |
|  |  | 34 | 食品模拟物中乙二醇与二甘醇 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中乙二醇与二甘醇的测定 气相色谱法GB/T 23296.18-2009 |  |  |
|  |  | 35 | 食品模拟物中乙酸乙烯酯 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中乙酸乙烯酯的测定 气相色谱法GB/T 23296.19-2009 |  |  |
|  |  | 36 | 食品模拟物中己内酰胺及己内酰胺盐 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己内酰胺及己内酰胺盐的测定 气相色谱法GB/T 23296.20-2009 |  |  |
|  |  | 37 | 食品模拟物中甲醛和六亚甲基四胺 | 0244 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛和六亚甲基四胺的测定 分光光度法GB/T 23296.26-2009 |  |  |
| 2 | 塑料和塑料薄膜 | 1 | 气体透过性 | 0315 | 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法 GB/T 1038-2000 |  |  |
|  |  | 2 | 拉伸性能 | 0315 | 塑料 拉伸性能的测定 第一部分：总则 GB/T 1040.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：一般原理 ISO 527-1:2012 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 ISO 527-2:2012 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄板材的试验条件 ISO 527-3:1995 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同性及各向异性纤维增强塑料复合材料试验条件] ISO 527-4:1997 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料抗张性能试验方法] ASTM D 638-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 剥离试验 | 0315 | 软质复合塑料材料剥离试验方法 GB/T 8808-1988 |  |  |
|  |  | 4 | 长度和宽度 | 0315 | 塑料薄膜的薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 薄膜和薄板 长度和宽度的测定 ISO 4592-1992 |  |  |
|  |  | 5 | 厚度 | 0315 | 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 薄膜和薄板 机械扫描测定厚度 ISO 4593-1993 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料薄膜和薄片样品平均厚度，卷平均厚度及单位质量面积的测定称量法（称量厚度） GB/T 20220-2006 |  |  |
|  |  | 6 | 直角撕裂性能 | 0315 | 塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991(2009) |  |  |
|  |  | 7 | 落镖冲击 | 0315 | 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分：梯级法 GB/T 9639.1-2008 |  |  |
|  |  | 8 | 透水蒸气性 | 0315 | 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 （杯式法） GB/T 1037-1988 |  |  |
|  |  | 9 | 透光率和雾度试验 | 0315 | 透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T 2410-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 透明塑料透光率和雾度试验方法 ASTM D 1003-2011el |  |  |
|  |  | 10 | 耐撕裂性试验 | 0315 | 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分:埃莱门多夫(Elmendor)法 GB/T 16578.2-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 薄膜和薄板 耐撕裂性测定 第2部分：埃尔曼多（ＥＬＭＥＮＤＯＲＦ）法 ISO 6383-2-1983 |  |  |
|  |  | 11 | 摩擦系数 | 0315 | 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法 GB/T 10006-1988 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 薄膜和薄板 摩擦系数的测定 ISO 8295-1995 |  |  |
|  |  | 12 | 密度 | 0315 | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定GB/T 6343-2009 |  |  |
|  |  | 13 | 尺寸稳定性 | 0315 | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008 |  |  |
|  |  | 14 | 弯曲性能 | 0315 | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第1部分：基本弯曲试验 GB/T 8812.1-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定 第2部分：弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定 GB/T 8812.2-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料-弯曲性能的测定 ISO 178-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 未增强和增强塑料及电绝缘材料挠曲性试验方法ASTM D 790-2010 |  |  |
|  |  | 15 | 压缩性能 | 0315 | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料-压缩性能的测定 ISO 604:2002 |  |  |
|  |  | 16 | 热合强度试验 | 0315 | 塑料薄膜包装袋 热合强度试验方法 QB/T 2358-1998(2009) |  |  |
|  |  | 17 | 薄膜抗摆冲击试验 | 0315 | 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法 GB/T 8809-1988 |  |  |
|  |  | 18 | 塑料邵氏硬度 | 0315 | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） GB/T 2411-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料和硬质橡胶 用硬度计测定压痕硬度［邵尔(Shore)硬度］] ISO 868-2003 |  |  |
|  |  | 19 | 悬臂梁冲击强度 | 0315 | 塑料 悬臂梁冲击强度的测定 GB/T 1843-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 悬臂梁冲击强度的测定 ISO 180 A1:2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 测定塑料埃左摆锤冲击强度的试验方法ASTM D 256-2010 |  |  |
|  |  | 20 | 紫外老化 | 0315 | 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料暴露用曝光和暴水装置(萤光紫外线聚光型)的操作规程ASTM D4329-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 可光解塑料荧光紫外线照射规程ASTM D5208-2009 |  |  |
|  |  | 21 | 氧指数 | 0315 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为第1部分:导则 GB/T 2406.1-2008 |  |  |
|  |  | 22 | 简支梁冲击 | 0315 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 ISO 179-1-2010 |  |  |
|  |  | 23 | 光源暴露试验 | 0315 | 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 实验室光源暴露方法 第2部分：氙弧灯 ISO 4892-2-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 实验室光源暴露方法 第3部分：荧光紫外灯 ISO 4892-3-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 室外用塑料氙弧光曝露规程ASTM D2565-1999（2008） |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 非金属材料紫外线暴露用荧光仪的操作规程 ASTM G154-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 非金属材料曝晒用氙弧灯设备操作规程 ASTM G155-2005a |  |  |
|  |  | 24 | 润湿张力 | 0315 | 塑料 膜和片润湿张力的测定 GB/T 14216-2008 |  |  |
|  |  | 25 | 氧气通过性 | 0315 | 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气通过性试验 库仑计检测法 GB/T 19789-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 用电量传感器测定氧气在塑料薄膜和板上透过率的试验方法ASTM D3985-2005(2010)el |  |  |
|  |  | 26 | 透水蒸气性 | 0315 | 用调制红外线传感器测定塑料膜和薄板水蒸汽透过率的试验方法ASTM F1249-2006（2011） |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 薄膜和薄板 水蒸汽透过率的测定 第2部分：红外探测传感器法 ISO 15106-2-2003 |  |  |
|  |  | 27 | 吸水性 | 0315 | 塑料 吸水性试的测定 GB/T 1034-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 吸水率的测定 ISO 62-2008 |  |  |
|  |  | 28 | 体积电阻率和表面电阻率 | 0315 | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1410-2006 |  |  |
|  |  | 29 | 维卡软化温度（VST） | 0315 | 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 热塑材料 维卡软化温度的测定 ISO 306-2004 |  |  |
|  |  | 30 | 热变形温度 | 0315 | 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分：通用试验方法 GB/T 1634.1-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料 GB/T 1634.2-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料 GB/T 1634.3-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 载荷下挠曲温度的测定 第1部分：一般试验方法 ISO 75-1-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 载荷下挠曲温度的测定 第2部分：塑料和硬橡胶 ISO 75-2-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 载荷下挠曲温度的测定 第3部分:高强度热固性叠层板和长纤维增强塑料 ISO 75-3-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 沿边位置弯曲负荷下塑料的挠曲温度的试验方法ASTM D648-2007 |  |  |
|  |  | 31 | 压痕硬度 | 0315 | 塑料 硬度测定 第1部分：球压痕法 GB/T 3398.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料-硬度的确定-第1部分：球压痕法 ISO 2039-1-2001 |  |  |
|  |  | 32 | 洛氏硬度 | 0315 | 塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度 GB/T 3398.2-2008 |  |  |
|  |  | 33 | 灰分 | 0315 | 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法 GB/T 9345.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料-灰分测定 第四部分：聚酰胺 ISO 3451-4:1998 |  |  |
|  |  | 34 | 白度 | 0315 | 塑料白度试验方法 GB/T 2913-1982（1989） |  |  |
|  |  | 35 | 熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率（MVR） | 0315 | 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 GB/T 3682-2000 | 只测：熔体质量流动速率 |  |
|  |  |  |  | 0315 | 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法 ISO 1133-1-2011 | 只测：熔体质量流动速率 |  |
|  |  |  |  | 0315 | 用挤压塑料计测量热塑性塑料熔体流动速率的试验方法 ASTM D 1238-2010 |  |  |
|  |  | 36 | 塑料镜面光泽试验方法 | 0315 | 塑料镜面光泽试验方法GB/T 8807-1988 |  |  |
| 3 | 包装容器 | 1 | 压力试验 | 0329 | 包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验 GB/T 4857.4-2008 |  |  |
| 4 | 聚乙烯树脂 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准 GB 9691-1988 |  |  |
| 5 | 聚苯乙烯树脂 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准 GB 9692-1988 |  |  |
| 6 | 聚丙烯树脂 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用聚丙烯树脂卫生标准 GB 9693-1988 |  |  |
| 7 | 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂卫生标准 GB 13114-1991 |  |  |
| 8 | 食品容器、包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准 GB 13115-1991 |  |  |
| 9 | 聚碳酸酯树脂 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准 GB 13116-1991 |  |  |
| 10 | 尼龙树脂 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装材料用尼龙6树脂卫生标准 GB 16331-1996 |  |  |
| 11 | 食品容器.包装材料用聚氯乙烯树脂 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器.包装材料用聚氯乙烯树脂卫生标准 GB 4803-1994 |  |  |
| 12 | 偏氯乙烯—氯乙烯共聚树脂 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器、包装材料用偏氯乙烯—氯乙烯共聚树脂卫生标准 GB 15204-1994 |  |  |
| 13 | 食品包装用聚氯乙烯成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准 GB 9681-1988 |  |  |
| 14 | 复合食品包装袋 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988 |  |  |
| 15 | 聚乙烯成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准GB 9687-1988 |  |  |
|  |  | 2 | 卫生性能 | 0244 | 裂解气相色谱法鉴定聚合物GB/T 7131-1986 |  |  |
| 16 | 聚丙烯成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装材料用聚丙烯成型品卫生标准 GB 9688-1988 |  |  |
| 17 | 聚苯乙烯成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准 GB 9689-1988 |  |  |
| 18 | 食品包装用三聚氯胺成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准 GB 9690-2009 |  |  |
| 19 | 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 GB 13113-1991 |  |  |
| 20 | 食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准 GB 14942-1994 |  |  |
| 21 | 食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫片及粒料 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫片及粒料卫生标准 GB 14944-1994 |  |  |
| 22 | 食品包装材料用尼龙成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装材料用尼龙成型品卫生标准 GB 16332-1996 |  |  |
| 23 | 食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准 GB 17326-1998 |  |  |
| 24 | 食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准 GB 17327-1998 |  |  |
| 25 | 食品包装用聚氯乙烯硬片.膜 | 1 | 全部项目 |  | 食品包装用聚氯乙烯硬片.膜 GB/T 15267-1994 |  |  |
| 26 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008 |  |  |
| 27 | 食品用塑料自粘保鲜膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 食品用塑料自粘保鲜膜 GB 10457-2009 |  |  |
| 28 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 QB/T 1128-1991(2009) |  |  |
| 29 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008 |  |  |
| 30 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB 1231-1991(2009) |  |  |
| 31 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜BB/T 0002-2008 |  |  |
| 32 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 QB/T 1125-2000 |  |  |
| 33 | 聚丙烯吹塑薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 聚丙烯吹塑薄膜 QB/T 1956-1994(2009) |  |  |
| 34 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008 |  |  |
| 35 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 GB/T 10003-2008 |  |  |
| 36 | 双向拉伸尼龙薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 GB/T 20218-2006 |  |  |
| 37 | 包装用降解聚乙烯薄膜 | 1 | 部分项目 | 0315 | 包装用降解聚乙烯薄膜 QB/T 2461-1999 | 不测：需氧生物降解率、生物降解后质量失重率 |  |
| 38 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜 BB/T 0012-2008 |  |  |
| 39 | 包装用多层共挤阻隔膜通则 | 1 | 全部项目 | 0315 | 包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007 |  |  |
| 40 | 聚乙烯热收缩薄膜 | 1 | 全部项目 | 0315 | 聚乙烯热收缩薄膜 GB/T 13519-1992 |  |  |
| 41 | 聚乙烯吹塑桶 | 1 | 全部项目 | 0329 | 聚乙烯吹塑桶 GB/T 13508-2011 |  | 部分跌落、部分堆码试验在苍梧路381号 |
| 42 | 塑料编织袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 塑料编织袋 GB/T 8946-1998 |  |  |
| 43 | 复合塑料编织袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 复合塑料编织袋 GB/T 8947-1998 |  |  |
| 44 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶 | 1 | 全部项目 | 0329 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004 |  |  |
| 45 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 1 | 全部项目 | 0329 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB 2357-1998(2009) |  |  |
| 46 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 | 1 | 全部项目 | 0329 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐 QB 2460-1999(2009) |  |  |
| 47 | 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | 1 | 全部项目 | 0329 | 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 QB/T 2665-2004 |  |  |
| 48 | 软塑折叠包装容器 | 1 | 全部项目 | 0329 | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-1999 |  |  |
| 49 | 塑料周转箱 | 1 | 全部项目 | 0329 | 瓶装酒、饮料塑料周转箱 GB/T 5738-1995 |  | 堆码、跌落试验在苍梧路381号 |
| 50 | 食品塑料周转箱 | 1 | 全部项目 | 0329 | 食品塑料周转箱 GB/T 5737-1995 |  | 堆码、跌落试验在苍梧路381号 |
| 51 | 包装容器 塑料防盗瓶盖 | 1 | 全部项目 | 0329 | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010 |  |  |
| 52 | 30/25mm塑料防盗瓶盖 | 1 | 全部项目 | 0329 | 30/25mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004(2010) |  |  |
| 53 | 组合式防伪瓶盖 | 1 | 全部项目 | 0329 | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2007 |  |  |
| 54 | 聚烯烃注塑包装桶 | 1 | 全部项目 | 0329 | 聚烯烃注塑包装桶 QB/T 2818-2006 |  | 部分跌落、部分堆码试验在苍梧路381号 |
| 55 | 商品零售包装袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2006 |  |  |
| 56 | 夹链自封袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 夹链自封袋 BB/T 0014-1999 |  |  |
| 57 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 | 1 | 全部项目 | 0329 | 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008 |  |  |
| 58 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993 |  |  |
| 59 | 液体食品无菌包装用复合袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB 18454-2001 |  |  |
| 60 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 | 1 | 部分项目 | 0329 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 GB 18006.1-2009 | 不测：生物分解性能、淀粉含量 | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 61 | 榨菜包装用复合膜、袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 榨菜包装用复合膜、袋 QB 2197-1996(2009) |  |  |
| 62 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB 19741-2005 |  |  |
| 63 | 液体食品复合软包装材料 | 1 | 全部项目 | 0321 | 液体食品复合软包装材料QB/T 3531-1999 |  |  |
| 64 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | 1 | 全部项目 | 0313 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 65 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 1 | 全部项目 | 0313 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18192-2008 |  |  |
| 66 | 包装用复合膜、袋通则 | 1 | 全部项目 | 0329 | 包装用复合膜、袋通则 GB/T 21302-2007 |  |  |
| 67 | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | 1 | 全部项目 | 0329 | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 |  |  |
| 68 | 聚丙烯挤出（PP）片材 | 1 | 全部项目 | 0329 | 聚丙烯挤出（PP）片材 QB/T 2471-2000(2009) |  |  |
| 69 | 密胺塑料餐具 | 1 | 全部项目 | 0329 | 密胺塑料餐具 QB 1999-1994(2009) |  |  |
| 70 | 塑料菜板 | 1 | 全部项目 | 0329 | 塑料菜板 QB/T 1870-1993(2009) |  |  |
| 71 | 包装用镀铝膜 | 1 | 全部项目 | 0329 | 包装用镀铝膜 BB/T 0030-2004 |  |  |
| 72 | 聚丙烯饮用吸管 | 1 | 全部项目 | 0329 | 聚丙烯饮用吸管GB/T 24693-2009 |  |  |
| 73 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜 | 1 | 全部项目 | 0357 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)自粘性食品包装膜GB/T24334-2009 |  |  |
| 74 | 双层口杯 | 1 | 全部项目 | 0357 | 双层口杯QB/T2933-2008 |  |  |
| 75 | 塑料饮水口杯 | 1 | 全部项目 | 0357 | 塑料饮水口杯QB/T 4049-2010 |  |  |
| 76 | 液态奶共挤包装膜、袋 | 1 | 全部项目 | 0357 | 液态奶共挤包装膜、袋BB/T0052-2009 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 77 | 聚乙烯气垫薄膜 | 1 | 全部项目 | 0357 | 聚乙烯气垫薄膜QB/T1259-1991(2009) |  |  |
| 78 | 聚烯烃热收缩薄膜 | 1 | 全部项目 | 0357 | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜GB/T19787-2005 |  |  |
| 79 | 高发泡聚乙烯挤出片材 | 1 | 全部项目 | 0357 | 高发泡聚乙烯挤出片材QB/T2188-1995(2009) |  |  |
| 80 | 聚乙烯挤出板材 | 1 | 全部项目 | 0357 | 聚乙烯(PE)挤出板材QB/T2490-2000(2009) |  |  |
| 81 | 塑料购物袋 | 1 | 部分项目 | 0329 | 塑料购物袋 GB/T 21661-2008 | 不测：淀粉含量、降解性能 |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0329 | 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 GB 21660-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0329 | 塑料购物袋的快速检测方法与评价 GB/T 21662-2008 |  |  |
| 82 | 日用塑料袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 日用塑料袋 GB/T 24984-2010 |  |  |
| 83 | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | 1 | 部分项目 | 0329 | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜GB/T 26690-2011 | 不测：涂布膜涂层萃取物含量、涂层表面总迁移量、水蒸气透过率 |  |
| 84 | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | 1 | 全部项目 | 0329 | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜GB/T 26691-2011 |  |  |
| 85 | 食品包装用多层共挤膜、袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 食品包装用多层共挤膜、袋GB/T 28117-2011 |  |  |
| 86 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋GB/T 28118-2011 |  |  |
| 87 | 塑料垃圾袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 塑料垃圾袋GB/T24454-2009 |  |  |
| 88 | 聚酯打包带 | 1 | 全部项目 | 0357 | 聚酯打包带QB/T 4010-2010 |  |  |
| 89 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料挤出板材 | 1 | 全部项目 | 0315 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料挤出板材 GB/T 10009-1988 |  |  |
| 90 | 高抗冲聚苯乙烯挤出板材 | 1 | 全部项目 | 0315 | 高抗冲聚苯乙烯挤出板材 QB/T 1869-1993(2009) |  |  |
| 91 | 聚乙烯塑料中空板 | 1 | 全部项目 | 0315 | 聚乙烯塑料中空板 QB/T 1651-1992(2009) |  |  |
| 92 | 塑料打包带 | 1 | 全部项目 | 0329 | 塑料打包带 QB/T 3811-1999 |  |  |
| 93 | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 | 1 | 全部项目 | 0329 | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料 QB/T 1649-1992(2009) |  |  |
| 94 | 牙膏用全塑复合软管 | 1 | 部分项目 | 0329 | 牙膏用全塑复合软管QB/T 4192-2011 | 不测：管长、管直径、密封性试验、盖帽首次扭矩、爆破强度 |  |
| 95 | 酒店客房用易耗塑料制品 | 1 | 部分项目 | 0329 | 酒店客房用易耗塑料制品GB/T 24453-2009 | 不测：生物分解率、淀粉含量、降解性能、焚烧时产生废气 |  |
| 96 | 双向拉伸聚丙烯激光全息防伪膜 | 1 | 部分项目 | 0329 | 双向拉伸聚丙烯激光全息防伪膜GB/T 26708-2011 | 不测：信噪比、衍射效率 |  |
| 97 | 软聚氯乙烯印花薄膜 | 1 | 部分项目 | 0329 | 软聚氯乙烯印花薄膜QB/T 1127-1991(2009) | 不测：低温伸长率 |  |
| 98 | 塑料网眼袋 | 1 | 全部项目 | 0329 | 塑料网眼袋QB/T 3810-1999(2009) |  |  |
| 99 | 双向拉伸聚丙烯(BOPP)预涂膜 | 1 | 部分项目 | 0329 | 双向拉伸聚丙烯(BOPP)预涂膜QB/T 2889-2007 | 不测：环保要求 |  |
| 100 | 聚氯乙烯涂层膜材 | 1 | 部分项目 | 0329 | 聚氯乙烯涂层膜材QB/T 4042-2010 | 只测：规格、外观 |  |
| 101 | 聚氨酯转移薄膜 | 1 | 部分项目 | 0329 | 聚氨酯转移薄膜QB/T 4196-2011 | 不测：表面颜色牢度、耐磨耗性 |  |
| 102 | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材 | 1 | 部分项目 | 0329 | 软聚氯乙烯压延薄膜和片材GB/T 3830-2008 | 不测：低温伸长率、加热损失率、低温冲击性 |  |
| 103 | 不饱和聚酯树脂钮扣 | 1 | 部分项目 | 0329 | 不饱和聚酯树脂钮扣QB/T 3637-1999 | 不测：暗眼扣孔径、孔距、眼孔拉力、耐熨烫性、耐洗涤性 |  |
| 四 | 日用橡胶制品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品用橡胶制品 | 1 | 蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、锌 | 0244 | 食品用橡胶垫片（圈）卫生标准的分析方法 GB/T 5009.64-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、锌 | 0314 | 橡胶奶嘴卫生标准的分析方法 GB/T 5009.66-2003 |  |  |
|  |  | 3 | 蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、锌 | 0314 | 食品用橡胶管卫生检验方法 GB/T 5009.79-2003 |  |  |
|  |  | 4 | N-亚硝基胺 | 0314 | 橡胶及弹性体材料N-亚硝基胺的测定 GB/T 24153-2009 |  |  |
|  |  | 5 | 蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、锌 | 0317 | 食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法 GB/T 5009.65-2003 |  |  |
| 2 | 日用橡胶制品 | 1 | 热空气加速老化 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 0314 | 硫化或热塑性橡胶 加速老化或耐热性试验BS ISO 188-2011 |  |  |
|  |  | 2 | 拉伸强度 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009 | 不测：环形试样 |  |
|  |  |  |  | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 BS ISO 37-2011 | 不测：环形试样 |  |
|  |  | 3 | 撕裂强度 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008 |  |  |
|  |  | 4 | 邵氏硬度 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008 | 只测：A型 |  |
|  |  |  |  | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） ISO 7619-1-2010 | 只测：A型 |  |
|  |  | 5 | 粘合强度 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 BS ISO 36-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 密度 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T 533-2008 | 不测：B法 |  |
|  |  |  |  | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 ISO 2781:2008 | 不测：B法 |  |
|  |  | 7 | 脆性温度 | 0314 | 硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-1994 |  |  |
|  |  | 8 | 磨耗量 | 0314 | 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机) GB/T 1689-1998 |  |  |
|  |  | 9 | 耐液体试验 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 |  |  |
|  |  | 10 | 屈挠龟裂 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶屈挠龟裂和裂口增长的测定（德墨西亚型） GB/T 13934-2006 |  |  |
|  |  | 11 | 人工气候老化 | 0314 | 硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法 GB/T 16585-1996 |  |  |
|  |  | 12 | 锌含量 | 0314 | 硫化橡胶中锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 4500-2003 |  |  |
|  |  | 13 | 铅含量 | 0314 | 橡胶中铅含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 9874-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 0314 | 橡胶中金属含量的测定—原子吸收光谱法 第2 部分：铅含量的测定 ISO 6101-2:1997 |  |  |
|  |  | 14 | 铁含量 | 0314 | 橡胶中铁含量的测定 原子吸收光谱法 GB 11201-2002 |  |  |
|  |  | 15 | 铜含量 | 0314 | 橡胶中铜含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 7043.1-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 0314 | 橡胶中金属含量的测定 原子吸收光谱法 第3 部分：铜含量的测定 ISO 6101-3:1997 |  |  |
|  |  | 16 | 耐磨性能 | 0314 | 硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒式磨耗机法) GB/T 9867-2008 |  |  |
|  |  | 17 | 橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定 | 0314 | 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定 GB/T 7759-1996 |  |  |
| 3 | 食品用橡胶制品 | 1 | 卫生性能 | 0314 | 食品用橡胶制品卫生标准 GB 4806.1-1994 |  |  |
| 4 | 橡胶奶嘴 | 1 | 卫生性能 | 0314 | 橡胶奶嘴卫生标准 GB 4806.2-1994 |  |  |
| 5 | 橡胶奶头 | 1 | 全部项目 | 0314 | 橡胶奶头 HG/T 2946-2011 |  |  |
| 6 | 食品容器橡胶垫片 垫片 | 1 | 全部项目 | 0317 | 食品容器橡胶垫片 HG/T 2944-2011 |  |  |
| 7 | 食品容器橡胶垫片 垫圈 | 1 | 全部项目 | 0317 | 食品容器橡胶垫圈 HG/T 2945-2011 |  |  |
| 8 | 铝背水壶橡胶密封垫片 | 1 | 全部项目 | 0317 | 铝背水壶橡胶密封垫片 HG/T 2947-2011 |  |  |
| 9 | 日用压力锅橡胶密封圈 | 1 | 部分项目 | 0317 | 日用压力锅橡胶密封圈 HG/T 2943-1997(2009) | 不测：耐热系数 |  |
| 10 | 橡胶家用手套 | 1 | 全部项目 | 0314 | 橡胶家用手套HG/T 2888-2010 |  |  |
| 11 | 橡胶球胆 | 1 | 全部项目 | 0314 | 橡胶球胆 HG/T 2010-2009 |  |  |
| 12 | 橡胶热水袋 | 1 | 全部项目 | 0314 | 橡胶热水袋 HG/T 2011-2009 |  |  |
| 13 | 橡胶篮球、排球、足球 | 1 | 全部项目 | 0314 | 橡胶篮球、排球、足球 HG/T 2290-2009 |  |  |
| 五 | 日用五金制品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品用金属制品 | 1 | 铬、铅、镍 | 0244 | 不锈钢食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.81-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 铅、镉、砷、锌 | 0244 | 铝制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.72-2003 |  |  |
| 2 | 食品容器内壁涂料 | 1 | 蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、砷、氯乙烯单体 | 0244 | 食品容器内壁过氯乙烯涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.68-2003 |  |  |
|  |  | 2 | 游离酚、游离甲醛、蒸发残渣 | 0244 | 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.69-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 高锰酸钾消耗量、重金属、氯乙烯单体、蒸发残渣 | 0244 | 食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.70-2003 |  |  |
|  |  | 4 | 蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、氟、铬 | 0244 | 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.80-2003 |  |  |
| 3 | 日用五金制品 | 1 | 镍释放量 | 0244 | 皮革五金配件 镍释放量的测定GB/T 22866-2008 |  |  |
| 4 | 锁具 | 1 | 钥匙不同牙花数 | 0327 | 锁具测试方法QB/T3836-1999 (2009) |  |  |
|  |  | 2 | 钥匙牙花编排合理性 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 3 | 圆头弹子级差 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 4 | 互开率 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 5 | 安全设施 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 6 | 锁芯槽封闭中心程度 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 7 | 摇动锁头应无弹子响声 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 8 | 留匙角度 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 9 | 耐用度 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 10 | 锁头两螺钉连接处拉力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 11 | 执手、旋钮拉力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 12 | 锁头传动条扭矩 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 13 | 钥匙扭矩 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 14 | 铆接件、焊接件、紧固件牢固度 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 15 | 锁舌保险后轴向静压力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 16 | 锁舌侧向力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 17 | 锁梁抗拉力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 18 | 锁头连接扭矩 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 19 | 锁芯挡片拉力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 20 | 罩壳两定位脚扭矩 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 21 | 套嘴拉力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 22 | 锁环拉力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 23 | 复板牢固度 | 0327 |  |  |  |
| 4 | 锁具 | 24 | 锁扣盒（板）拉力 | 0327 | 锁具测试方法QB/T3836-1999 (2009) |  |  |
|  |  | 25 | 开启灵活 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 26 | 钥匙插拔力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 27 | 保险灵活可靠 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 28 | 锁舌闭合力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 29 | 锁舌轴向静压力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 30 | 锁梁下压力 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 31 | 锁环回位 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 32 | 表面质量 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 33 | 锁舌与锁舌口配合间隙 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 34 | 锁芯台肩间隙 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 35 | 锁头外形尺寸及安装中心 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 36 | 锁梁跳出高度、锁舌伸出长度、锁环开关尺寸 | 0327 |  |  |  |
|  |  | 37 | 挂锁与挂锁配件 | 0327 | 建筑五金—挂锁与挂锁配件—要求和试验方法BS EN 12320: 2001 |  |  |
| 5 | 不锈钢食具容器 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品安全国家标准 不锈钢制品 GB 9684-2011 |  |  |
| 6 | 铝制食具容器 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 铝制食具容器卫生标准GB 11333-1989 |  |  |
| 7 | 罐头内壁环氧酚醛涂料 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准 GB 4805-1994 |  |  |
| 8 | 漆酚涂料 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器漆酚涂料卫生标准 GB 9680-1988 |  |  |
| 9 | 罐头内壁脱模涂料 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品罐头内壁脱模涂料卫生标准 GB 9682-1988 |  |  |
| 10 | 容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准 GB 9686-1988 |  |  |
| 11 | 有机硅防粘涂料 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器有机硅防粘涂料卫生标准 GB 11676-1989 |  |  |
| 12 | 水基改性还氧易拉罐内壁涂料 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 水基改性环氧易拉罐内壁涂料卫生标准 GB 11677-1989 |  |  |
| 13 | 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准 GB 11678-1989 |  |  |
| 14 | 不锈钢器皿 锅 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢器皿 锅QB/T1622.5-1992 |  |  |
| 15 | 不锈钢器皿 复底锅 | 1 | 部分项目 | 0301 | 不锈钢器皿 复底锅QB/T1622.6-1992 | 不测：铝板 |  |
| 16 | 不锈钢器皿 壶 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢器皿 壶QB/T1622.7-1992 |  |  |
| 17 | 不锈钢器皿 杯 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢器皿 杯QB/T1622.8-1992 |  |  |
| 18 | 不锈钢器皿 盘 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢器皿 盘QB/T1622.9-1992 |  |  |
| 19 | 不锈钢器皿 盆 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢器皿 盆QB/T1622.10-1992 |  |  |
| 20 | 不锈钢器皿 盒 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢器皿 盒QB/T1622.11-1992 |  |  |
| 21 | 不锈钢压力锅 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢压力锅GB15066-2004 |  |  |
| 22 | 铝压力锅 | 1 | 全部项目 | 0301 | 铝压力锅安全及性能要求GB 13623-2003 |  |  |
| 23 | 铝锅 | 1 | 部分项目 | 0301 | 铝锅QB 1957-1994(2009) | 不测：铝合金化学成分 |  |
| 24 | 铝及铝合金不粘锅 | 1 | 部分项目 | 0301 | 铝及铝合金不粘锅QB/T2421-1998(2009) | 不测：铝合金化学成分 |  |
| 25 | 铸铁锅 | 1 | 全部项目 | 0301 | 铸铁锅 QB/T3648-1999(2009) |  |  |
| 26 | 铝壶 | 1 | 部分项目 | 0301 | 铝壶QB/T1691-1993(2009) | 不测：铝合金化学成分 |  |
| 27 | 不锈钢厨房设备 洗刷台 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢厨房设备 洗刷台QB/T2139.2-1995 |  |  |
| 28 | 不锈钢厨房设备 操作台 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢厨房设备 操作台QB/T2139.3-1995 |  |  |
| 29 | 不锈钢厨房设备 贮藏柜 吊柜 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢厨房设备 贮藏柜 吊柜QB/T2139.4-1995 |  |  |
| 30 | 不锈钢厨房设备存放架 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢厨房设备 存放架QB/T2139.5-1995 |  |  |
| 31 | 不锈钢厨房设备调料柜（车） | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢厨房设备 调料柜（车）QB/T2139.6-1995 |  |  |
| 32 | 不锈钢厨房设备 餐车 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢厨房设备 餐车QB/T2139.7-1995 |  |  |
| 33 | 不锈钢厨具 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢厨具QB/T2174-2006 |  |  |
| 34 | 不锈钢餐具 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢餐具GB/T15067.2-1994 |  |  |
| 35 | 不锈钢真空保温容器 | 1 | 全部项目 | 0301 | 不锈钢真空保温容器QB/T2332-1997(2009) |  |  |
| 36 | 锁匙挂件 | 1 | 全部项目 | 0357 | 锁匙挂件 QB/T 1143-2003(2009) |  |  |
| 37 | 铝及铝合金箔 | 1 | 部分项目 | 0301 | 铝及铝合金箔GB/T 3198-2010 | 不测：化学成分、针孔、粘附性、电力电器用铝箔的直流电阻 |  |
| 38 | 锁具安全通用技术条件 | 1 | 全部项目 | 0327 | 锁具安全通用技术条件GB 21556-2008 |  |  |
| 39 | 汽车锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 汽车门锁及门铰链的性能要求和试验方法GB15086-2006 |  |  |
| 40 | 自行车锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 自行车锁QB1001-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部参数 | 0327 | 自行车锁JIS D9456-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 全部参数 | 0327 | 自行车—自行车锁要求与检验方法BS EN 15496: 2008 |  |  |
| 41 | 弹子家具锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 弹子家具锁QB1621-1992(2009) |  |  |
| 42 | 挂锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 挂锁QB/T 1918-2011 |  |  |
| 43 | 外装门锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 外装门锁QB/T2473-2000(2009) |  |  |
| 44 | 弹子插芯门锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 弹子插芯门锁QB/T2474-2000（2009） |  |  |
| 45 | 叶片插芯门锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 叶片插芯门锁QB/T2475-2000（2009） |  |  |
| 46 | 球形门锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 球形门锁QB/T 2476-2000（2009） |  |  |
| 47 | 铝合金门锁 | 1 | 全部项目 | 0327 | 铝合金门锁QB/T3891-1999（2009） |  |  |
| 48 | 机械防盗锁 | 1 | 部分项目 | 0327 | 机械防盗锁GA/T 73-1994 | 不测：磁弹子锁的磁感应强度 |  |
| 49 | 电子防盗锁 | 1 | 部分项目 | 0327 | 电子防盗锁GA 374-2001 | 不测：电源适应性、误识率、识读装置机械强度、钥匙要求、环境适应性要求、抗干扰要求、安全性要求、强磁场强电场作用技术开启 |  |
| 50 | 自行车隐形防盗锁 | 1 | 全部参数 | 0327 | 自行车隐形防盗锁GA 245-2000 |  |  |
| 51 | 便携式金属梯 | 1 | 部分项目 | 0301 | 便携式金属梯安全要求GB 12142-2007 | 不测：延伸梯和单梯、组合梯 |  |
| 52 | 金属拉链 | 1 | 部分项目 | 0301 | 金属拉链QB/T2171-2001(2009) | 不测：偶氮 |  |
| 53 | 注塑拉链 | 1 | 部分项目 | 0315 | 注塑拉链QB/T2172-2001(2009) | 不测：偶氮 |  |
| 54 | 尼龙拉链 | 1 | 部分项目 | 0315 | 尼龙拉链QB/T2173-2001(2009) | 不测：偶氮 |  |
| 55 | 理发推剪 | 1 | 部分项目 | 0301 | 理发推剪QB/T1922-1993(2009) | 不测：金相组织 |  |
| 56 | 理发剪 | 1 | 全部项目 | 0301 | 理发剪QB/T1958-1994(2009) |  |  |
| 57 | 刮脸双面刀架 | 1 | 全部项目 | 0301 | 刮脸双面刀架QB/T1104-1991 |  |  |
| 58 | 刮脸双面刀片 | 1 | 部分项目 | 0301 | 刮脸双面刀片QB/T1105-1991 | 不测：耐用度 |  |
| 59 | 理发刀 | 1 | 全部项目 | 0301 | 理发刀QB/T1923-1993(2009) |  |  |
| 60 | 民用剪刀 | 1 | 全部项目 | 0301 | 民用剪刀QB/T1966-1994(2009) |  |  |
| 61 | 日用小刀 | 1 | 全部参数 | 0301 | 日用小刀锋利度测试方法QB/T 2141.2-1995(2009) |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0301 | 日用小刀QB/T2141.1-1995(2009) |  |  |
| 62 | 菜刀 | 1 | 全部项目 | 0301 | 菜刀QB/T1924-1993(2009) |  |  |
| 63 | 电动剃须刀 | 1 | 部分项目 | 0301 | 电动剃须刀GB/T23132-2008 | 不测：噪音 |  |
| 64 | 纺织手用剪刀 | 1 | 全部项目 | 0301 | 纺织手用剪刀 FZ/T 92051-1995 |  |  |
| 65 | 旅行剪刀 | 1 | 部分项目 | 0301 | 旅行剪刀QB/T 1234-1991(2009) | 不测：金相组织 |  |
| 66 | 钢丝发夹 | 1 | 部分项目 | 0301 | 钢丝发夹QB/T 1814-1993(2009) | 不测：抗疲劳性能 |  |
| 67 | 电推剪 | 1 | 部分项目 | 0301 | 电推剪QB/T 1875-1993 | 不测：电源开关使用寿命，连接电源用插脚寿命 |  |
| 68 | 汽灯 | 1 | 全部项目 | 0301 | 汽灯QB 1139-1991(2009) |  |  |
| 69 | 喷火灯 | 1 | 全部项目 | 0301 | 喷火灯QB/T1473-2000(2009) |  |  |
| 70 | 手电筒 | 1 | 全部项目 | 0301 | 手电筒QB/T2198-1996(2009) |  |  |
| 71 | 指甲钳 | 1 | 全部项目 | 0301 | 指甲钳QB/T1815-2002 |  |  |
| 72 | 皮肤及毛发护理器具 | 1 | 全部项目 | 0301 | 皮肤及毛发护理器具QB/T1876-1993(2009) |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0301 | 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求GB 4706.15-2008 |  |  |
| 73 | 防盗保险柜 | 1 | 全部项目 | 0301 | 防盗保险柜GB10409-2001 |  |  |
| 74 | 防盗保险箱 | 1 | 全部项目 | 0301 | 防盗保险箱GA166-2006 |  |  |
| 75 | 电子（压电）打火机 | 1 | 部分项目 | 0301 | 电子（压电）打火机QB1140-1991(2009) | 不测：耐久着火率 |  |
| 76 | 气体打火机 | 1 | 部分项目 | 0301 | 气体打火机QB1141-1991(2009) | 不测：耐久着火率、钢轮耐久性 |  |
| 77 | 金属晾衣架 | 1 | 全部项目 | 0301 | 金属晾衣架QB/T 2821-2006 |  |  |
| 78 | 一般用途镀锌低碳钢丝编织网 | 1 | 全部项目 | 0301 | 一般用途镀锌低碳钢丝编织网QB/T 1925.1-1993 (2009) |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般用途镀锌低碳钢丝编织网QB/T 1925.2-1993 (2009) |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般用途镀锌低碳钢丝编织网QB/T 1925.3-1993 (2009) |  |  |
| 79 | 箱包五金配件 箱锁 | 1 | 全部项目 | 0301 | 箱包五金配件 箱锁QB/T 1586.1-2010 |  |  |
| 80 | 箱包五金配件 箱走轮 | 1 | 部分项目 | 0301 | 箱包五金配件 箱走轮QB/T 1586.2-2010 | 不测:耐磨性能、落锤冲击性能 |  |
| 81 | 箱包五金配件 箱提把 | 1 | 部分项目 | 0301 | 箱包五金配件 箱提把QB/T 1586.3-2010 | 不测:材料、安全性能、提把耐用度 |  |
| 82 | 箱包五金配件 箱用铝合金型材 | 1 | 部分项目 | 0301 | 箱包五金配件 箱用铝合金型材QB/T 1586.4-2010 | 不测：化学性能 |  |
| 83 | 箱包五金配件 拉杆 | 1 | 部分项目 | 0301 | 箱包五金配件 拉杆QB/T 1586.5-2010 | 不测：抗压强度、耐疲劳性能、抗振荡性能、跌落冲击性能 |  |
| 84 | 机械锁，碰锁与锁扣板 | 1 | 全部项目 | 0327 | 建筑五金—锁与碰锁—机械锁，锁舌与锁扣板—要求和试验方法BS EN 12209: 2003 |  |  |
| 85 | 锁头 | 1 | 全部项目 | 0327 | 建筑五金—锁头—要求和试验方法BS EN 1303: 2005 |  |  |
| 86 | 把手和执手球部件 | 1 | 全部项目 | 0327 | 建筑五金－把手和执手球部件－要求和试验方法EN 1906:2010 |  |  |
| 六 | 日用皮革制品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 皮革和毛皮 有害物质 | 1 | 全部项目 | 0222 | 皮革和毛皮 有害物质限量 GB 20400-2006 |  |  |
| 2 | 日用皮革制品 | 1 | 耐水牢度 | 0222 | 有色皮革耐水牢度试验方法QB/T 1808-1993（2009） |  |  |
|  |  | 2 | 往复式摩擦色牢度 | 0222 | 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度QB/T 2537-2001（2009） |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度 ISO 11640:1993 |  |  |
|  |  | 3 | 颜色耐汗牢度方法 | 0222 | 皮革 颜色耐汗牢度测定方法 QB/T 2464.23-1999（2009） |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革 颜色牢度测试 颜色耐汗牢度 ISO 11641:1993 |  |  |
|  |  | 4 | 毛皮耐汗渍色牢度 | 0222 | 毛皮 耐汗渍色牢度试验方法QB/T 2924-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 皮革耐水色牢度 | 0222 | 皮革 色牢度试验 耐水色牢度GB/T 22885-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 皮革耐水渍色牢度 | 0222 | 皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度GB/T 22886-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 皮革色牢度耐光色牢度 | 0222 | 皮革色牢度试验 耐光色牢度：氙弧QB/T 2727-2005 |  |  |
|  |  | 8 | 评定沾色 | 0222 | 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡 GB/T 251-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 纺织品 色牢度试验 A03部分：评定染色用灰色样卡 ISO 105-A03-1993 |  |  |
|  |  | 9 | 甲醛 | 0222 | 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定 GB/T 19941-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革 化学方法测定甲醛含量 第2部分：比色法ISO 17226-2-2008 (Cor.1-2009) |  |  |
|  |  | 10 | pH的测定 | 0222 | 皮革 化学试验 pH的测定 QB/T 2724-2005 |  |  |
|  |  | 11 | 毛皮成品PH值 | 0222 | 毛皮成品 PH值的测定QB/T 1277-1991 |  |  |
|  |  | 12 | 六价铬 | 0222 | 出口皮革手套中铬（VI）的检验方法 SN 0704-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革和毛皮 化学试验六价铬含量的测定 GB/T 22807-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革 化学试验 六价铬含量的测定 ISO 17075-2007 |  |  |
|  |  | 13 | 禁用偶氮染料 | 0222 | 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定 GB/T 19942-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革 化学测试 染色皮革中偶氮染料测定ISO 17234-1-2010 |  |  |
|  |  | 14 | 有机锡化合物 | 0222 | 皮革和毛皮 化学试验 有机锡化合物的测定GB/T 22932-2008 |  |  |
|  |  | 15 | 皮制手套号型 | 0222 | 皮制手套号型QB/T 1583-2005 |  |  |
|  |  | 16 | 皮革厚度 | 0316 | 皮革 物理和机械试验 厚度的测定 QB/T 2709-2005 |  |  |
|  |  | 17 | 皮革成品厚度 | 0222 | 皮革成品厚度的测定QB/T 3813-1999 |  |  |
|  |  | 18 | 皮革抗张强度和伸长率 | 0316 | 皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定 QB/T 2710-2005 |  |  |
|  |  | 19 | 皮革针孔撕裂强度 | 0222 | 皮革 针孔撕裂强度测定方法GB/T 17928-1999 |  |  |
|  |  | 20 | 皮革双边撕裂 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂QB/T 2711-2005 |  |  |
|  |  | 21 | 皮革挥发物 | 0222 | 皮革 化学试验 挥发物的测定QB/T 2717-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0312 | 皮革 化学试验 挥发物的测定 ISO 4684-2005 |  |  |
|  |  | 22 | 皮革二氯甲烷萃取物 | 0222 | 皮革 化学试验 二氯甲烷萃取物的测定QB/T 2718-2005 |  |  |
|  |  | 23 | 皮革硫酸盐总灰分和硫酸盐水不溶物灰分 | 0222 | 皮革 化学试验 硫酸盐总灰分和硫酸盐水不溶物灰分的测定QB/T 2719-2005 |  |  |
|  |  | 24 | 皮革水溶物、水溶无机物和水溶有机物 | 0222 | 皮革 化学试验 水溶物、水溶无机物和水溶有机物的测定QB/T 2721-2005 |  |  |
|  |  | 25 | 毛皮成品试片厚度和宽度 | 0222 | 毛皮成品 试片厚度和宽度的测定QB/T 1268-1991 |  |  |
|  |  | 26 | 毛皮成品抗张强度 | 0222 | 毛皮成品 抗张强度的测定QB/T 1269-1991 |  |  |
|  |  | 27 | 毛皮成品伸长率 | 0222 | 毛皮成品 伸长率的测定QB/T 1270-1991 |  |  |
|  |  | 28 | 毛皮成品挥发物含量 | 0222 | 毛皮成品 挥发物含量的测定QB/T 1273-1991 |  |  |
|  |  | 29 | 毛皮成品总灰分 | 0222 | 毛皮成品总灰分的测定QB/T 1274-1991 |  |  |
|  |  | 30 | 毛皮成品四氮化碳萃取物 | 0222 | 毛皮成品 四氯化碳萃取物的测定QB/T 1276-1991 |  |  |
|  |  | 31 | 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定 | 0222 | 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定GB/T 22930-2008 |  |  |
|  |  | 32 | 挥发物含量、铅镉含量的测定、氯乙烯单体含量 | 0222 | 聚氯乙烯人造革有害物质限量GB 21550-2008 |  |  |
|  |  | 33 | 皮革表面颜色摩擦牢度 | 0222 | 皮革表面颜色摩擦牢度测试方法 QB/T 1327-1991 |  |  |
|  |  | 34 | 涂层粘着牢度 | 0222 | 皮革涂层粘着牢度测定方法GB/T4689.20-1996 |  |  |
|  |  | 35 | 毛皮耐熨烫色牢度 | 0222 | 毛皮 耐熨烫色牢度试验方法 QB/T 2926-2007 |  |  |
|  |  | 36 | 毛皮耐摩擦色牢度 | 0222 | 染色毛皮耐摩擦色牢度测试方法 QB/T 2790-2006 |  |  |
|  |  | 37 | 透水汽性 | 0222 | 皮革透水汽性试验方法 QB/T 1811-1993(2009) |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 毛皮透水汽性测试方法 QB/T 1279-1991 |  |  |
|  |  | 38 | 静态吸水性 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 静态吸水性的测定 GB/T 4689.21-2008 |  |  |
|  |  | 39 | 透气性 | 0222 | 皮革 透气性测定方法 QB/T 2799-2006 |  |  |
|  |  | 40 | 表面涂层低温脆裂温度 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定 GB/T 22888-2008 |  |  |
|  |  | 41 | 收缩温度 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 收缩温度的测定 QB/T 2713-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 毛皮成品 收缩温度的测定 QB/T 1271-1991 |  |  |
|  |  | 42 | 雾化性能 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 雾化性能的测定 QB/T 2728-2005 |  |  |
|  |  | 43 | 水平燃烧性能 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 水平燃烧性能的测定 QB/T 2729-2005 |  |  |
|  |  | 44 | 阻燃性能 | 0222 | 毛皮 物理和机械试验 阻燃性能的测定 QB/T 2973-2008 |  |  |
|  |  | 45 | 视密度 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 视密度的测定 QB/T 2715-2005 |  |  |
|  |  | 46 | 气味 | 0222 | 皮革 气味的测定 QB/T 2725-2005 |  |  |
|  |  | 47 | 耐磨性能 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定 QB/T 2726-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革 物理和机械试验 汽车革的耐磨性 ISO 17076-1-2012 |  |  |
|  |  | 48 | 耐折牢度 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定 QB/T 2714-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革 物理和机械试验 用挠度仪测定耐折牢度 ISO 5402-1-2011 |  |  |
|  |  | 49 | 粒面强度和伸展高度 | 0222 | 皮革 物理和机械试验 粒面强度和伸展高度的测定：球形崩裂试验 QB/T 2712-2005 |  |  |
|  |  | 50 | 低温冲击压缩 | 0222 | 塑料低温冲击压缩试验方法 HG/T 2-162-1965 |  |  |
|  |  | 51 | 五氯苯酚 | 0222 | 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定 GB/T 22808-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0222 | 皮革检验 五氯苯酚含量的测定 ISO 17070:2006 |  |  |
|  |  | 52 | 增塑剂 | 0222 | 皮革和毛皮 化学试验 增塑剂的测定 GB/T 22931-2008 |  |  |
|  |  | 53 | 富马酸二甲酯 | 0222 | 皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定 GB/T 26702-2011 |  |  |
| 3 | 箱包 | 1 | 箱包 落锤冲击试验方法 | 0316 | 箱包 落锤冲击试验方法QB/T 2918-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 箱包 拉杆耐疲劳试验方法 | 0316 | 箱包 拉杆耐疲劳试验方法QB/T 2919-2007 |  |  |
|  |  | 3 | 箱包 行走试验方法 | 0316 | 箱包 行走试验方法QB/T 2920-2007 |  |  |
|  |  | 4 | 箱包 跌落试验方法 | 0316 | 箱包 跌落试验方法QB/T 2921-2007 |  |  |
|  |  | 5 | 箱包 振荡冲击试验方法 | 0316 | 箱包 振荡冲击试验方法QB/T 2922-2007 |  |  |
| 4 | 运动手套 | 1 | 全部项目 | 0316 | 运动手套 QB/T 1616-2005 |  |  |
| 5 | 日用皮手套 | 1 | 全部项目 | 0316 | 日用皮手套 QB/T 1584-2005 |  |  |
| 6 | 皮腰带 | 1 | 全部项目 | 0316 | 皮腰带 QB/T 1618-2006 |  |  |
| 7 | 毛皮围巾、毛皮披肩 | 1 | 全部项目 | 0222 | 毛皮围巾、毛皮披肩QB/T 2954-2008 |  |  |
| 8 | 毛皮领子 | 1 | 全部项目 | 0222 | 毛皮领子QB/T 2970-2008 |  |  |
| 9 | 鞋面用皮革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 鞋面用皮革QB/T 1873-2010 |  |  |
| 10 | 鞋里用皮革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 鞋里用皮革QB/T 2680-2004 |  |  |
| 11 | 家居用羊剪绒制品 | 1 | 全部项目 | 0222 | 家居用羊剪绒制品QB/T 2972-2008 |  |  |
| 12 | 手套用皮革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 手套用皮革QB/T 2704-2005 |  |  |
| 13 | 服装用皮革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 服装用皮革QB/T 1872-2004 |  |  |
| 14 | 家具用皮革 | 1 | 部分项目 | 0222 | 家具用皮革GB/T16799-2008 | 不测：pH值和稀释差, 耐汗牢度、撕裂力、耐折牢度、气味、耐磨性、耐光色牢度。 |  |
| 15 | 背提包 | 1 | 部分项目 | 0316 | 背提包QB/T 1333-2010 | 不测：包锁、五金配件 |  |
| 16 | 公事包 | 1 | 全部项目 | 0316 | 公事包 QB/T 2277-1996 |  |  |
| 17 | 公文箱 | 1 | 全部项目 | 0316 | 公文箱 QB/T 1332-1991 |  |  |
| 18 | 旅行箱包 | 1 | 部分项目 | 0316 | 旅行箱包QB/T 2155-2010 | 不测：箱（包）锁、走轮、提把、拉杆、五金配件 |  |
| 19 | 皮票夹 | 1 | 全部项目 | 0316 | 票夹 QB/T 1619-2006 |  |  |
| 20 | 羊剪绒毛皮 | 1 | 部分项目 | 0222 | 羊剪绒毛皮 QB/T 1286-2007 | 不测：耐日晒牢度 |  |
| 21 | 汽车装饰用皮革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 汽车装饰用皮革 QB/T 2703-2005 |  |  |
| 22 | 鞋底用皮革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 鞋底用皮革 QB/T 2001-1994(2009) |  |  |
| 23 | 移膜皮革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 移膜皮革 QB/T 2288-2004 |  |  |
| 24 | 聚氯乙烯人造革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 聚氯乙烯人造革 GB/T 8948-2008 |  |  |
| 25 | 鞋面用聚氯乙烯人造革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 鞋面用聚氯乙烯人造革 QB/T 2779-2006 |  |  |
| 26 | 聚氨酯干法人造革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 聚氨酯干法人造革 GB/T 8949-2008 |  |  |
| 27 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 鞋面用聚氨酯人造革QB/T 2780-2006 |  |  |
| 28 | 聚氨酯合成革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 聚氨酯合成革 QB/T 1646-2007 |  |  |
| 29 | 超细纤维合成革 | 1 | 全部项目 | 0222 | 聚氨酯束状超细纤维合成革 QB/T 2888-2007 |  |  |
| 30 | 服装用聚氨酯合成革 | 1 | 部分项目 | 0222 | 服装用聚氨酯合成革 QB/T 2958-2008 | 不测：五氯苯酚 |  |
| 31 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 1 | 部分项目 | 0222 | 箱包手袋用聚氨酯合成革QB/T 4120-2010 | 不测：缝合强力、耐黄变性 |  |
| 32 | 皮凉席 | 1 | 部分项目 | 0222 | 皮凉席 QB/T 4204-2011 | 不测：表面涂层厚度 |  |
| 七 | 日用纸及纸制品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品包装用纸 | 1 | 铅、砷、荧光性物质、脱色试验、大肠菌群和致病菌 | 0244 | 食品包装用原纸卫生标准的分析方法GB/T 5009.78-2003 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
|  |  | 2 | 铬含量的测定 | 0321 | 纸、纸板和纸浆 铬含量的测定GB/T 24990-2010 |  |  |
|  |  | 3 | 铅含量的测定 | 0321 | 纸、纸板和纸浆 铅含量的测定 石墨炉原子吸收法GB/T 24991-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 砷含量的测定 | 0321 | 纸、纸板和纸浆 砷含量的测定GB/T 24992-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 镉含量的测定 | 0321 | 纸、纸板和纸浆 镉含量的测定 原子吸收光谱法GB/T 24997-2010 |  |  |
|  |  | 6 | 水溶性氯化物的测定 | 0321 | 纸、纸板和纸浆 水溶性氯化物的测定GB/T 2678.2-2008 |  |  |
| 2 | 植物纤维类食品容器 | 1 | 蒸发残渣 | 0244 | 植物纤维类食品容器卫生标准中蒸发残渣的分析方法 GB/T 5009.203-2003 |  |  |
| 3 | 纸 | 1 | 尺寸及偏斜度 | 0313 | 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.1-2002 |  |  |
|  |  | 2 | 定量 | 0313 | 纸和纸板定量的测定 GB/T 451.2-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板定量的测定 ISO 536-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 卫生纸及其制品 第5部分：定量的测定GB/T 24328.5-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 厚度 | 0313 | 纸和纸板厚度的测定 GB/T 451.3-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板厚度的测定、密度和比容 ISO 534-2011 |  |  |
|  |  | 4 | 抗张强度 | 0313 | 纸和纸板 抗张强度的测定 GB/T 12914-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 平滑度 | 0313 | 纸和纸板平滑度的测定（别克法） GB/T 456-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板平滑度的测定（别克法） ISO 5627-1995 |  |  |
|  |  | 6 | 施胶度 | 0313 | 纸 施胶度的测定 GB/T 460-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 尘埃度 | 0313 | 纸和纸板 尘埃度的测定 GB/T 1541-2007 |  |  |
|  |  | 8 | 水分 | 0313 | 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008 |  |  |
|  |  | 9 | 亮度（白度） | 0313 | 纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定（漫射/垂直法) GB/T 7974-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板白度测定法（45/0定向反射法） QB/T2804-2006 |  |  |
|  |  | 10 | 不透明度 | 0313 | 纸不透明度测定法 GB/T 1543-2005 |  |  |
|  |  | 11 | 挺度 | 0313 | 纸和纸板弯曲挺度的测定 GB/T 22364-2008 | 不测：共振法 |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板 弯曲挺度的测定 第1部分：恒定偏转速率 ISO 2493-1-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板 弯曲挺度的测定 第2部分：Taber型试验机ISO 2493-2:2011 |  |  |
|  |  | 12 | 耐破度 | 0313 | 纸板 耐破度的测定 GB/T 1539-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸板 耐破度的测定 ISO 2759-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸耐破度的测定 GB/T 454-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸耐破度的测定 ISO 2758-2001 |  |  |
|  |  | 13 | 环压强度 | 0313 | 纸和纸板环压强度的测定 GB/T 2679.8-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板环压强度的测定 ISO 12192-2011 | 不测：0～150μm厚度 |  |
|  |  | 14 | 吸水性 | 0313 | 纸和纸板吸水性的测定 可勃法 GB/T 1540-2002 |  |  |
|  |  | 15 | 吸液高度 | 0313 | 纸和纸板毛细吸液高度的测定（克列姆法） GB/T 461.1-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板毛细吸液高度的测定—克列姆法 ISO 8787-1986 |  |  |
|  |  | 16 | 按时间浸水后抗张强度 | 0313 | 纸和纸板浸水后抗张强度的测定 GB/T 465.2-2008 |  |  |
|  |  | 17 | 纸柔软度 | 0313 | 纸柔软度的测定 GB/T 8942-2002 |  |  |
|  |  | 18 | 撕裂度 | 0313 | 纸和纸板撕裂度的测定 GB/T 455-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸和纸板撕裂度的测定(埃莱门多夫法) ISO 1974-1990 |  |  |
|  |  | 19 | 纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 | 0313 | 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 GB/T 450-2008 |  |  |
|  |  | 20 | 过滤速度 | 0313 | 纸和纸板 过滤速度的测定 GB/T 10340-2008 |  |  |
|  |  | 21 | 包装和标志 | 0313 | 纸张的包装和标志 GB/T 10342-2002 |  |  |
|  |  | 22 | 透明度 | 0313 | 纸透明度的测定法 GB/T 2679.1-1993 |  |  |
|  |  | 23 | 纸及纸板 颜色（漫射） | 0313 | 纸及纸板 颜色测定法（漫射） GB/T 7975-2005 |  |  |
|  |  | 24 | 残余物（灰分）（900℃） | 0313 | 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定 GB/T 742-2008 |  |  |
|  |  | 25 | 水抽提液酸度或碱度 | 0313 | 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定 GB/T 1545-2008 |  |  |
|  |  | 26 | 纸和纸板耐折度 | 0313 | 纸和纸板 耐折度的测定 GB/T 457-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸耐折度的测定 ISO 5626-1993 |  |  |
|  |  | 27 | 透气度 | 0313 | 纸和纸板 透气度的测定 GB/T 458-2008 | 只测：肖伯尔法 |  |
|  |  | 28 | 纸和纸板伸缩性 | 0313 | 纸和纸板伸缩性的测定 GB/T 459-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 0313 | 纸浸泡后尺寸变化率的测定 ISO 5635-1978 |  |  |
|  |  | 29 | 纸和纸板 镜面光泽度的测定（20°45°75°） | 0313 | 纸和纸板 镜面光泽度的测定 (20°45°75°) GB/T 8941-2007 |  |  |
|  |  | 30 | 残余物（灰分）（525℃） | 0313 | 纸、纸板和纸浆灼烧残余物（灰分）的测定（525℃） GB/T 22877-2008 |  |  |
|  |  | 31 | 印刷、书写和绘图用原纸尺寸 | 0321 | 印刷、书写和绘图用原纸尺寸GB/T 147-1997 |  |  |
|  |  | 32 | 印刷、书写和绘图纸幅面尺寸 | 0321 | 印刷、书写和绘图纸幅面尺寸GB/T 148-1997 |  |  |
|  |  | 33 | 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（100mm/min） | 0321 | 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（100mm/min）GB/T 22898-2008 |  |  |
|  |  | 34 | 纸和纸板 透气度的测定（中等范围） 通用方法 | 0321 | 纸和纸板 透气度的测定（中等范围） 通用方法GB/T 22901-2008 |  |  |
|  |  | 35 | 纸和纸板吸水性的测定(浸水法) | 0321 | 纸和纸板吸水性的测定（浸水法）GB/T 461.3-2005 |  |  |
|  |  | 36 | 纸和纸板 浸水后耐破度的测定 | 0321 | 纸和纸板 浸水后耐破度的测定GB/T 465.1-2008 |  |  |
|  |  | 37 | 纸和纸板 内结合强度的测定(Scott型) | 0321 | 纸和纸板 内结合强度的测定（Scott型）GB/T 26203-2010 |  |  |
|  |  | 38 | 纸和纸板粗糙度的测定（空气泄露法）本特生法和印刷表面法 | 0321 | 纸和纸板粗糙度的测定（空气泄露法）本特生法和印刷表面法GB/T 22363-2008 |  |  |
|  |  | 39 | 纸和纸板 粗糙度（平滑度）的测定（空气泄漏法） 通用方法 | 0321 | 纸和纸板 粗糙度（平滑度）的测定（空气泄漏法） 通用方法GB/T 22881-2008 |  |  |
|  |  | 40 | 纸、纸板和纸浆 返黄值的测定 | 0244 | 纸、纸板和纸浆 返黄值的测定GB/T 26459-2011 |  |  |
|  |  | 41 | 纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定 | 0244 | 纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定GB/T 27741-2011 |  |  |
|  |  | 42 | 纸和纸板 亮度（白度）最高限量 | 0244 | 纸和纸板 亮度（白度）最高限量GB/T 24999-2010 |  |  |
|  |  | 43 | 包装 卡纸板折叠纸盒结构尺寸 | 0244 | 包装 卡纸板折叠纸盒结构尺寸GB/T 25160-2010 |  |  |
|  |  | 44 | 包装袋 尺寸允许偏差 第1部分：纸袋 | 0244 | 包装袋 尺寸允许偏差 第1部分：纸袋GB/T 25161.1-2010 |  |  |
|  |  | 45 | 包装袋 跌落试验 第1部分：纸袋 | 0244 | 包装袋 跌落试验 第1部分：纸袋GB/T 25162.1-2010 |  |  |
| 4 | 纸箱、纸板 | 1 | 厚度 | 0329 | 瓦楞纸板厚度的测定法 GB/T 6547-1998 |  |  |
|  |  | 2 | 边压强度 | 0329 | 瓦楞纸板边压强度的测定法 GB/T 6546-1998 |  |  |
|  |  | 3 | 耐破强度 | 0329 | 瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T 6545-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 0329 | 纸板耐破强度的测定法 ISO 2759-2001 |  |  |
|  |  | 4 | 戳穿强度 | 0329 | 纸板 戳穿强度的测定 GB/T 2679.7-2005 |  |  |
|  |  | 5 | 粘合强度 | 0329 | 瓦楞纸板粘合强度的测定法 GB/T 6548-2011 |  |  |
|  |  | 6 | 瓦楞纸板 分离后组成原纸定量的测定 | 0329 | 瓦楞纸板 分离后组成原纸定量的测定GB/T 22811-2008 |  |  |
| 5 | 食品包装用原纸 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 食品包装用原纸卫生标准GB 11680-1989 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 6 | 植物纤维类食品容器 | 1 | 卫生性能 | 0244 | 植物纤维类食品容器卫生标准 GB 19305-2003 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 7 | 纸杯 | 1 | 全部项目 | 0313 | 纸杯 QB 2294-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0321 | 纸杯GB/T 27590-2011 |  |  |
| 8 | 纸餐盒 | 1 | 全部项目 | 0313 | 纸餐盒 QB/T 2341-1997 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0321 | 纸餐盒GB/T 27589-2011 |  |  |
| 9 | 非热封型茶叶滤纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 非热封型茶叶滤纸 QB/T 1458-2005 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0321 | 非热封型茶叶滤纸GB/T 28121-2011 |  |  |
| 10 | 热封型茶叶滤纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 热封型茶叶滤纸 QB/T 2595-2003(2009) |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0321 | 热封型茶叶滤纸GB/T 25436-2010 |  |  |
| 11 | 鸡皮纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 鸡皮纸 QB/T 1016-2006 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 12 | 食品羊皮纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 食品羊皮纸QB/T 1710-2010 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 13 | 半透明纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 半透明纸 QB/T 2691-2005 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 14 | 玻璃纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 玻璃纸 QB 1013-2005 |  |  |
| 15 | 食品包装纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 食品包装纸QB/T 1014-2010 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 16 | 圆柱形复合罐 | 1 | 全部项目 | 0313 | 圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008 |  |  |
| 17 | 普通玻璃纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 普通玻璃纸 GB/T 22871-2008 |  |  |
| 18 | 半透明纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 半透明纸 GB/T 22812-2008 |  |  |
| 19 | 牛皮纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 牛皮纸 GB/T 22865-2008 |  |  |
| 20 | 伸性纸袋纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 伸性纸袋纸GB/T24287-2009 |  |  |
| 21 | 餐用纸制品 | 1 | 全部项目 | 0313 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 22 | 纸杯原纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 纸杯原纸 QB/T 4032-2010 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 23 | 餐盒原纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 餐盒原纸 QB/T 4033-2010 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 24 | 食品包装用羊皮纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 食品包装用羊皮纸GB/T 24696-2009 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 25 | 食品包装用玻璃纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 食品包装用玻璃纸GB/T 24695-2009 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 26 | 液体包装用纸板 | 1 | 全部项目 | 0321 | 液体包装用纸板QB/T 4040-2010 |  |  |
| 27 | 纸浆模塑蛋托盘 | 1 | 部分项目 | 0329 | 纸浆模塑蛋托盘 BB/T 0015-1999 | 不测：脆性测定 |  |
| 28 | 纸碗 | 1 | 全部项目 | 0321 | 纸碗GB/T 27591-2011 |  |  |
| 29 | 面粉纸袋 | 1 | 全部项目 | 0321 | 面粉纸袋GB/T 28120-2011 |  |  |
| 30 | 伸性纸袋纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 伸性纸袋纸 QB/T 1460-2006 |  |  |
| 31 | 纸袋纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 纸袋纸 GB/T 7968-1996 |  |  |
| 32 | 纸管原纸 | 1 | 部分项目 | 0313 | 纸管原纸 QB/T 1457-2006 | 不测：层间结合强度 |  |
| 33 | 信息处理 击打式打印机用连续格式纸通用技术条件 | 1 | 全部项目 | 0313 | 信息处理 击打式打印机用连续格式纸通用技术条件 GB/T 9698-1995 |  |  |
| 34 | 电子计算机连续记录格式原纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 电子计算机连续记录格式原纸 QB/T 3507-1999 |  |  |
| 35 | 纸护角 | 1 | 全部项目 | 0313 | 纸护角 BB/T 0023-2004 |  |  |
| 36 | 干法静电复印纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 复印纸 QB/T 2342-2006 |  |  |
| 37 | 纸巾纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 纸巾纸 QB 3529-1999 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 38 | 皱纹卫生纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 皱纹卫生纸 QB 2500-2000 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 39 | 簿册 | 1 | 全部项目 | 0313 | 簿册 QB/T 1438-2007 |  |  |
| 40 | 帐册 | 1 | 全部项目 | 0313 | 帐册 QB/T 1439-2005 |  |  |
| 41 | 瓦楞芯（原）纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 瓦楞芯（原）纸 GB/T 13023-2008 |  |  |
| 42 | 箱纸板 | 1 | 部分项目 | 0313 | 箱纸板 GB/T 13024-2003 | 不测：横向短距压缩指数 |  |
| 43 | 胶版印刷纸 | 1 | 部分项目 | 0313 | 胶版印刷纸QB/T 1012-2010 | 不测：印刷表面强度 |  |
| 44 | 单面涂布白纸板 | 1 | 部分项目 | 0313 | 单面涂布白纸板 QB/T 1011-1991 | 不测：印刷表面强度、油墨吸收性、印刷光泽度 |  |
| 45 | 单面胶版印刷纸 | 1 | 部分项目 | 0313 | 单面胶版印刷纸 QB/T 3517-1999 | 不测：表面强度 |  |
| 46 | 彩色胶版印刷纸 | 1 | 部分项目 | 0313 | 彩色胶版印刷纸 QB/T 2693-2005 | 不测：印刷表面粗糙度、印刷表面强度 |  |
| 47 | 涂布美术印刷纸(铜版纸) | 1 | 部分项目 | 0313 | 涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸(铜版纸) GB/T 10335.1-2005 | 不测：印刷表面粗糙度、油墨吸收性、印刷表面强度、印刷光泽度 |  |
| 48 | 轻量涂布纸 | 1 | 部分项目 | 0313 | 涂布纸和纸板 轻量涂布纸 GB/T 10335.2-2005 | 不测：印刷表面粗糙度、油墨吸收性、印刷表面强度、印刷光泽度 |  |
| 49 | 涂布卡纸 | 1 | 部分项目 | 0313 | 涂布纸和纸板 涂布卡纸 GB/T 10335.3-2004 | 不测：印刷表面粗糙度、油墨吸收性、印刷表面强度、印刷光泽度 |  |
| 50 | 涂布白纸板 | 1 | 部分项目 | 0313 | 涂布纸和纸板 涂布白纸板 GB/T 10335.4-2004 | 不测：印刷表面粗糙度、油墨吸收性、印刷表面强度、印刷光泽度 |  |
| 51 | 纸巾纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 纸巾纸 GB/T 20808-2011 |  |  |
| 52 | 卫生纸（含卫生纸原纸） | 1 | 全部项目 | 0313 | 卫生纸（含卫生纸原纸） GB 20810-2006 |  |  |
| 53 | 纸芯 | 1 | 全部项目 | 0313 | 纸芯 GB/T 21244-2007 |  |  |
| 54 | 瓦楞纸板 | 1 | 全部项目 | 0313 | 瓦楞纸板 GB/T 6544-2008 |  |  |
| 55 | 喷墨打印纸 | 1 | 部分项目 | 0313 | 喷墨打印纸 GB/T 21301-2007 | 不测：吸墨性、反射密度 |  |
| 56 | 白卡纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 白卡纸 GB/T 22806-2008 |  |  |
| 57 | 擦手纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 擦手纸GB/T24455-2009 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 58 | 壁纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 壁纸 QB/T 4034-2010 |  |  |
| 59 | 浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 浸渍纸层压木质地板用表层耐磨纸 QB/T 4035-2010 |  |  |
| 60 | 卫生用品无尘纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 卫生用品无尘纸 QB/T 4038-2010 |  |  |
| 61 | 复印纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 复印纸 GB/T 24988-2010 |  |  |
| 62 | 薄页包装纸 | 1 | 全部项目 | 0321 | 薄页包装纸GB/T 22813-2008 |  |  |
| 63 | 工艺礼品纸 | 1 | 全部项目 | 0321 | 工艺礼品纸GB/T 22820-2008 |  |  |
| 64 | 装饰原纸 | 1 | 全部项目 | 0321 | 装饰原纸GB/T 24989-2010 |  |  |
| 65 | 厨房纸巾 | 1 | 全部项目 | 0321 | 厨房纸巾GB/T 26174-2010 |  |  |
| 66 | 纸管纸板 | 1 | 全部项目 | 0321 | 纸管纸板GB/T 26202-2010 |  |  |
| 67 | 纸面石膏板护面纸板 | 1 | 全部项目 | 0321 | 纸面石膏板护面纸板GB/T 26204-2010 |  |  |
| 68 | 铝箔衬纸 | 1 | 全部项目 | 0321 | 铝箔衬纸QB/T 1704-2010 |  |  |
| 69 | 湿巾 | 1 | 部分项目 | 0321 | 湿巾GB/T 27728-2011 | 不测：去污力、腐蚀性 |  |
| 70 | 马桶垫纸 | 1 | 全部项目 | 0321 | 马桶垫纸GB/T 26391-2011 |  |  |
| 71 | 轻型印刷纸 | 1 | 部分项目 | 0321 | 轻型印刷纸GB/T 26705-2011 | 不测：印刷表面强度、油墨吸收性 |  |
| 72 | 热敏纸 | 1 | 部分项目 | 0321 | 热敏纸GB/T 28210-2011 | 不测：动态发射性能、静态发射性能、图像保存性能、图像防护性能 |  |
| 73 | 装饰原纸 | 1 | 全部项目 | 0321 | 装饰原纸QB/T 4123-2010 |  |  |
| 74 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 | 1 | 全部项目 | 0329 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008 |  |  |
| 75 | 纸桶 | 1 | 全部项目 | 0329 | 包装容器纸桶 GB/T 14187-2008 |  | 堆码试验在苍梧路381号 |
| 八 | 文教用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文教用品 | 1 | 进出口笔类产品笔帽和端盖安全要求 | 0357 | 进出口笔类产品笔帽和端盖安全要求及测试方法GB/T 24110-2009 |  |  |
| 2 | 学生用品的安全通用要求 | 1 | 全部项目 | 0357 | 学生用品的安全通用要求 GB 21027-2007 |  |  |
| 3 | 大头针 | 1 | 全部项目 | 0357 | 大头针QB/T 1148-2011 |  |  |
| 4 | 回形针 | 1 | 全部项目 | 0357 | 回形针QB/T 1149-2011 |  |  |
| 5 | 图钉 | 1 | 全部项目 | 0357 | 图钉QB/T 1150-2011 |  |  |
| 6 | 订书钉 | 1 | 全部项目 | 0357 | 订书钉QB/T 1150-2011 |  |  |
| 7 | 塑料文具盒 | 1 | 部分项目 | 0357 | 塑料文具盒 QB/T 1587-2006 | 不测：耐折性能 |  |
| 8 | 金属文具盒 | 1 | 全部项目 | 0357 | 金属文具盒 QB/T 2227-1996 |  |  |
| 9 | 课业簿册 | 1 | 全部项目 | 0357 | 课业簿册 QB/T 1437-2005 |  |  |
| 10 | 相册、名片夹 | 1 | 全部项目 | 0357 | 相册、名片夹 QB/T 1440-2006 |  |  |
| 11 | 集邮册 | 1 | 全部项目 | 0357 | 集邮册 QB/T 1441-1992 |  |  |
| 12 | 笔袋 | 1 | 全部项目 | 0357 | 笔袋 QB/T 2772-2006 |  |  |
| 13 | 学生书袋 | 1 | 全部项目 | 0357 | 学生书袋 QB/T 2858-2007 |  |  |
| 14 | 削笔机 | 1 | 部分项目 | 0357 | 手动削笔机 QB/T 2773-2006 | 不测：切削扭力、耐久性、硬度 |  |
| 15 | 办公室胶水 | 1 | 全部项目 | 0357 | 办公室胶水 QB/T 1961-2011 |  |  |
| 16 | 浆糊 | 1 | 全部项目 | 0357 | 浆糊QB/T 1962-2011 |  |  |
| 17 | 固体胶 | 1 | 全部项目 | 0357 | 固体胶 QB/T 2857-2007 |  |  |
| 18 | 修正液 | 1 | 全部项目 | 0357 | 修正液 QB 2655-2004 |  |  |
| 19 | 橡皮擦 | 1 | 部分项目 | 0357 | 橡皮擦QB/T 2309-2010 | 不测：消字率 |  |
| 20 | 文件夹 | 1 | 全部项目 | 0357 | 文件夹 QB/T 2771-2006 |  |  |
| 21 | 订书机 | 1 | 全部项目 | 0357 | 订书机 QB/T 1300-2007 |  |  |
| 22 | 蜡笔 | 1 | 全部项目 | 0357 | 蜡笔 QB 1336-2000 |  |  |
| 23 | 水性圆珠笔和笔芯 | 1 | 全部项目 | 0357 | 水性圆珠笔和笔芯QB/T1655-2006 |  |  |
| 24 | 毛笔 | 1 | 部分项目 | 0357 | 毛笔QB/T2293-1997(2009) | 不测：耐用性 |  |
| 25 | 画笔 | 1 | 全部项目 | 0357 | 画笔QB/T1749-1993 |  |  |
| 26 | 中性墨水笔和笔芯 | 1 | 全部项目 | 0357 | 中性墨水笔和笔芯QB/T2625-2011 |  |  |
| 27 | 荧光笔 | 1 | 部分项目 | 0357 | 荧光笔QB/T2778-2006 | 不测：笔头滑缩力试验 |  |
| 28 | 自来水笔 | 1 | 部分项目 | 0357 | 自来水笔QB/T2775-2006 | 不测：抗漏水性试验、连续书写试验、间隙书写试验、吸水量试验、疲劳后拉力 |  |
| 29 | 记号笔 | 1 | 部分项目 | 0357 | 记号笔QB/T2777-2006 | 不测：笔头滑缩力试验、耐晒性试验 |  |
| 30 | 白板用记号笔 | 1 | 部分项目 | 0357 | 白板用记号笔QB/T2859-2007 | 不测：笔头滑缩力试验 |  |
| 31 | 活动铅笔用黑铅芯 | 1 | 全部项目 | 0357 | 活动铅笔用黑铅芯QB/T1024-2007 |  |  |
| 32 | 活动铅笔 | 1 | 部分项目 | 0357 | 活动铅笔QB/T1023-2007 | 不测：夹铅芯力试验 |  |
| 33 | 可擦性油墨圆珠笔和笔芯 | 1 | 全部项目 | 0357 | 可擦性油墨圆珠笔和笔芯QB/T 2993-2008 |  |  |
| 34 | 铅笔 | 1 | 全部项目 | 0357 | 铅笔GB/T 26704-2011 |  |  |
| 35 | 自来水笔 | 1 | 部分项目 | 0357 | 自来水笔GB/T 26717-2011 | 不测：书写性能、镀层耐久性、笔尖磨耗度、铱粒牢固度、笔尖含金量 |  |
| 36 | 圆珠笔和笔芯 | 1 | 全部项目 | 0357 | 圆珠笔和笔芯 GB/T 26714-2011 |  |  |
| 37 | 彩泥 | 1 | 全部项目 | 0357 | 彩泥 QB/T 2960-2008 |  |  |
| 38 | 新闻纸 | 1 | 全部项目 | 0357 | 新闻纸GB/T 1910-2006 |  |  |
| 39 | 宣纸 | 1 | 部分项目 | 0357 | 宣纸QB/T 3515-1999 | 不测：吸墨性、双浆团 |  |
| 40 | 书写纸 | 1 | 全部项目 | 0357 | 书写纸 GB/T 12654-2008 |  |  |
| 41 | 书画纸 | 1 | 全部项目 | 0357 | 书画纸GB/T 22828-2008 |  |  |
| 42 | 水彩画纸 | 1 | 全部项目 | 0357 | 水彩画纸GB/T 22830-2008 |  |  |
| 43 | 图画纸 | 1 | 全部项目 | 0357 | 图画纸GB/T 22833-2008 |  |  |
| 44 | 油画颜料 | 1 | 全部项目 | 0357 | 油画颜料QB/T 1335.1-1991（2009） |  |  |
| 45 | 水彩画颜料 | 1 | 全部项目 | 0357 | 水彩画颜料 QB/T 1335.2-2000 |  |  |
| 46 | 广告画颜料 | 1 | 全部项目 | 0357 | 广告画颜料QB/T 1335.3-1991（2009） |  |  |
| 47 | 油画棒 | 1 | 全部项目 | 0357 | 油画棒 QB 2586-2003(2009) |  |  |
| 48 | 固体水彩画颜料 | 1 | 全部项目 | 0357 | 固体水彩画颜料QB/T 4106-2010 |  |  |
| 49 | 绘图仪尺 直尺 | 1 | 全部项目 | 0357 | 绘图仪尺 直尺QB/T 1474.1-2005 |  |  |
| 50 | 绘图仪尺 三角尺 | 1 | 全部项目 | 0357 | 绘图仪尺 三角尺QB/T 1474.2-2005 |  |  |
| 51 | 绘图仪尺 比例尺 | 1 | 全部项目 | 0357 | 绘图仪尺 比例尺QB/T 1474.3-2005 |  |  |
| 52 | 绘图仪尺 丁字尺 | 1 | 全部项目 | 0357 | 绘图仪尺 丁字尺QB/T 1474.4-2005 |  |  |
| 53 | 绘图仪尺 量角器 | 1 | 全部项目 | 0357 | 绘图仪尺 量角器QB/T 1474.5-2005 |  |  |
| 54 | 绘图仪尺 绘图模板 | 1 | 全部项目 | 0357 | 绘图仪尺 绘图模板QB/T 1474.6-2005 |  |  |
| 55 | 卷笔刀 | 1 | 部分项目 | 0357 | 卷笔刀QB/T 1337-2010 | 不测：卷削能力、断铅 |  |
| 56 | 学生圆规 | 1 | 全部项目 | 0357 | 学生圆规QB/T 2229-2010 |  |  |
| 57 | 美工刀 | 1 | 全部项目 | 0357 | 美工刀QB/T 2961-2008 |  |  |
| 58 | 打孔机 | 1 | 全部项目 | 0357 | 打孔机QB/T 4104-2010 |  |  |
| 59 | 弹簧票夹 | 1 | 全部项目 | 0357 | 弹簧票夹QB/T 4105-2010 |  |  |
| 60 | 柔性版装潢印刷品 | 1 | 全部项目 | 0313 | 柔性版装潢印刷品GB/T 17497-1998 |  |  |
| 61 | 考试用铅笔和涂卡专用笔 | 1 | 部分项目 | 0313 | 考试用铅笔和涂卡专用笔GB/T 26698-2011 | 不测：浓度 |  |
| 62 | 考试用圆珠笔 | 1 | 全部项目 | 0313 | 考试用圆珠笔GB/T 26699-2011 |  |  |
| 63 | 微孔笔头墨水笔 | 1 | 全部项目 | 0313 | 微孔笔头墨水笔GB/T 26711-2011 |  |  |
| 64 | 平版装潢印刷品 | 1 | 全部项目 | 0313 | 平版装潢印刷品GB/T 7705-2008 |  |  |
| 65 | 凸版装潢印刷品 | 1 | 全部项目 | 0313 | 凸版装潢印刷品GB/T 7706-2008 |  |  |
| 66 | 凹版装潢印刷品 | 1 | 全部项目 | 0313 | 凹版装潢印刷品GB/T 7707-2008 |  |  |
| 67 | 自来水笔用墨水 第1部分：非颜料型墨水 | 1 | 全部项目 | 0313 | 自来水笔用墨水 第1部分：非颜料型墨水QB/T 1745.1-2011 |  |  |
| 68 | 中国画颜料 | 1 | 全部项目 | 0313 | 中国画颜料QB/T 1750-2010 |  |  |
| 69 | 碳素墨水 | 1 | 全部项目 | 0313 | 碳素墨水QB/T 2063-2007 |  |  |
| 70 | 墨汁 | 1 | 全部项目 | 0313 | 墨汁QB/T 2860-2007 |  |  |
| 71 | 书画印泥 | 1 | 全部项目 | 0313 | 书画印泥QB/T 4074-2010 |  |  |
| 72 | 书写白板 | 1 | 部分项目 | 0313 | 书写白板QB/T 4153-2010 | 不测：耐磨性 |  |
| 73 | 修正带 | 1 | 部分项目 | 0313 | 修正带QB/T 4154-2010 | 不测：涂布性、附着力 |  |
| 74 | 信息处理用连续格式纸 | 1 | 全部项目 | 0313 | 信息处理用连续格式纸GB/T 22835-2008 |  |  |
| 75 | 中小学课业簿册安全卫生与质量要求 | 1 | 全部项目 | 0357 | 中小学课业簿册安全卫生与质量要求DB31/565-2011 |  |  |
| 九 | 儿童用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玩具 | 1 | 总铅含量 | 0327 | 玩具表面涂层中总铅的含量GB/T 22788-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | 0327 | 玩具及儿童用品聚氯乙烯塑料中邻苯二甲酸酯增塑剂的测定GB/T 22048-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 有机化学化合物 | 0327 | 玩具安全.第11部分:有机化合物.分析方法 EN 71-11:2005 | 只测：丙烯酰胺、苯酚、双酚A、阻燃剂 |  |
|  |  | 4 | 弹射玩具动能测试 | 0327 | 弹射玩具动能测试方法GB/T 26175-2010 |  |  |
|  |  | 5 | 富马酸二甲酯含量 | 0327 | 玩具产品中富马酸二甲酯含量的测定 气相色谱-质谱联用（GC-MS）法GB/T 27730-2011 |  |  |
| 2 | 玩具安全 | 1 | 全部项目 | 0327 | 国家玩具安全技术规范 GB 6675-2003 |  |  |
| 3 | 消费者安全规范：玩具安全 | 1 | 部分项目 | 0327 | 消费者安全规范：玩具安全 ASTM F963-2011 | 不测：毒性、悠悠球、磁铁 |  |
| 4 | 玩具安全 机械和物理性能 | 1 | 部分项目 | 0327 | 玩具安全 机械和物理性能ISO 8124-1:2009 | 不测：玩具滑板车 |  |
|  |  | 2 | 部分项目 | 0327 | 欧洲玩具安全标准 机械和物理性能EN 71-1:2011 | 不测：能够承受儿童体重的玩具、磁铁、悠悠球 |  |
| 5 | 玩具安全 易燃性能 | 1 | 全部项目 | 0327 | 玩具安全 易燃性能ISO 8124-2:2007 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0327 | 欧洲玩具安全标准 易燃性能EN 71-2:2011 |  |  |
| 6 | 玩具安全 某些元素的迁移 | 1 | 全部项目 | 0327 | 玩具的安全性 第3部份：某些元素的迁移ISO 8124-3:2010 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0327 | 玩具的安全性-某些元素的迁移 EN 71-3-1994+A1-2000 +AC-2000 |  |  |
| 7 | 玩具表面涂层技术条件 | 1 | 全部项目 | 0327 | 玩具表面涂层技术条件GB/T 22753-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0327 | 玩具表面涂层技术条件QB/T 2359-2008 |  |  |
| 8 | 毛绒、布制玩具安全与质量 | 1 | 全部项目 | 0327 | 毛绒、布制玩具 GB/T 9832-2007 |  |  |
| 9 | 电动玩具 | 1 | 全部项目 | 0327 | 电动玩具通用技术条件 QB/T 2362-1998 |  |  |
| 10 | 惯性玩具 | 1 | 全部项目 | 0327 | 惯性玩具通用技术条件 QB/T 2361-1998 |  |  |
| 11 | 发条玩具 | 1 | 全部项目 | 0327 | 发条玩具通用技术条件 QB/T 2360-1998 |  |  |
| 12 | 消费品使用说明 | 1 | 全部项目 | 0327 | 消费品使用说明 第5部分：玩具 GB 5296.5-2006 |  |  |
| 13 | 模型产品通用技术要求 | 1 | 全部项目 | 0327 | 模型产品通用技术要求QB/T 2862-2007 |  |  |
| 14 | 充气水上玩具安全技术要求 | 1 | 全部项目 | 0327 | 充气水上玩具安全技术要求QB 1557-1992 |  |  |
| 15 | 童车 | 1 | 油漆技术 | 0327 | 童车油漆技术条件 QB/T 2121-1995 |  |  |
|  |  | 2 | 电镀技术 | 0327 | 童车电镀技术条件 QB/T 2122-1995(2009) |  |  |
| 16 | 婴儿学步车 | 1 | 全部项目 | 0327 | 婴儿学步车安全要求 GB 14749-2006 |  |  |
| 17 | 儿童推车 | 1 | 全部项目 | 0327 | 儿童推车安全要求 GB 14748-2006 |  |  |
| 18 | 儿童三轮车 | 1 | 全部项目 | 0327 | 儿童三轮车安全要求 GB 14747-2006 |  |  |
| 19 | 儿童自行车 | 1 | 全部项目 | 0327 | 儿童自行车安全要求 GB 14746-2006 |  |  |
| 20 | 电动童车 | 1 | 部分项目 | 0327 | 电动童车整车通用技术条件 QB/T 2232-2008 | 不测：耐用性能，车轮轴向安装结构强度，辅轮装置轴向拉力试验 |  |
| 21 | 模型产品通用技术要求 | 1 | 全部项目 | 0327 | 模型产品通用技术要求GB/T 26701-2011 |  |  |
| 22 | 玩具安全 年龄警告图标 | 1 | 全部项目 | 0327 | 玩具安全 年龄警告图标GB/T 26710-2011 |  |  |
| 23 | 充气玩具通用技术要求 | 1 | 部分项目 | 0327 | 充气玩具通用技术要求GB/T 27708-2011 | 不测：充气承载玩具的气压下降率 |  |
| 24 | 玩具适用年龄判定指南 | 1 | 全部项目 | 0327 | 玩具适用年龄判定指南GB/T 28022-2011 |  |  |
| 25 | 电玩具的安全 | 1 | 全部项目 | 0327 | 电玩具的安全GB 19865-2005 |  |  |
| 26 | 玩具用涂料中的有害物质 | 1 | 全部项目 | 0215 | 玩具用涂料中有害物质限量GB24613-2009 |  |  |
| 十 | 工艺美术品和其他日用品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 胶带 | 1 | 初粘性测试 | 0319 | 压敏胶粘带初粘性测试方法(滚球法) GB/T 4852-2002 |  |  |
|  |  | 2 | 剥离强度试验 | 0319 | 压敏胶粘带180°剥离强度试验方法 GB/T 2792-1998 |  |  |
|  |  | 3 | 持粘性试验 | 0319 | 压敏胶粘带持粘性试验方法 GB/T 4851-1998 |  |  |
|  |  | 4 | 厚度试验 | 0319 | 压敏胶粘带和胶粘剂带厚度试验方法 GB/T 7125-1999 |  |  |
|  |  | 5 | 胶带附着力 | 0215 | 通过胶带试验测定粘附力的试验方法 ASTM D3359-2009e2 |  |  |
| 2 | 涂层 | 1 | 总铅含量 | 0215 | 色漆和清漆总铅含量测定法-火焰原子吸收光谱法 GB/T 13452.1-1992 |  |  |
|  |  | 2 | 厚度 | 0215 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 有机涂层干膜厚度的测定 ASTM D1005-1995(2007) |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 用于铁金属上非磁性涂层和非铁金属上绝缘涂层干膜厚度测定的标准方法 ASTM D7091-2012 |  |  |
|  |  | 3 | 盐雾 | 0202 | 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法 QB/T 3826-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 0202 | 建筑五金.腐蚀抗性.要求和试验方法 BS EN 1670-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GB/T 1771-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 盐雾试验ASTM B117-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 盐水喷雾试验方法 JIS Z2371-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 人工大气腐蚀试验-盐雾试验 ISO 9227-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 铜离子加速盐雾ASTM B368-2009 |  |  |
|  |  | 4 | 划格试验 | 0215 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 涂料和清漆 划格试验 DIN EN ISO 2409：2007 |  |  |
|  |  | 5 | 腐蚀环境 | 0215 | 涂装了色漆或涂料的样板经受腐蚀环境 ASTM D1654-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 耐水雾 | 0215 | 用水雾仪测试涂层耐水性的试验方法 ASTM D1735-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 耐湿性 | 0215 | 在100%相对湿度下涂漆的金属试验样板 ASTM D 2247-2011 |  |  |
|  |  | 8 | 耐磨性 | 0215 | 用Taber磨耗仪测定有机涂层耐磨性的标准试验方法ASTM D4060-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆-耐磨性的测定-第2部分：旋转橡胶砂轮法 ISO 7784-2-1997 |  |  |
|  |  | 9 | 颜色 | 0215 | 色漆和清漆 比色法 第1部分：原理 ISO 7724-1-1984 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 比色法 第2部分：颜色测量 ISO 7724-2-1984 |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆 比色法 第3部分：色差计算 ISO 7724-3-1984 |  |  |
|  |  | 10 | 镜面光泽 | 0215 | 45°镜面光泽ASTM C346-1987(2009) |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 镜面光泽试验方法 ASTM D523-1989(2008) |  |  |
|  |  |  |  | 0215 | 色漆和清漆-不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°、85°镜面光泽的测定DIN EN ISO 2813-2000 |  |  |
| 3 | 日用木制品 | 1 | 含水率 | 0329 | 木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0329 | 木材 水分含量的测定 物理机械法 ISO 3130-1975 |  |  |
| 4 | 封箱用BOPP压敏胶粘带 | 1 | 全部项目 | 0319 | 封箱用BOPP压敏胶粘带 QB/T 2422-1998(2009) |  |  |
| 5 | 螺纹密封用聚四氟乙烯生料带 | 1 | 全部项目 | 0319 | 螺纹密封用聚四氟乙烯生料带QB/T 4008-2010 |  |  |
| 6 | 木牙签 | 1 | 全部项目 | 0357 | 木牙签 LY/T 1159-2006 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 7 | 木筷 | 1 | 全部项目 | 0357 | 一次性筷子 第1部分：木筷 GB 19790.1-2005 |  | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 8 | 竹筷 | 1 | 部分项目 | 0357 | 一次性筷子 第2部分：竹筷 GB 19790.2-2005 | 不测：噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑 | 微生物检测在苍梧路381号 |
| 9 | 植物纤维一次性筷子 | 1 | 部分项目 | 0357 | 植物纤维一次性筷子GB/T 24398-2009 | 不测：有机磷农药材料、黄曲霉毒素B1、苯并芘、生物降解 |  |
| 10 | 牙刷 | 1 | 全部项目 | 0357 | 牙刷 GB 19342-2003 |  |  |
| 11 | 普通蜡烛 | 1 | 部分项目 | 0357 | 普通蜡烛 QB/T 2119-2007 | 不测：熔点 |  |
| 12 | 果冻蜡烛 | 1 | 部分项目 | 0357 | 果冻蜡烛GB/T 22256-2008 | 不测：耐水性 |  |
| 13 | 工艺蜡烛 | 1 | 全部项目 | 0357 | 工艺蜡烛QB/T 2902-2007 |  |  |
| 14 | 罐装蜡烛 | 1 | 全部项目 | 0357 | 罐装蜡烛QB/T 2903-2007 |  |  |
| 15 | 竹编制品 | 1 | 全部项目 | 0357 | 竹编制品GB/T 23114-2008 |  |  |
| 16 | 藤编制品 | 1 | 全部项目 | 0357 | 藤编制品GB/T 23172-2008 |  |  |
| 17 | 草编制品 | 1 | 全部项目 | 0357 | 草编制品QB/T 2934-2008 |  |  |
| 18 | 木制衣架 | 1 | 全部项目 | 0357 | 木制衣架QB/T 4072-2010 |  |  |
| 19 | 烫衣板 | 1 | 全部项目 | 0357 | 烫衣板QB/T 4073-2010 |  |  |
| 20 | 木梳 | 1 | 全部项目 | 0357 | 木梳QB/T 4075-2010 |  |  |
| 21 | 工艺伞 | 1 | 全部项目 | 0357 | 工艺伞QB/T4151-2010 |  |  |
| 22 | 晴雨伞 | 1 | 部分项目 | 0357 | 晴雨伞 GB/T 23147-2008 | 不测：伞杆 | 取消原限制项：抗风强度 |
|  |  | 2 | 部分项目 | 0357 | 晴雨伞 QB/T 1099-2005 | 不测：伞杆 | 取消原限制项：抗风强度 |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0357 | 晴雨伞 DB31 342-2005 |  |  |
| 23 | 首饰 | 1 | 镍释放量 | 0215 | 首饰 镍释放量的测定 光谱法GB/T 19719-2005 |  |  |
| 24 | 太阳伞 | 1 | 全部项目 | 0357 | 太阳伞GB/T 23103-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0357 | 太阳伞QB/T 2861-2007 |  |  |
| 25 | 纸伞 | 1 | 全部项目 | 0357 | 纸伞QB/T 1101-1991 |  |  |
| 26 | 塑料伞 | 1 | 全部项目 | 0357 | 塑料伞QB/T 4152-2010 |  |  |
| 27 | 猪鬃漆刷 | 1 | 部分项目 | 0357 | 猪鬃漆刷QB/T 1103-2010 | 不测：浮毛坠落 |  |
| 28 | 消费品安全标签 | 1 | 全部项目 | 0357 | 消费品安全标签GB/T25322-2010 |  |  |
| 十一 | 鞋帽 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鞋类 | 1 | 色差 | 0312 | 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 GB/T 250-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0312 | 纺织品 色牢度试验 A02部分：评定变色用灰色样卡 ISO 105-A02:1993 (Cor.2-2005) |  |  |
|  |  | 2 | 鞋用微孔材料硬度 | 0316 | 鞋用微孔材料硬度试验方法 HG/T 2489-2007 |  |  |
|  |  | 3 | 微孔鞋底材料撕裂强度 | 0316 | 微孔鞋底材料撕裂强度试验方法 HG/T 2726-1995(2010) |  |  |
|  |  | 4 | 胶鞋整鞋屈挠 | 0316 | 胶鞋整鞋屈挠试验方法 HG/T 2871-2008 |  |  |
|  |  | 5 | 橡塑鞋微孔材料视密度 | 0316 | 橡塑鞋微孔材料视密度试验方法 HG/T 2872-2009 |  |  |
|  |  | 6 | 胶鞋鞋底屈挠 | 0316 | 胶鞋鞋底屈挠试验方法 HG/T 2873-2008 |  |  |
|  |  | 7 | 鞋用微孔材料热收缩性 | 0316 | 鞋用微孔材料热收缩性的测定 HG/T 2874-1997(2010) |  |  |
|  |  | 8 | 橡塑鞋微孔材料压缩变形 | 0316 | 橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法 HG/T 2876-2009 |  |  |
|  |  | 9 | 拖、凉鞋帮带拔出力 | 0316 | 拖、凉鞋帮带拔出力试验方法 HG/T 2877-1997 |  |  |
|  |  | 10 | 胶鞋抗菌性能 | 0316 | 胶鞋抗菌性能的试验方法（琼脂平板法） HG/T 3663-2000 |  |  |
|  |  | 11 | 胶面胶靴（鞋）耐渗水试验 | 0316 | 胶面胶靴（鞋）耐渗水试验方法 HG/T 3664-2000 |  |  |
|  |  | 12 | 耐黄变试验 | 0316 | 鞋类耐黄变试验方法 HG/T 3689-2001 |  |  |
|  |  | 13 | 鞋号 | 0316 | 鞋号 GB/T 3293.1-1998 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋号 世界鞋号的尺寸和标记体系 ISO 9407:1991 |  |  |
|  |  | 14 | 鞋楦尺寸 | 0316 | 鞋楦尺寸检测方法 GB/T 3294-1998 |  |  |
|  |  | 15 | 耐折试验 | 0316 | 鞋类通用检验方法 耐折试验方法 GB/T 3903.1-2008 |  |  |
|  |  | 16 | 耐磨试验 | 0316 | 鞋类通用检验方法 耐磨试验方法 GB/T 3903.2-2008 |  |  |
|  |  | 17 | 剥离强度 | 0316 | 鞋类通用检验方法 剥离强度试验方法 GB/T 3903.3-2011 |  |  |
|  |  | 18 | 邵氏硬度 | 0316 | 鞋类通用检验方法 硬度试验方法 GB/T 3903.4-2008 | 不测：D型 |  |
|  |  | 19 | 外观检验 | 0316 | 鞋类通用检验方法 外观检验方法 GB/T 3903.5-2011 |  |  |
|  |  | 20 | 摩擦系数 | 0316 | 鞋类 通用试验方法 防滑性能 GB/T 3903.6-2005 |  |  |
|  |  | 21 | 老化处理 | 0316 | 鞋类通用试验方法 老化处理 GB/T 3903.7-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋类通用试验方法 老化处理 ISO 20870:2001 |  |  |
|  |  | 22 | 内底尺寸稳定性 | 0316 | 鞋类 内底试验方法 尺寸稳定性 GB/T 3903.10-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋类 内底试验方法 尺寸稳定性 ISO 22651:2002 |  |  |
|  |  | 23 | 内底、衬里和内垫耐汗性 | 0316 | 鞋类 内底、衬里和内垫试验方法 耐汗性GB/T 3903.11-2005 |  |  |
|  |  | 24 | 撕裂强度 | 0316 | 鞋类 外底试验方法 撕裂强度 GB/T 3903.12-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋类 外底试验方法 撕裂强度 ISO 20872:2001 |  |  |
|  |  | 25 | 外底尺寸稳定性 | 0316 | 鞋类 外底试验方法 尺寸稳定性 GB/T 3903.13-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋类 外底试验方法 尺寸稳定性 ISO 20873:2001 |  |  |
|  |  | 26 | 帮面、衬里和内垫耐磨性能 | 0316 | 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 耐磨性能GB/T 3903.16-2008 |  |  |
|  |  | 27 | 粘扣带剥离强度 | 0316 | 鞋类 粘扣带试验方法 反复开合前后的剥离强度GB/T 3903.20-2008 |  |  |
|  |  | 28 | 粘扣带剪切强度 | 0316 | 鞋类 粘扣带试验方法 反复开合前后的剪切强度GB/T 3903.21-2008 |  |  |
|  |  | 29 | 外底抗张强度和伸长率 | 0316 | 鞋类 外底试验方法 抗张强度和伸长率GB/T 3903.22-2008 |  |  |
|  |  | 30 | 内底耐磨性能 | 0316 | 鞋类 内底试验方法 耐磨性能GB/T 3903.31-2008 |  |  |
|  |  | 31 | 鞋类 勾心纵向刚度 | 0316 | 鞋类 勾心试验方法 纵向刚度 GB/T 3903.34-2008 |  |  |
|  |  | 32 | 勾心抗疲劳性 | 0316 | 鞋类 勾心试验方法 抗疲劳性GB/T 3903.35-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋类 勾心试验方法 耐疲劳性能ISO 18895:2006 |  |  |
|  |  | 33 | 鞋带耐磨性能 | 0316 | 鞋类 鞋带试验方法 耐磨性能GB/T 3903.36-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋靴 鞋附件的试验方法 鞋带 耐磨性ISO 22774:2004 |  |  |
|  |  | 34 | 产品标识 | 0316 | 鞋类产品标识 QB/T 2673-2004 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 皮鞋产品标识 DB31 203-2003 |  |  |
|  |  | 35 | 洛氏硬度 | 0316 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）GB /T 230.1-2009 |  |  |
|  |  | 36 | 纤维板屈挠指数 | 0316 | 鞋用纤维板屈挠指数 QB/T 1472-1992 |  |  |
|  |  | 37 | 皮鞋勾心纵向刚度 | 0316 | 皮鞋勾心纵向刚度试验方法 QB/T 1813-2000 |  |  |
|  |  | 38 | 鞋面材料低温屈挠 | 0316 | 鞋面材料低温屈挠技术条件 QB/T 2224-1996 |  |  |
|  |  | 39 | 鞋带扯断力 | 0312 | 鞋带扯断力试验方法 QB/T 2675-2004 |  |  |
|  |  | 40 | 横向抗冲击性 | 0316 | 鞋类 鞋跟试验方法 横向抗冲击性 QB/T 2863-2007 |  |  |
|  |  | 41 | 抗疲劳性 | 0316 | 鞋类 鞋跟试验方法 抗疲劳性 QB/T 2864-2007 |  |  |
|  |  | 42 | 鞋类 帮面、衬里和内垫摩擦色牢度 | 0316 | 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度 QB/T 2882-2007 | 不测：B法 |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 摩擦色牢度 ISO 17700:2004 |  |  |
|  |  | 43 | 帮面、衬里和内垫撕裂力 | 0316 | 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 撕裂力QB/T 2883-2007 |  |  |
|  |  | 44 | 耐磨性能 | 0316 | 鞋类 外底试验方法 耐磨性能 QB/T 2884-2007 |  |  |
|  |  | 45 | 整鞋家用洗衣机中的可洗性 | 0316 | 鞋类 整鞋试验方法 家用洗衣机中的可洗性QB/T 2887-2007 |  |  |
|  |  | 46 | 皮鞋后跟结合力 | 0316 | 皮鞋后跟结合力试验方法 GB/T 11413-2005 |  |  |
|  |  | 47 | 成鞋动态防水性能 | 0316 | 成鞋动态防水性能试验方法GB/T 16641-1996 |  |  |
|  |  | 48 | 成鞋保暖性 | 0316 | 鞋类成鞋试验方法保暖性GB/T 21284-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0316 | 鞋类 整鞋试验方法 保暖性ISO 20877-2011 | 只测：防寒性能 |  |
|  |  | 49 | 成鞋帮底粘合强度 | 0316 | 鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度 GB/T 21396-2008 |  |  |
|  |  | 50 | 整鞋鞋跟结合强度 | 0316 | 鞋类 整鞋试验方法 鞋跟结合强度 GB/T 3903.25-2008 |  |  |
|  |  | 51 | 帮底粘合强度 | 0316 | 鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度 QB/T 2886-2007 |  |  |
|  |  | 52 | 帮面和衬里耐折性能 | 0316 | 鞋类 帮面和衬里试验方法 耐折性能 GB/T 3903.41-2008 |  |  |
|  |  | 53 | 金属附件耐腐蚀性 | 0316 | 鞋类 金属附件试验方法 耐腐蚀性 GB/T 3903.19-2008 |  |  |
|  |  | 54 | 富马酸二甲酯 | 0316 | 鞋类 化学试验方法 富马酸二甲酯（DMF）的测定 GB/T 26713-2011 |  |  |
|  |  | 55 | 颜色迁移性 | 0316 | 鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 颜色迁移性GB/T 3903.42-2008 |  |  |
| 2 | 注塑布鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 注塑布鞋 FZ/T 82003-1993 |  |  |
| 3 | 胶粘布鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 胶粘布鞋 FZ/T 82004-1999 |  |  |
| 4 | 鞋类检验规程 皮鞋 | 1 | 部分项目 | 0316 | 鞋类检验规程 皮鞋检验规程 SN/T 1309.2-2010 | 不测：外底防滑性能、安全鞋、职业鞋、防护鞋；有害物质只做甲醛、五氯苯酚和偶氮染料 |  |
| 5 | 鞋类检验规程 塑料鞋 | 1 | 部分项目 | 0316 | 鞋类检验规程 塑料鞋检验规程 SN/T 1309.3-2010 | 不测：外底防滑性能、安全鞋、职业鞋、防护鞋；有害物质只做甲醛、五氯苯酚和偶氮染料 |  |
| 6 | 鞋类检验规程 胶鞋 | 1 | 部分项目 | 0316 | 鞋类检验规程 胶鞋检验规程 SN/T 1309.4-2010 | 不测：安全鞋、职业鞋、防护鞋；有害物质只做甲醛、五氯苯酚和偶氮染料 |  |
| 7 | 鞋类检验规程 运动鞋 | 1 | 部分项目 | 0316 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 SN/T 1309.5-2011 | 不测：外底防滑性能；有害物质只做甲醛、五氯苯酚和偶氮染料 |  |
| 8 | 鞋类检验规程 室内鞋 | 1 | 部分项目 | 0316 | 鞋类检验规程 室内鞋检验规程 SN/T 1309.6-2010 | 不测：附着牢度，化学性能只测甲醛、五氯苯酚和偶氮染料 |  |
| 9 | 鞋类检验规程 布鞋 | 1 | 部分项目 | 0316 | 鞋类检验规程 布鞋检验规程 SN/T 1309.7-2011 | 不测：外底防滑性能、安全鞋、职业鞋、防护鞋；有害物质只做甲醛、五氯苯酚和偶氮染料 |  |
| 10 | 足球鞋 | 1 | 部分项目 | 0316 | 足球鞋 GB/T 19706-2005 | 不测：静摩擦系数 |  |
| 11 | 篮排球运动鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 篮排球运动鞋 HG/T 2016-2001 |  |  |
| 12 | 乒乓球运动鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 乒乓球运动鞋 HG/T 2870-1997 |  |  |
| 13 | 普通运动鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 普通运动鞋 HG/T 2017-2011 |  |  |
| 14 | 黑色雨靴（鞋） | 1 | 全部项目 | 0316 | 黑色雨靴（鞋） HG/T 2019-2011 |  |  |
| 15 | 彩色雨靴（鞋） | 1 | 全部项目 | 0316 | 彩色雨靴（鞋） HG/T 2020-2011 |  |  |
| 16 | 轻便胶鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 轻便胶鞋 HG/T 2018-2003 |  |  |
| 17 | 棉胶鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 棉胶鞋 HG/T 2182-2008 |  |  |
| 18 | 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存 | 1 | 全部项目 | 0316 | 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存 HG/T 2403-2007 |  |  |
| 19 | 劳动鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 劳动鞋 HG/T 2495-2007 |  |  |
| 20 | 橡胶鞋底 | 1 | 全部项目 | 0316 | 橡胶鞋底 HG/T 3082-2010 |  |  |
| 21 | 注塑鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 注塑鞋 HG/T 3084-2010 | 不测：耐割口增长 |  |
| 22 | 橡塑冷粘鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 橡塑冷粘鞋 HG/T 3085-2011 |  |  |
| 23 | 橡塑凉拖鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 橡塑凉拖鞋 HG/T 3086-2011 |  |  |
| 24 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 GB/T 3807-1994 |  |  |
| 25 | 聚氯乙烯凉鞋、拖鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋QB/T 1653-1992（2009） |  |  |
| 26 | EVA拖鞋、凉鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋 QB/T 2977-2008 |  |  |
| 27 | 旅游鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 旅游鞋 GB/T 15107-2005 |  |  |
| 28 | 皮凉鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 皮凉鞋 GB/T 22756-2008 |  |  |
| 29 | 皮鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 皮鞋 QB/T 1002-2005 |  |  |
| 30 | 出口皮鞋、皮拖鞋、室内便鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 出口皮鞋、皮拖鞋与室内便鞋 QB/T 1470-1992 |  |  |
| 31 | 儿童皮鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 儿童皮鞋 QB/T 2880-2007 |  |  |
| 32 | 休闲鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 休闲鞋 QB/T 2955-2008 |  |  |
| 33 | 皮鞋外底 | 1 | 部分项目 | 0316 | 皮鞋外底 QB/T 2956-2008 | 不测：回弹性能 |  |
| 34 | 皮鞋钢勾心 | 1 | 部分项目 | 0316 | 皮鞋钢勾心 GB 28011-2011 | 不测：勾心弯曲 |  |
| 35 | 胶鞋健康安全技术规范 | 1 | 全部项目 | 0312 | 胶鞋健康安全技术规范 GB 25038-2010 |  |  |
| 36 | 布面童胶鞋 | 1 | 全部项目 | 0312 | 布面童胶鞋 GB 25036-2010 |  |  |
| 37 | 皮鞋跟面 | 1 | 全部项目 | 0222 | 皮鞋跟面QB/T 3643-1999 |  |  |
| 38 | 鞋类环境标志 | 1 | 全部项目 | 0316 | 环境标志产品技术要求 鞋类 HJ/T 305-2006 |  |  |
| 39 | 聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 | 1 | 全部项目 | 0316 | 聚氯乙烯夹芯发泡组装凉鞋 QB/T 1652-1992(2009) |  |  |
| 40 | 针织帽 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织帽FZ/T 73002-2006 |  |  |
| 41 | 缝制帽 | 1 | 全部项目 | 0224 | 缝制帽 FZ/T 82002-2006 |  |  |
| 十二 | 纺织服装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纺织产品有害物质 | 1 | 安全性能 | 0224 | 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 |  |  |
| 2 | 纺织产品 | 1 | 使用说明 | 0224 | 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 GB 5296.4-1998 |  |  |
|  |  | 2 | 维护标签 | 0224 | 纺织品 维护标签规范 符号法 GB/T 8685-2008 |  |  |
|  |  | 3 | 耐水色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 色牢度试验 第E01部分：耐水色牢度 ISO 105-E01-2010 |  |  |
|  |  | 4 | 耐汗渍色牢度 | 0224 | 纺织品耐汗渍色牢度试验方法 GB/T 3922-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 色牢度试验 第E04部分：耐汗渍色牢度 ISO 105-E04:2008 |  |  |
|  |  | 5 | 耐摩擦色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008 |  |  |
|  |  | 6 | 耐唾液色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T 18886-2002 |  |  |
|  |  | 7 | 耐皂洗色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008 |  |  |
|  |  | 8 | 耐家庭和商业洗涤色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2007 |  |  |
|  |  | 9 | 耐人造光色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧GB/T 8427-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 耐干洗色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度 耐干洗色牢度GB/T 5711-1997 |  |  |
|  |  | 11 | 耐热压色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度GB/T 6152-1997 |  |  |
|  |  | 12 | 耐光、汗复合色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度GB/T 14576-2009 |  |  |
|  |  | 13 | 耐次氯酸漂白色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度GB/T 7069-1997 |  |  |
|  |  | 14 | 纤维含量的标识 | 0224 | 纺织品 纤维含量的标识FZ/T 01053-2007 |  |  |
|  |  | 15 | 纤维鉴别 | 0224 | 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 FZ/T 01057.1-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织纤维鉴别试验方法 第5部分：含氯含氮呈色反应法 FZ/T 01057.5-2007 |  |  |
|  |  | 16 | 纤维含量 | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第1部分：试验通则GB/T 2910.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第2部分：三组分纤维混合物GB/T 2910.2-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第3部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）GB/T 2910.3-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第4部分：某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物（次氯酸盐法）GB/T 2910.4-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第6部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.6-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第7部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）GB/T 2910.7-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第8部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（丙酮法）GB/T 2910.8-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第9部分：醋酯纤维与三醋酯纤维混合物（苯甲醇法）GB/T 2910.9-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第10部分：三醋酯纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物（二氯甲烷法）GB/T 2910.10-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.11-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第12部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）GB/T 2910.12-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第13部分：某些含氯纤维与某些其他纤维的混合物（二硫化碳/丙酮法）GB/T 2910.13-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第14部分：醋酯纤维与某些含氯纤维的混合物（冰乙酸法）GB/T 2910.14-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第16部分：聚丙烯纤维与某些其他纤维的混合物（二甲苯法）GB/T 2910.16-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第17部分：含氯纤维（聚乙烯均聚物与某些其他纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.17-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第18部分：蚕丝与羊毛或其他动物毛发纤维的混合物（硫酸法）GB/T 2910.18-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第19部分：纤维素纤维与石棉的混合物（加热法）GB/T 2910.19-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第20部分:聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基乙酰胺法) GB/T 2910.20-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸/氯化锌法）GB/T 2910.22-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法 FZ/T 01026-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法 FZ/T 01095-2002（2010） |  |  |
|  |  | 17 | pH值测定 | 0224 | 纺织品 水萃取液pH值的测定GB/T 7573-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 水萃取液pH值的测定ISO 3071:2005 |  |  |
|  |  | 18 | 甲醛测定 | 0224 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）GB/T 2912.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解态甲醛（水萃取法） ISO 14184-1:2011 |  |  |
|  |  | 19 | 禁用偶氮染料 | 0224 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011 |  |  |
|  |  | 20 | 4-氨基偶氮苯 | 0224 | 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009 |  |  |
|  |  | 21 | 含氯苯酚 | 0224 | 纺织品 含氯苯酚的测定 第1部分：气相色谱-质谱法 GB/T18414.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 含五氯苯酚的测定 第2部分：气相色谱法 GB/T 18414.2-2006 |  |  |
|  |  | 22 | 纺织品六价铬 | 0224 | 纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬 分光光度法 GB/T 17593.3-2006 |  |  |
|  |  | 23 | 纺织品重金属 | 0224 | 纺织品 重金属的检测 第1部分：原子吸收分光光度法 GB/T 17593.1-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 重金属的测定 第2部分:电感偶合等离子体原子发射光谱法 GB/T17593.2-2007 |  |  |
|  |  | 24 | 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 | 0224 | 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分:使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序 GB/T 19981.2-2005 |  |  |
|  |  | 25 | 使用粘合衬服装剥离强力 | 0224 | 使用粘合衬服装剥离强力测试方法FZ/T 80007.1-2006 |  |  |
|  |  | 26 | 使用粘合衬服装耐干洗测试方法 | 0224 | 使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.3-2006 |  |  |
|  |  | 27 | 防紫外线性能 | 0224 | 纺织品防紫外线性能的评定GB/T 18830-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 防日光紫外线性能 第1部分:服装用织物试验方法 EN 13758-1:2001(2006E) |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 防日光紫外线性能 第2部分:服装分类和标识 EN 13758-2:2003(2006E) |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 太阳防护服-评价和分类AS/NZS 4399:1996 (Amd 1-1998) |  |  |
|  |  | 28 | 织物透气性 | 0224 | 纺织品 织物透气性的测定GB/T 5453-1997 |  |  |
|  |  | 29 | 起毛起球 | 0224 | 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法 GB/T 4802.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法 GB/T 4802.2-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法 GB/T 4802.3-2008 |  |  |
|  |  | 30 | 耐磨性 | 0224 | 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第1部分:马丁代尔耐磨试验仪 GB/T 21196.1-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第3部分:质量损失的测定 GB/T 21196.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第4部分:外观变化的评定 GB/T 21196.4-2007 |  |  |
|  |  | 31 | 燃烧性能 | 0224 | 纺织织物 燃烧性能 45°方向燃烧速率测定 GB/T 14644-1993 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织织物 燃烧性能 45°方向损毁面积和接焰次数测定 GB/T 14645-1993 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品燃烧性能试验 垂直法 GB/T 5455-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 织物阻燃性能测试仪(水平法) FZ/T 01028-1993 |  |  |
|  |  | 32 | 静电性能 | 0224 | 纺织品 静电性能的评定 第1部分：静电压半衰期GB/T 12703.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 静电性能的评定 第3部分：电荷量GB/T 12703.3-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 静电性能的评定 第5部分：摩擦带电电压GB/T 12703.5-2010 |  |  |
|  |  | 33 | 断裂强力和断裂伸长 | 0224 | 纺织品 织物拉伸性能 第2部分:断裂强力的测定 抓样法GB/T 3923.2-1998 |  |  |
|  |  | 34 | 撕破强力 | 0224 | 纺织品 织物撕破性能 第1部分：冲击摆锤法撕破强力的测定GB/T 3917.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定GB/T 3917.2-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 织物撕破性能 第4部分：舌形试样（双缝）撕破强力的测定GB/T 3917.4-2009 |  |  |
|  |  | 35 | 顶破强力 | 0224 | 纺织品 顶破强力的测定 钢球法GB/T 19976-2005 |  |  |
|  |  | 36 | 接缝强力 | 0224 | 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定GB/T 13773.1-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 0224 | 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第2部分：抓样法接缝强力的测定GB/T 13773.2-2008 |  |  |
|  |  | 37 | 机织物接缝处纱线抗滑移 | 0224 | 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分：定负荷法GB/T 13772.2-2008 |  |  |
|  |  | 38 | 接缝强力和扩张度 | 0224 | 针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定 顶破法FZ/T 01030-1993 |  |  |
|  |  | 39 | 接缝强力和伸长率 | 0224 | 针织物和弹性机织物接缝强力和伸长率的测定 抓样拉伸法FZ/T 01031-1993 |  |  |
|  |  | 40 | 脱缝程度 | 0224 | 毛机织物脱缝程度试验方法FZ/T 20019-2006 |  |  |
|  |  | 41 | 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化 | 0224 | 纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定GB/T 8631-2001 |  |  |
|  |  | 42 | 汽蒸后尺寸变化 | 0224 | 织物经汽蒸后尺寸变化试验方法FZ/T 20021-1999 |  |  |
|  |  | 43 | 毛织物尺寸变化 | 0224 | 毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法FZ/T 20009-2006 |  |  |
|  |  | 44 | 厚度 | 0224 | 纺织品和纺织制品厚度的测定GB/T 3820-1997 |  |  |
|  |  | 45 | 机织物密度 | 0224 | 机织物密度的测定GB/T4668-1995 |  |  |
|  |  | 46 | 单位长度质量和单位面积质量 | 0224 | 纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定GB/T 4669-2008 |  |  |
|  |  | 47 | 毛细效应 | 0224 | 纺织品 毛细效应试验方法FZ/T 01071-2008 |  |  |
|  |  | 48 | 纬斜和弓纬 | 0224 | 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法GB/T 14801-2009 |  |  |
|  |  | 49 | 含水率和回潮率 | 0224 | 纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法GB/T 9995-1997 |  |  |
|  |  | 50 | 耐刷洗色牢度 | 0224 | 纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度 GB/T 420-2009 |  |  |
|  |  | 51 | 表面抗湿性 | 0224 | 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验 GB/T 4745-1997 |  |  |
|  |  | 52 | 抗渗水性 | 0224 | 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验 GB/T 4744-1997 |  |  |
|  |  | 53 | 胀破强力和胀破扩张度 | 0224 | 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 GB/T 7742.1-2005 |  |  |
|  |  | 54 | 毛毯脱毛量 | 0224 | 毛毯脱毛测试方法 FZ/T 60029-1999 |  |  |
|  |  | 55 | 透湿性 | 0224 | 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法GB/T 12704.1-2009 |  |  |
|  |  | 56 | 地毯燃烧性能室温片剂方法 | 0224 | 地毯燃烧性能 室温片剂试验方法 GB/T 11049-2008 |  |  |
|  |  | 57 | 地毯尺寸及毯形 | 0224 | 地毯尺寸及毯形的测定QB/T 2214-1996(2009) |  |  |
|  |  | 58 | 经线根数、纬线道数 | 0224 | 地毯 单位长度和单位面积绒簇或绒圈数目的测定方法 GB/T 15964-2008 |  |  |
|  |  | 59 | 地毯质量的试验方法 | 0224 | 地毯质量的试验方法 QB/T 1188-2001(2009) | 不测 毯面绒头密度和绒头纤维体积比 |  |
| 3 | 帷幔 | 1 | 全部项目 | 0224 | 布艺类产品 第1部分:帷幔FZ/T 62011.1-2008 |  |  |
| 4 | 餐用纺织品 | 1 | 全部项目 | 0224 | 布艺类产品 第2部分:餐用纺织品FZ/T 62011.2-2008 |  |  |
| 5 | 家具用纺织品 | 1 | 全部项目 | 0224 | 布艺类产品 第3部分:家具用纺织品FZ/T 62011.3-2008 |  |  |
| 6 | 室内装饰物 | 1 | 全部项目 | 0224 | 布艺类产品 第4部分:室内装饰物FZ/T 62011.4-2008 |  |  |
| 7 | 蚊帐 | 1 | 全部项目 | 0224 | 蚊帐FZ/T 62014-2009 |  |  |
| 8 | 毛巾浴衣 | 1 | 全部项目 | 0224 | 毛巾浴衣FZ/T 62017-2009 |  |  |
| 9 | 毛巾 | 1 | 全部项目 | 0224 | 毛巾GB/T 22864-2009 |  |  |
|  |  | 2 | 脱毛率 | 0224 | 毛巾产品脱毛率测试方法 GB/T 22798-2009 |  |  |
|  |  | 3 | 吸水性 | 0224 | 毛巾产品吸水性测试方法 GB/T 22799-2009 | 只测：A法 |  |
| 10 | 袜子 | 1 | 全部项目 | 0224 | 袜子 FZ/T 73001-2008 |  |  |
| 11 | 文胸 | 1 | 全部项目 | 0224 | 文胸 FZ/T 73012-2008 |  |  |
| 12 | 围巾、披肩 | 1 | 全部项目 | 0224 | 围巾、披肩FZ/T 81012-2006 |  |  |
| 13 | 童装绳索和拉带安全要求 | 1 | 全部项目 | 0224 | 童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2008 |  |  |
|  |  | 2 | 安全规格 | 0224 | 儿童上衣拉带安全规格 GB/T 22702-2008 |  |  |
| 14 | 针织家居服 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织家居服FZ/T 73017-2008 |  |  |
| 15 | 针织休闲服装 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织休闲服装FZ/T 73020-2004 |  |  |
| 16 | 婴幼儿针织服饰 | 1 | 全部项目 | 0224 | 婴幼儿针织服饰 FZ/T 73025-2006 |  |  |
| 17 | 针织裙套 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织裙套FZ/T 73026-2006 |  |  |
| 18 | 针织裤 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织裤 FZ/T 73029-2009 |  |  |
| 19 | 针织袜套 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织袜套 FZ/T 73030-2009 |  |  |
| 20 | 针织牛仔服装 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织牛仔服装FZ/T 73032-2009 |  |  |
| 21 | 睡衣套 | 1 | 全部项目 | 0224 | 睡衣套FZ/T 81001-2007 |  |  |
| 22 | 连衣裙、裙套 | 1 | 全部项目 | 0224 | 连衣裙、裙套FZ/T 81004-2003 |  |  |
| 23 | 牛仔服装 | 1 | 全部项目 | 0224 | 牛仔服装FZ/T 81006-2007 |  |  |
| 24 | 单、夹服装 | 1 | 全部项目 | 0224 | 单、夹服装FZ/T 81007-2003 |  |  |
| 25 | 茄克衫 | 1 | 全部项目 | 0224 | 茄克衫FZ/T 81008-2011 |  |  |
| 26 | 人造毛皮服装 | 1 | 全部项目 | 0224 | 人造毛皮服装 FZ/T 81009-1994 |  |  |
| 27 | 风衣 | 1 | 全部项目 | 0224 | 风衣FZ/T 81010-2009 |  |  |
| 28 | 婴幼儿服装 | 1 | 全部项目 | 0224 | 婴幼儿服装FZ/T 81014-2008 |  |  |
| 29 | 衬衫 | 1 | 全部项目 | 0224 | 衬衫GB/T 2660-2008 |  |  |
| 30 | 棉服装 | 1 | 全部项目 | 0224 | 棉服装GB/T 2662-2008 |  |  |
| 31 | 棉针织内衣 | 1 | 全部项目 | 0224 | 棉针织内衣GB/T 8878-2009 |  |  |
| 32 | 针织T恤衫 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织T恤衫GB/T 22849-2009 |  |  |
| 33 | 针织运动服 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织运动服 GB/T 22853-2009 |  |  |
| 34 | 针织学生服 | 1 | 全部项目 | 0224 | 针织学生服GB/T 22854-2009 |  |  |
| 35 | 机织学生服 | 1 | 全部项目 | 0224 | 机织学生服GB/T 23328-2009 |  |  |
| 36 | 床单 | 1 | 全部项目 | 0224 | 床单GB/T 22797-2009 |  |  |
| 37 | 枕、垫类产品 | 1 | 全部项目 | 0224 | 枕、垫类产品GB/T 22843-2009 |  |  |
| 38 | 领带 | 1 | 全部项目 | 0224 | 领带GB/T 23314-2009 |  |  |
| 39 | 粘扣带 | 1 | 全部项目 | 0224 | 粘扣带GB/T 23315-2009 |  |  |
| 40 | 皮革服装 | 1 | 全部项目 | 0222 | 皮革服装 QB/T 1615-2006 |  |  |
| 41 | 氨纶手套 | 1 | 全部项目 | 0316 | 氨纶手套 QB/T 1617-1992 |  |  |
| 42 | 拼块地毯 | 1 | 部分项目 | 0224 | 拼块地毯 QB/T2755-2005 | 不测 脚轮椅引起的宽度和长度；由热水引起的宽度和长度变化率；由热和水影响引起的翘曲；直角度；绒簇拔出力；宽度和长度尺寸；耐燃性能 |  |
| 43 | 机织地毯 | 1 | 部分项目 | 0224 | 机织地毯 GB/T14252-2008 | 不测 外观保持性；绒簇拔出力；毯基上绒头厚度、绒头高度、总厚度 |  |
| 44 | 手工编织奥比松-皇宫地毯 | 1 | 全部项目 | 0224 | 手工编织奥比松-皇宫地毯 QB/T 2756-2005 |  |  |
| 45 | 针刺地毯 | 1 | 部分项目 | 0224 | 针刺地毯 QB/T 2792-2006 | 不测 ：动态负载下的厚度减少率、外观变化（四足）、厚度 |  |
| 十三 | 自行车 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自行车 | 1 | 全部项目 | 0311 17 | 自行车 安全要求GB3565-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 0311 17 | 自行车 安全要求ISO4210-1996 |  |  |
|  |  | 2 | 全部项目 | 0311 17 | 自行车通用技术条件GB/T19994-2005 |  |  |
|  |  | 3 | 全部项目 | 0311 17 | 城市和旅行用自行车—— 安全要求和试验方法EN14764-2005 |  |  |
| 2 | 电动自行车 | 1 | 全部项目 | 0414 0422 17 | 电动自行车通用技术条件GB17761-1999 |  |  |